## denny
Denný protokol za |  | 2020-05-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 2
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.4966 | 749.3682 | 0.68982
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 3725.3099 | 23763.5545 | 21.7867
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15860.2498 | 15860.2498 | 15860.2498
Výroba |  | x | x | 402235
Emisný faktor |  | x | x | 5.4164e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 121.7224 | 776.9684 | 0.93432 | 86.3427 | 97.2159 | 0.8 | 902478.5625 | 652810.9271
40561.0417 |  | 123.2272 | 764.736 | 0.92721 | 86.5267 | 97.208 | 0.8 | 901522.8125 | 651733.0621
40561.0625 |  | 120.511 | 757.5959 | 0.90195 | 86.4964 | 97.2089 | 0.8 | 900910.25 | 651351.4992
40561.0833 |  | 120.9741 | 756.9976 | 0.91745 | 86.1213 | 97.2101 | 0.8 | 902290.25 | 653038.0709
40561.1042 |  | 122.507 | 769.7194 | 0.908 | 85.3582 | 97.1935 | 0.8 | 905043.375 | 656312.6952
40561.125 |  | 123.6766 | 759.6238 | 0.97892 | 85.3409 | 97.1839 | 0.8 | 902639.875 | 654536.9816
40561.1458 |  | 121.1862 | 743.5744 | 0.96676 | 85.4536 | 97.1868 | 0.8 | 903200.5625 | 654757.0386
40561.1667 |  | 116.5372 | 762.2363 | 0.93679 | 85.409 | 97.1675 | 0.8 | 902020.125 | 653852.7832
40561.1875 |  | 116.0352 | 752.7349 | 0.90888 | 85.2927 | 97.1473 | 0.8 | 901860.5 | 653813.2893
40561.2083 |  | 116.1905 | 727.1948 | 0.88794 | 85.1381 | 97.1341 | 0.8 | 902915.5 | 654771.3505
40561.2292 |  | 116.5879 | 740.4178 | 0.88155 | 85.0922 | 97.1423 | 0.8 | 903099.8125 | 655044.8331
40561.25 |  | 116.0025 | 723.85 | 0.90326 | 84.939 | 97.1363 | 0.8 | 901870.625 | 654392.5238
40561.2708 |  | 124.5726 | 723.7164 | 0.90469 | 84.1049 | 97.1631 | 0.8 | 891928.625 | 648868.4423
40561.2917 |  | 173.2511 | 761.6811 | 1.2062 | 84.0923 | 97.2042 | 0.8 | 893470.4375 | 650288.3035
40561.3125 |  | 148.1651 | 755.6392 | 1.1301 | 84.9542 | 97.2361 | 0.8 | 889282.0625 | 645893.6955
40561.3333 |  | 138.5269 | 742.9355 | 0.96023 | 85.4625 | 97.2528 | 0.8 | 888663.875 | 644640.6197
40561.3542 |  | 137.5886 | 749.8738 | 0.88454 | 85.9376 | 97.277 | 0.8 | 888232.625 | 643635.266
40561.375 |  | 130.426 | 775.8004 | 0.89124 | 86.321 | 97.2974 | 0.8 | 888948 | 643601.4449
40561.3958 |  | 125.3257 | 783.1263 | 1.248 | 86.5604 | 97.2977 | 0.8 | 893289.6875 | 646316.7364
40561.4167 |  | 116.7947 | 798.3648 | 0.85522 | 87.1834 | 97.3155 | 0.8 | 888072.1875 | 641548.0081
40561.4375 |  | 114.7302 | 799.1246 | 0.74122 | 87.2343 | 97.3309 | 0.8 | 900076.9375 | 650231.1578
40561.4583 |  | 111.3624 | 774.0171 | 0.61389 | 86.9336 | 97.323 | 0.8 | 925866.375 | 669366.6978
40561.4792 |  | 107.9985 | 794.5058 | 0.57634 | 87.4083 | 97.3198 | 0.8 | 925049.0625 | 667873.0056
40561.5 |  | 107.1997 | 822.1819 | 0.91997 | 87.7938 | 97.3212 | 0.8 | 928713.1875 | 669811.9455
40561.5208 |  | 102.4592 | 809.916 | 0.55279 | 87.6378 | 97.3107 | 0.8 | 925176.625 | 667477.5951
40561.5417 |  | 102.5389 | 787.5261 | 0.49061 | 87.9571 | 97.2988 | 0.8 | 924595.5625 | 666387.255
40561.5625 |  | 96.6501 | 779.0994 | 0.45956 | 88.3481 | 97.289 | 0.8 | 924347.8125 | 665421.342
40561.5833 |  | 100.8757 | 778.4013 | 0.48703 | 88.7681 | 97.2755 | 0.8 | 924101.125 | 664379.3017
40561.6042 |  | 101.0421 | 765.9543 | 0.4602 | 88.9673 | 97.2636 | 0.8 | 923588.5625 | 663564.4591
40561.625 |  | 98.8564 | 760.4174 | 0.42622 | 89.3249 | 97.2439 | 0.8 | 926197.125 | 664647.0699
40561.6458 |  | 99.5815 | 768.4667 | 0.44207 | 89.5356 | 97.2254 | 0.8 | 924301.1875 | 662775.7087
40561.6667 |  | 101.1024 | 759.5752 | 0.43803 | 89.5429 | 97.2087 | 0.8 | 925252.0625 | 663330.1998
40561.6875 |  | 98.2756 | 757.2903 | 0.41246 | 88.8008 | 97.2221 | 0.8 | 924741.375 | 664414.7921
40561.7083 |  | 98.2917 | 733.4078 | 0.41056 | 88.6724 | 97.2579 | 0.8 | 924733 | 664889.2804
40561.7292 |  | 98.4204 | 740.1032 | 0.42287 | 88.811 | 97.2925 | 0.8 | 925762.1875 | 665610.783
40561.75 |  | 95.3264 | 753.1378 | 0.39985 | 88.2775 | 97.3045 | 0.8 | 926932.0625 | 667518.2084
40561.7708 |  | 100.4663 | 740.1752 | 0.40465 | 88.5774 | 97.297 | 0.8 | 925763.25 | 666072.4245
40561.7917 |  | 102.5867 | 730.4653 | 0.41851 | 88.5043 | 97.3104 | 0.8 | 927579.6875 | 667606.2005
40561.8125 |  | 104.9684 | 713.0165 | 0.41545 | 88.3968 | 97.3224 | 0.8 | 927708.5 | 667979.9395
40561.8333 |  | 107.0336 | 687.3777 | 0.42749 | 88.754 | 97.335 | 0.8 | 925545.0625 | 665850.1277
40561.8542 |  | 114.7386 | 681.4528 | 0.4158 | 88.2104 | 97.3335 | 0.8 | 927758.8125 | 668436.743
40561.875 |  | 131.2389 | 689.113 | 0.4597 | 87.7857 | 97.3398 | 0.8 | 929005.0625 | 670165.5648
40561.8958 |  | 130.5745 | 684.0385 | 0.49871 | 87.2151 | 97.3593 | 0.8 | 929377.6875 | 671630.236
40561.9167 |  | 127.1063 | 698.3443 | 0.49846 | 86.223 | 97.3726 | 0.8 | 931907.6875 | 675410.0024
40561.9375 |  | 134.1439 | 700.0872 | 0.50592 | 85.3483 | 97.3953 | 0.8 | 933976.0625 | 678719.1264
40561.9583 |  | 151.7125 | 692.9514 | 0.56314 | 85.1718 | 97.4159 | 0.8 | 934837 | 679823.2246
40561.9792 |  | 137.9038 | 716.5385 | 0.55089 | 84.7131 | 97.4243 | 0.8 | 932294.3125 | 678901.473
24:00 |  | 132.8443 | 726.2026 | 0.56557 | 84.2472 | 97.4287 | 0.8 | 933913.5625 | 680998.2645
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 94.735 | 682.856 | 0.352 | 91.4 | 98.1 | 0.8 | 0 | 799062
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie