## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-16
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.8646 | 664.2849 | 0.45811
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1086.4061 | 9158.8024 | 6.2624
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13780.8353 | 13780.8353 | 13780.8353
Výroba |  | x | x | 283025
Emisný faktor |  | x | x | 2.2127e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 101.1228 | 667.6022 | 0.17073 | 83.8241 | 99.4143 | 0.89999 | 564574.125 | 559492.8125
01:00 |  | 113.1428 | 666.9396 | 0.20717 | 83.3856 | 99.4055 | 0.89999 | 569393.875 | 564269.375
01:30 |  | 109.7249 | 638.213 | 0.24296 | 83.2791 | 99.3994 | 0.89999 | 565837.625 | 560745
02:00 |  | 109.2912 | 639.7878 | 0.27935 | 82.678 | 99.4139 | 0.89999 | 566250.625 | 561154.1875
02:30 |  | 110.1775 | 644.4835 | 0.3154 | 81.9887 | 99.4115 | 0.89999 | 568768.625 | 563649.6875
03:00 |  | 115.0691 | 639.3922 | 0.40197 | 81.4691 | 99.401 | 0.89999 | 570817.3125 | 565679.875
03:30 |  | 111.9906 | 638.3684 | 0.47579 | 80.975 | 99.4045 | 0.89999 | 569827.125 | 564698.6875
04:00 |  | 109.4074 | 649.7344 | 0.52458 | 80.5223 | 99.3982 | 0.89999 | 568715.625 | 563597.125
04:30 |  | 106.1298 | 646.2342 | 0.58167 | 80.05 | 99.3977 | 0.89999 | 570561.8125 | 565426.8125
05:00 |  | 102.7187 | 601.762 | 0.70296 | 79.737 | 99.3988 | 0.89999 | 566990.375 | 561887.375
05:30 |  | 75.1304 | 606.2597 | 0.59443 | 79.2963 | 99.4145 | 0.89999 | 569431.875 | 564307
06:00 |  | 87.584 | 620.3162 | 0.56881 | 78.8484 | 99.4131 | 0.89999 | 568523.8125 | 563407.125
06:30 |  | 96.1658 | 627.6223 | 0.6502 | 78.6429 | 99.4331 | 0.89999 | 572291.1875 | 567140.625
07:00 |  | 102.5697 | 624.4791 | 0.75424 | 78.8845 | 99.4464 | 0.89999 | 570902.625 | 565764.375
07:30 |  | 99.8115 | 645.1786 | 0.84071 | 79.5473 | 99.4494 | 0.89999 | 571527.625 | 566383.875
08:00 |  | 102.0181 | 646.6194 | 0.90785 | 80.2735 | 99.4427 | 0.89999 | 570396.8125 | 565263.1875
08:30 |  | 103.2087 | 643.575 | 1.0403 | 81.6814 | 99.4558 | 0.89999 | 567025.125 | 561921.8125
09:00 |  | 98.4639 | 640.2959 | 1.0775 | 82.8397 | 99.4652 | 0.89999 | 567178.3125 | 562073.6875
09:30 |  | 93.7301 | 645.1699 | 1.1628 | 83.6396 | 99.4544 | 0.89999 | 567793 | 562682.8125
10:00 |  | 91.8035 | 651.6505 | 1.1961 | 84.3204 | 99.4383 | 0.89999 | 569253.3125 | 564130
10:30 |  | 59.6489 | 655.8135 | 0.99723 | 84.7719 | 99.4211 | 0.89999 | 569312.375 | 564188.625
11:00 |  | 64.1258 | 695.8161 | 0.64582 | 85.1954 | 99.4184 | 0.89999 | 568163.3125 | 563049.8125
11:30 |  | 48.6443 | 700.1488 | 0.61202 | 86.0097 | 99.4109 | 0.89999 | 565676.3125 | 560585.125
12:00 |  | 39.147 | 692.6628 | 0.50606 | 86.5257 | 99.3996 | 0.89999 | 565247.3125 | 560160.125
12:30 |  | 32.9307 | 688.3814 | 0.40495 | 87.0425 | 99.3816 | 0.89999 | 563282.375 | 558212.875
13:00 |  | 29.6323 | 678.6931 | 0.3289 | 87.2941 | 99.3873 | 0.89999 | 566085.125 | 560990.3125
13:30 |  | 31.9575 | 688.422 | 0.30554 | 87.7444 | 99.375 | 0.89999 | 561376.8125 | 556324.3125
14:00 |  | 34.9652 | 678.4833 | 0.29068 | 87.9451 | 99.3833 | 0.89999 | 562989.875 | 557923
14:30 |  | 41.5917 | 661.7243 | 0.28534 | 87.7901 | 99.3827 | 0.89999 | 565152.625 | 560066.3125
15:00 |  | 44.7227 | 679.1 | 0.26832 | 87.6497 | 99.385 | 0.89999 | 563382.3125 | 558311.875
15:30 |  | 53.1101 | 677.3153 | 0.25566 | 87.844 | 99.3802 | 0.89999 | 566966.375 | 561863.8125
16:00 |  | 54.6322 | 675.8402 | 0.22384 | 88.1197 | 99.3726 | 0.89999 | 597242.375 | 591867.3125
16:30 |  | 66.3997 | 697.6754 | 0.20651 | 88.633 | 99.3621 | 0.89999 | 598934.875 | 593544.625
17:00 |  | 79.547 | 679.7655 | 0.23813 | 89.1561 | 99.3312 | 0.89999 | 600501.8125 | 595097.1875
17:30 |  | 82.9847 | 697.2924 | 0.26514 | 89.0432 | 99.3082 | 0.89999 | 594260.8125 | 588912.625
18:00 |  | 80.7972 | 716.2878 | 0.26501 | 88.7425 | 99.3084 | 0.89999 | 598427.625 | 593041.8125
18:30 |  | 72.6199 | 720.4773 | 0.2521 | 88.1276 | 99.3361 | 0.89999 | 606782.375 | 601321.375
19:00 |  | 67.6437 | 709.8913 | 0.22977 | 87.7436 | 99.3585 | 0.89999 | 594784.875 | 589431.875
19:30 |  | 64.7179 | 710.6367 | 0.22281 | 87.434 | 99.3939 | 0.89999 | 605047.3125 | 599601.875
20:00 |  | 74.6969 | 702.9369 | 0.24854 | 87.0164 | 99.4075 | 0.89999 | 597620.3125 | 592241.875
20:30 |  | 87.1565 | 690.6245 | 0.26236 | 86.5948 | 99.4389 | 0.89999 | 606499.3125 | 601040.8125
21:00 |  | 93.5411 | 690.6688 | 0.28979 | 86.112 | 99.4753 | 0.89999 | 599010.375 | 593619.3125
21:30 |  | 85.9495 | 686.8158 | 0.31045 | 85.5096 | 99.5218 | 0.89999 | 608069.8125 | 602597.1875
22:00 |  | 68.9359 | 681.3634 | 0.29299 | 84.8393 | 99.5727 | 0.89999 | 603374.125 | 597943.8125
22:30 |  | 65.312 | 651.8055 | 0.27461 | 84.4247 | 99.6218 | 0.89999 | 599925.125 | 594525.6875
23:00 |  | 69.2788 | 637.9023 | 0.26698 | 84.1043 | 99.6753 | 0.89999 | 599344.1875 | 593950
23:30 |  | 73.8717 | 637.3994 | 0.27153 | 83.7626 | 99.6877 | 0.89999 | 608435.125 | 602959.1875
24:00 |  | 77.6775 | 618.0471 | 0.2727 | 83.6744 | 99.704 | 0.89999 | 600022.625 | 594622.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie