## denny
Denný protokol za |  | 2023-12-18
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 185.7117 |  | F | 0.42907 |  | 68.1915 | 99.8276 | 5 | 35412.3066 | 26526.3876
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 20 / 41,7 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 116.9044 | 0 |  | 0.15521 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 318.3167 |  |  | 318.3167 | [5 empty] | 318.3167
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 213.2037 |  | F | 0.39041 |  | 61.6764 | 99.9818 | 5 | 33029.9375 | 25265.289
01:00 |  | 237.7287 |  | F | 0.38554 |  | 61.9956 | 99.963 | 5 | 33058.2734 | 25258.1388
01:30 |  | 231.0493 |  | F | 0.39389 |  | 62.3538 | 99.957 | 5 | 32962.043 | 25156.2165
02:00 |  | 237.5509 |  | F | 0.38942 |  | 62.6776 | 99.9519 | 5 | 33055.25 | 25201.7329
02:30 |  | 242.896 |  | F | 0.42353 |  | 63.0094 | 99.9503 | 5 | 33065.1328 | 25183.9942
03:00 |  | 251.0444 |  | F | 0.66152 |  | 63.4487 | 99.9398 | 5 | 33091.7227 | 25168.7063
03:30 |  | 246.7493 |  | F | 0.60002 |  | 63.8385 | 99.9372 | 5 | 33070.7031 | 25122.9725
04:00 |  | 249.7509 |  | F | 0.43296 |  | 64.2892 | 99.9296 | 5 | 32997.6055 | 25032.0397
04:30 |  | 252.3384 |  | F | 0.42598 |  | 64.7306 | 99.9248 | 5 | 33657.625 | 25498.1662
05:00 |  | 259.231 |  | F | 0.50409 |  | 65.2428 | 99.9212 | 5 | 33594.3984 | 25410.8314
05:30 |  | 266.0915 |  | F | 0.7313 |  | 65.7212 | 99.9181 | 5 | 33553.3398 | 25343.1568
06:00 |  | 277.0334 |  | F | 0.7801 |  | 66.2317 | 99.9182 | 5 | 33527.0312 | 25285.207
06:30 |  | 267.2277 |  | F | 0.67965 |  | 66.6812 | 99.9112 | 5 | 33531.6719 | 25253.4942
07:00 |  | 257.9966 |  | F | 0.39318 |  | 67.1666 | 99.9096 | 5 | 33591.9609 | 25262.4174
07:30 |  | 276.4438 |  | F | 0.39337 |  | 67.6034 | 99.9089 | 5 | 33662.4844 | 25282.8312
08:00 |  | 250.7455 |  | F | 0.3887 |  | 67.9517 | 99.913 | 5 | 34518.9844 | 25900.6875
08:30 |  | 193.6591 |  | F | 0.39312 |  | 68.5044 | 99.9272 | 5 | 35418.0352 | 26536.0785
09:00 |  | 182.7359 |  | F | 0.38569 |  | 68.8828 | 99.9347 | 5 | 35374.8516 | 26476.3859
09:30 |  | 176.9294 |  | F | 0.39148 |  | 69.4473 | 99.9271 | 5 | 35426.2188 | 26469.1316
10:00 |  | 173.7209 |  | F |  | F | 69.8211 | 99.9185 | 5 | 35455.7109 | 26460.0103
10:30 |  | 174.1147 |  | F | 0.40936 |  | 70.2449 | 99.9186 | 5 | 35374.5273 | 26366.8632
11:00 |  | 171.5078 |  | F | 0.39286 |  | 70.7178 | 99.901 | 5 | 35367.2383 | 26320.5415
11:30 |  | 179.696 |  | F | 0.39296 |  | 71.1884 | 99.8876 | 5 | 35446.0039 | 26339.5811
12:00 |  | 191.4757 |  | F | 0.38895 |  | 71.6501 | 99.8681 | 5 | 35532.2969 | 26363.1859
12:30 |  | 196.4579 |  | F | 0.39949 |  | 72.0248 | 99.8354 | 5 | 36221.8867 | 26836.8891
13:00 |  | 194.0622 |  | F | 0.38426 |  | 72.4326 | 99.8133 | 5 | 36117.9023 | 26722.347
13:30 |  | 200.1566 |  | F | 0.38865 |  | 72.9411 | 99.7983 | 5 | 36184.0781 | 26727.9379
14:00 |  | 214.9869 |  | F | 0.40075 |  | 73.109 | 99.7812 | 5 | 36220.875 | 26737.5617
14:30 |  | 221.901 |  | F | 0.38995 |  | 72.5514 | 99.7709 | 5 | 36233.1406 | 26786.9922
15:00 |  | 238.9491 |  | F | 0.39353 |  | 72.313 | 99.7593 | 5 | 36261.0391 | 26823.0193
15:30 |  | 179.018 |  | F | 0.39408 |  | 72.1947 | 99.7499 | 5 | 36203.6016 | 26787.1824
16:00 |  | 154.0314 |  | F | 0.38736 |  | 72.3807 | 99.7569 | 5 | 36155.7734 | 26739.2621
16:30 |  | 142.6201 |  | F | 0.39448 |  | 72.6795 | 99.7648 | 5 | 36160.2773 | 26721.5892
17:00 |  | 138.9502 |  | F | 0.39399 |  | 73.0698 | 99.76 | 5 | 36100.8281 | 26646.3027
17:30 |  | 131.8277 |  | F | 0.39679 |  | 73.0468 | 99.7598 | 5 | 36094.1211 | 26643.0609
18:00 |  | 127.4086 |  | F | 0.39479 |  | 72.2987 | 99.753 | 5 | 36109.5391 | 26710.3684
18:30 |  | 129.5986 |  | F | 0.389 |  | 71.9914 | 99.746 | 5 | 36087.1602 | 26715.6968
19:00 |  | 123.1073 |  | F | 0.38996 |  | 71.9808 | 99.7334 | 5 | 36148.3672 | 26758.4381
19:30 |  | 86.4863 |  | F | 0.3928 |  | 71.7571 | 99.7172 | 5 | 37460.1289 | 27742.9489
20:00 |  | 89.0483 |  | F | 0.38748 |  | 71.0775 | 99.7055 | 5 | 37056.4961 | 27494.9808
20:30 |  | 84.3779 |  | F | 0.39819 |  | 69.9161 | 99.7091 | 5 | 36776.1836 | 27380.3583
21:00 |  | 81.3474 |  | F | 0.39423 |  | 68.5554 | 99.7004 | 5 | 37388.418 | 27944.5755
21:30 |  | 79.1455 |  | F | 0.38783 |  | 67.1226 | 99.6904 | 5 | 38293.0391 | 28738.3261
22:00 |  | 79.282 |  | F | 0.39089 |  | 65.6571 | 99.6788 | 5 | 38403.1914 | 28942.289
22:30 |  | 78.1046 |  | F | 0.40277 |  | 64.1955 | 99.6582 | 5 | 38050.4102 | 28794.7253
23:00 |  | 114.2731 |  | F | 0.38797 |  | 62.9123 | 99.6371 | 5 | 37643.668 | 28589.6252
23:30 |  | 154.0025 |  | F | 0.38886 |  | 61.6037 | 99.6214 | 5 | 37739.7852 | 28770.141
24:00 |  | 214.0959 |  | F | 0.40998 |  | 60.3075 | 99.6051 | 5 | 37317.7617 | 28554.3281
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie