## denny
Denný protokol za |  | 2024-08-11
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 170.8191 |  | F | 0.39803 |  | 69.7017 |  | 99.2752 | 5 | 56065.7537 | 41587.8161
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 169.8439 | 0 |  | 0.0083115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 499.0538 |  |  | 499.0538 | [6 empty] | 499.0538
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 142.7662 |  | F | 0.3893 |  | 69.0003 |  | 99.3129 | 5 | 56822.2305 | 42249.5732
01:00 |  | 141.5695 |  | F | 0.39391 |  | 69.1993 |  | 99.2991 | 5 | 56817.3477 | 42215.5443
01:30 |  | 138.1708 |  | F | 0.39427 |  | 68.8235 |  | 99.2933 | 5 | 56814.5859 | 42257.3777
02:00 |  | 136.7284 |  | F | 0.39149 |  | 68.3612 |  | 99.2883 | 5 | 56828.4922 | 42322.819
02:30 |  | 135.6903 |  | F | 0.38819 |  | 68.2749 |  | 99.2726 | 5 | 57103.4648 | 42531.649
03:00 |  | 138.6933 |  | F | 0.38668 |  | 68.4239 |  | 99.2629 | 5 | 57114.8086 | 42517.3671
03:30 |  | 135.5583 |  | F | 0.39097 |  | 68.3744 |  | 99.2549 | 5 | 57127.1719 | 42529.3025
04:00 |  | 133.4871 |  | F | 0.3925 |  | 68.1867 |  | 99.2475 | 5 | 57023.5859 | 42472.366
04:30 |  | 131.3429 |  | F | 0.39574 |  | 68.2271 |  | 99.242 | 5 | 56895.5234 | 42369.6113
05:00 |  | 131.5673 |  | F | 0.39847 |  | 68.3475 |  | 99.2338 | 5 | 56822.2461 | 42296.6412
05:30 |  | 129.3784 |  | F | 0.39715 |  | 68.0837 |  | 99.228 | 5 | 56899.8711 | 42384.6658
06:00 |  | 127.2892 |  | F | 0.39692 |  | 67.6301 |  | 99.2359 | 5 | 56751.457 | 42333.7585
06:30 |  | 120.1326 |  | F | 0.40281 |  | 67.6534 |  | 99.2396 | 5 | 56635.5312 | 42245.9835
07:00 |  | 110.835 |  | F | 0.45043 |  | 68.2586 |  | 99.2474 | 5 | 56573.8711 | 42128.5078
07:30 |  | 108.0121 |  | F | 0.46792 |  | 68.6592 |  | 99.2575 | 5 | 56471.6094 | 42007.3339
08:00 |  | 107.4233 |  | F | 0.40924 |  | 68.5456 |  | 99.2691 | 5 | 56482.8594 | 42034.5881
08:30 |  | 105.8073 |  | F | 0.39732 |  | 68.5471 |  | 99.2941 | 5 | 56375.8945 | 41965.3512
09:00 |  | 150.0194 |  | F | 0.39258 |  | 68.8527 |  | 99.3047 | 5 | 56358.4883 | 41919.3734
09:30 |  | 170.4674 |  | F | 0.3868 |  | 69.177 |  | 99.3119 | 5 | 56546.625 | 42022.517
10:00 |  | 176.1555 |  | F | 0.39364 |  | 69.4559 |  | 99.3183 | 5 | 56327.1172 | 41828.0261
10:30 |  | 178.8844 |  | F | 0.38526 |  | 69.6944 |  | 99.3286 | 5 | 56178.0078 | 41692.5988
11:00 |  | 181.6997 |  | F | 0.38984 |  | 70.1882 |  | 99.3331 | 5 | 56252.6133 | 41689.8297
11:30 |  | 180.3108 |  | F | 0.38521 |  | 70.6485 |  | 99.3351 | 5 | 56331.6055 | 41693.3057
12:00 |  | 182.068 |  | F | 0.39269 |  | 70.6796 |  | 99.3363 | 5 | 56109.7305 | 41525.8066
12:30 |  | 186.7424 |  | F | 0.38607 |  | 70.4633 |  | 99.3238 | 5 | 56096.9258 | 41537.2488
13:00 |  | 190.1482 |  | F | 0.38913 |  | 70.4396 |  | 99.3097 | 5 | 56225.9062 | 41629.7315
13:30 |  | 194.0812 |  | F | 0.38516 |  | 70.6701 |  | 99.3051 | 5 | 56296.0273 | 41651.7857
14:00 |  | 203.0822 |  | F | 0.3898 |  | 70.761 |  | 99.3173 | 5 | 56456.8555 | 41764.8502
14:30 |  | 209.4004 |  | F | 0.39162 |  | 70.8511 |  | 99.3252 | 5 | 56424.793 | 41733.5025
15:00 |  | 215.5922 |  | F | 0.39381 |  | 71.0259 |  | 99.325 | 5 | 56366.1289 | 41668.8462
15:30 |  | 238.3807 |  | F | 0.40662 |  | 71.3816 |  | 99.3217 | 5 | 56458.4062 | 41692.6131
16:00 |  | 197.7716 |  | F | 0.42105 |  | 71.6761 |  | 99.3186 | 5 | 56326.8711 | 41558.659
16:30 |  | 212.9434 |  | F | 0.39349 |  | 71.6888 |  | 99.3104 | 5 | 56344.457 | 41566.6672
17:00 |  | 169.735 |  | F | 0.39157 |  | 71.5273 |  | 99.3114 | 5 | 55881.5352 | 41244.8961
17:30 |  | 193.099 |  | F | 0.42437 |  | 71.3674 |  | 99.2959 | 5 | 55068.8047 | 40657.563
18:00 |  | 217.2686 |  | F | 0.41071 |  | 71.0542 |  | 99.2806 | 5 | 54941.4023 | 40594.1529
18:30 |  | 233.2224 |  | F | 0.42924 |  | 71.0106 |  | 99.266 | 5 | 54852.4727 | 40527.613
19:00 |  | 239.8619 |  | F | 0.40514 |  | 71.1008 |  | 99.2537 | 5 | 54813.5234 | 40483.1902
19:30 |  | 239.5802 |  | F | 0.39643 |  | 71.0441 |  | 99.2517 | 5 | 54776.8867 | 40461.9863
20:00 |  | 239.291 |  | F | 0.39608 |  | 70.9052 |  | 99.2552 | 5 | 54611.5898 | 40357.5955
20:30 |  | 245.5222 |  | F | 0.3946 |  | 70.6012 |  | 99.2514 | 5 | 54515.3633 | 40320.5859
21:00 |  | 257.0232 |  | F | 0.3876 |  | 70.0125 |  | 99.2441 | 5 | 52002.1328 | 38524.8924
21:30 |  | 187.659 |  | F | 0.3947 |  | 69.6484 |  | 99.2328 | 5 | 49579.8984 | 36765.2583
22:00 |  | 150.5466 |  | F | 0.38506 |  | 69.5818 |  | 99.2209 | 5 | 54101.9375 | 40121.4912
22:30 |  | 142.3029 |  | F | 0.38941 |  | 69.6702 |  | 99.1985 | 5 | 56501.1875 | 41880.4623
23:00 |  | 131.417 |  | F | 0.3955 |  | 69.5887 |  | 99.1834 | 5 | 56450.75 | 41846.6612
23:30 |  | 142.5755 |  | F | 0.38922 |  | 69.2764 |  | 99.1802 | 5 | 57731 | 42833.3784
24:00 |  | 168.0126 |  | F | 0.38952 |  | 69.0443 |  | 99.1816 | 5 | 58666.582 | 43557.6436
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie