## denny
Denný protokol za |  | 2023-06-25
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 125.1362 |  | F | 0.38802 | 81.3763 | 99.1108 | 5 | 54414.2329 | 38966.0762
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 116.8874 | 0 |  | 0.36275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 467.5929 |  |  | 467.5929 |  |  |  |  | 467.5929
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 95.0349 |  | F | 0.39225 | 80.6522 | 99.2047 | 5 | 54473.793 | 39126.8398
01:00 |  | 107.5196 |  | F | 0.3937 | 80.5481 | 99.2028 | 5 | 54489.4141 | 39148.8382
01:30 |  | 112.7477 |  | F | 0.38947 | 80.3618 | 99.1888 | 5 | 54677.0703 | 39298.8121
02:00 |  | 115.2681 |  | F | 0.3865 | 80.4119 | 99.1784 | 5 | 54562.2266 | 39206.5999
02:30 |  | 109.6988 |  | F | 0.3855 | 80.3878 | 99.1583 | 5 | 54305.0586 | 39016.5437
03:00 |  | 113.3612 |  | F | 0.38863 | 80.3424 | 99.1435 | 5 | 53492.9883 | 38432.3106
03:30 |  | 105.3813 |  | F | 0.39425 | 80.457 | 99.1275 | 5 | 53510.8242 | 38426.451
04:00 |  | 103.5617 |  | F | 0.39958 | 80.5879 | 99.1167 | 5 | 53383.5391 | 38316.6698
04:30 |  | 106.817 |  | F | 0.39903 | 80.4242 | 99.1182 | 5 | 53339.8516 | 38303.624
05:00 |  | 104.5579 |  | F | 0.38811 | 79.8251 | 99.1135 | 5 | 53561.4141 | 38526.1955
05:30 |  | 107.2769 |  | F | 0.39086 | 79.7324 | 99.1154 | 5 | 53560.2734 | 38536.2557
06:00 |  | 104.76 |  | F | 0.3891 | 79.9444 | 99.122 | 5 | 53382.707 | 38387.9735
06:30 |  | 105.0586 |  | F | 0.40247 | 80.2013 | 99.1196 | 5 | 52758.1484 | 37910.3502
07:00 |  | 99.4752 |  | F | 0.39112 | 79.938 | 99.1156 | 5 | 51843.8867 | 37279.667
07:30 |  | 100.9109 |  | F | 0.38456 | 79.9992 | 99.1088 | 5 | 51602.6523 | 37097.2176
08:00 |  | 103.0576 |  | F | 0.38642 | 80.4393 | 99.1117 | 5 | 51559.8984 | 37021.443
08:30 |  | 102.9508 |  | F | 0.38585 | 80.7599 | 99.1147 | 5 | 51597.9922 | 37016.3275
09:00 |  | 140.0007 |  | F | 0.38463 | 80.3613 | 99.1236 | 5 | 51763.5898 | 37180.355
09:30 |  | 211.2502 |  | F | 0.38674 | 80.5091 | 99.1362 | 5 | 51819.8867 | 37209.9629
10:00 |  | 212.9556 |  | F | 0.3863 | 81.0774 | 99.136 | 5 | 51940.8984 | 37236.9641
10:30 |  | 206.457 |  | F | 0.38555 | 81.1286 | 99.1329 | 5 | 51868.7266 | 37178.6597
11:00 |  | 195.8325 |  | F | 0.38369 | 81.1421 | 99.1364 | 5 | 52122.0781 | 37360.1774
11:30 |  | 194.3585 |  | F | 0.38357 | 81.9514 | 99.1392 | 5 | 55270.2148 | 39527.5263
12:00 |  | 212.0277 |  | F | 0.38545 | 82.224 | 99.129 | 5 | 56267.4688 | 40205.7269
12:30 |  | 208.5376 |  | F | 0.38493 | 82.3443 | 99.1263 | 5 | 56203.1602 | 40145.091
13:00 |  | 169.9404 |  | F | 0.38644 | 82.8341 | 99.1307 | 5 | 55984.1602 | 39935.3954
13:30 |  | 126.6715 |  | F | 0.38832 | 82.6179 | 99.1267 | 5 | 55932.1406 | 39920.932
14:00 |  | 123.332 |  | F | 0.384 | 82.8403 | 99.1157 | 5 | 56063.7305 | 39985.4169
14:30 |  | 113.5542 |  | F | 0.38358 | 83.0264 | 99.1083 | 5 | 55867.957 | 39822.0039
15:00 |  | 108.9138 |  | F | 0.38506 | 82.5722 | 99.107 | 5 | 55695.6836 | 39749.387
15:30 |  | 118.9712 |  | F | 0.39567 | 82.8246 | 99.0988 | 5 | 55532.4453 | 39601.4859
16:00 |  | 112.5797 |  | F | 0.38707 | 82.8597 | 99.0905 | 5 | 55433.5938 | 39523.8011
16:30 |  | 108.2825 |  | F | 0.38599 | 82.7954 | 99.0863 | 5 | 55417.7461 | 39517.9656
17:00 |  | 111.0744 |  | F | 0.3872 | 83.2131 | 99.0801 | 5 | 55422.5938 | 39472.6354
17:30 |  | 108.6599 |  | F | 0.39282 | 82.9108 | 99.0768 | 5 | 55361.1367 | 39460.9884
18:00 |  | 108.4392 |  | F | 0.38883 | 82.7191 | 99.0715 | 5 | 54868.8789 | 39129.1138
18:30 |  | 110.2804 |  | F | 0.38931 | 83.0649 | 99.0702 | 5 | 54817.3477 | 39053.8884
19:00 |  | 108.7734 |  | F | 0.38675 | 82.687 | 99.0621 | 5 | 54825.9492 | 39098.3127
19:30 |  | 109.768 |  | F | 0.38725 | 82.4924 | 99.0653 | 5 | 54916.0742 | 39185.2579
20:00 |  | 111.4125 |  | F | 0.38629 | 82.7429 | 99.0675 | 5 | 54861.918 | 39119.955
20:30 |  | 108.3594 |  | F | 0.38631 | 82.25 | 99.0682 | 5 | 54599.1094 | 38986.8165
21:00 |  | 111.0042 |  | F | 0.38681 | 82.1737 | 99.0756 | 5 | 54397.6602 | 38854.2271
21:30 |  | 113.419 |  | F | 0.38386 | 82.2517 | 99.0869 | 5 | 54435.0039 | 38876.7888
22:00 |  | 114.6522 |  | F | 0.384 | 81.628 | 99.0854 | 5 | 54729.1406 | 39154.9667
22:30 |  | 105.1979 |  | F | 0.38614 | 80.9809 | 99.0697 | 5 | 57118.9375 | 40932.8933
23:00 |  | 109.4285 |  | F | 0.3842 | 80.1669 | 99.0619 | 5 | 57416.7109 | 41237.8595
23:30 |  | 108.9506 |  | F | 0.38437 | 79.5327 | 99.0512 | 5 | 57322.7227 | 41239.9062
24:00 |  | 106.0141 |  | F | 0.38658 | 79.1249 | 99.0423 | 5 | 57504.7773 | 41415.0792
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie