## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-19
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 241.1074 |  | F | 0.39143 | 72.6141 | 99.3145 | 5 | 30848.1656 | 22704.9639
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 131.1455 | 0 |  | 0.21324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 272.4596 |  |  | 272.4596 |  |  |  |  | 272.4596
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 201.0987 |  | F | 0.39519 | 72.1048 | 99.2657 | 5 | 32197.4316 | 23713.5388
01:00 |  | 202.6169 |  | F | 0.39723 | 71.5302 | 99.2481 | 5 | 31759.9883 | 23426.1741
01:30 |  | 217.6319 |  | F | 0.39227 | 70.9371 | 99.2292 | 5 | 31339.2188 | 23151.2536
02:00 |  | 233.4906 |  | F | 0.39145 | 70.4316 | 99.2264 | 5 | 31384.543 | 23218.2075
02:30 |  | 236.676 |  | F | 0.39769 | 69.9727 | 99.2266 | 5 | 32430.832 | 24024.3813
03:00 |  | 239.605 |  | F | 0.3931 | 69.6487 | 99.2205 | 5 | 32308.9141 | 23955.2094
03:30 |  | 244.3646 |  | F | 0.38876 | 69.3276 | 99.2071 | 5 | 32414.7012 | 24052.93
04:00 |  | 241.6065 |  | F | 0.39691 | 69.0983 | 99.2005 | 5 | 32349.0215 | 24018.6811
04:30 |  | 229.2751 |  | F | 0.39122 | 68.941 | 99.1848 | 5 | 32329.0918 | 24011.1134
05:00 |  | 227.1994 |  | F | 0.39275 | 68.797 | 99.187 | 5 | 32361.6543 | 24045.9634
05:30 |  | 232.5212 |  | F | 0.39783 | 68.6854 | 99.1808 | 5 | 32300.3633 | 24006.7376
06:00 |  | 236.2626 |  | F | 0.39015 | 68.6875 | 99.1807 | 5 | 32277.3164 | 23989.4493
06:30 |  | 248.0276 |  | F | 0.40318 | 68.7353 | 99.1856 | 5 | 32315.5156 | 24015.6711
07:00 |  | 251.4631 |  | F | 0.39111 | 68.8033 | 99.2003 | 5 | 32342.7559 | 24034.6854
07:30 |  | 225.2992 |  | F | 0.40352 | 68.9308 | 99.2116 | 5 | 32289.6797 | 23989.052
08:00 |  | 203.8467 |  | F | 0.3914 | 69.1365 | 99.2256 | 5 | 32280.0137 | 23970.8276
08:30 |  | 227.2542 |  | F | 0.38967 | 69.4107 | 99.2473 | 5 | 32269.1895 | 23948.8501
09:00 |  | 229.7825 |  | F | 0.39705 | 69.7547 | 99.2549 | 5 | 32224.0293 | 23893.1762
09:30 |  | 245.4487 |  | F | 0.39392 | 70.1272 | 99.2781 | 5 | 32079.1641 | 23765.4993
10:00 |  | 236.648 |  | F | 0.39244 | 70.5502 | 99.2997 | 5 | 32065.7305 | 23731.4702
10:30 |  | 240.2755 |  | F | 0.38903 | 70.8682 | 99.3004 | 5 | 30751.1562 | 22737.7003
11:00 |  | 265.4308 |  | F | 0.38691 | 71.3802 | 99.3093 | 5 | 30556.1543 | 22561.9549
11:30 |  | 267.8326 |  | F | 0.38744 | 71.7835 | 99.3278 | 5 | 30524.7461 | 22516.5964
12:00 |  | 267.5197 |  | F | 0.38684 | 72.0815 | 99.3421 | 5 | 30473.8418 | 22462.8898
12:30 |  | 264.9644 |  | F | 0.38909 | 72.4603 | 99.3589 | 5 | 30312.9355 | 22323.5579
13:00 |  | 267.4611 |  | F | 0.38337 | 72.9294 | 99.3765 | 5 | 30225.8301 | 22233.1741
13:30 |  | 261.0966 |  | F | 0.38678 | 73.5046 | 99.3747 | 5 | 30140.9961 | 22133.5915
14:00 |  | 267.9215 |  | F | 0.38388 | 73.9354 | 99.3645 | 5 | 30072.043 | 22053.2916
14:30 |  | 268.0564 |  | F | 0.38326 | 74.3315 | 99.3673 | 5 | 29868.3301 | 21879.5328
15:00 |  | 262.4925 |  | F | 0.38617 | 74.7919 | 99.3667 | 5 | 29719.5371 | 21741.6037
15:30 |  | 265.2598 |  | F | 0.39227 | 75.2208 | 99.3607 | 5 | 29774.0625 | 21753.3674
16:00 |  | 272.8125 |  | F | 0.39354 | 75.4848 | 99.359 | 5 | 29788.7109 | 21747.2177
16:30 |  | 285.6555 |  | F | 0.3861 | 75.7942 | 99.3661 | 5 | 29669.9297 | 21642.8275
17:00 |  | 249.0946 |  | F | 0.38574 | 75.9543 | 99.3684 | 5 | 29576.0625 | 21564.9698
17:30 |  | 267.1587 |  | F | 0.38954 | 76.3571 | 99.3666 | 5 | 30036.8242 | 21875.2806
18:00 |  | 251.5857 |  | F | 0.40017 | 76.6006 | 99.3651 | 5 | 29433.6309 | 21420.7373
18:30 |  | 254.131 |  | F | 0.39233 | 76.7996 | 99.3666 | 5 | 29422.5293 | 21400.812
19:00 |  | 240.375 |  | F | 0.40141 | 76.9048 | 99.3684 | 5 | 29407.0762 | 21383.523
19:30 |  | 251.2061 |  | F | 0.39207 | 76.9875 | 99.3764 | 5 | 29358.8691 | 21345.1593
20:00 |  | 254.4016 |  | F | 0.38736 | 76.5608 | 99.3923 | 5 | 29423.9961 | 21422.0234
20:30 |  | 256.2675 |  | F | 0.38806 | 75.8262 | 99.412 | 5 | 29308.5137 | 21387.1123
21:00 |  | 260.313 |  | F | 0.38946 | 75.2894 | 99.4345 | 5 | 29308.5195 | 21424.9042
21:30 |  | 253.3656 |  | F | 0.38928 | 74.9157 | 99.4337 | 5 | 29368.252 | 21491.4616
22:00 |  | 229.363 |  | F | 0.38615 | 74.7228 | 99.4318 | 5 | 29405.0977 | 21529.9385
22:30 |  | 204.2608 |  | F | 0.3854 | 74.7171 | 99.4336 | 5 | 29443.5312 | 21558.8175
23:00 |  | 191.5014 |  | F | 0.39027 | 74.8329 | 99.4346 | 5 | 29654.8887 | 21706.5807
23:30 |  | 174.7176 |  | F | 0.39268 | 75.2333 | 99.4377 | 5 | 31238.0781 | 22839.8496
24:00 |  | 168.516 |  | F | 0.39717 | 75.5997 | 99.442 | 5 | 31128.6504 | 22736.9224
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie