## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-06
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 219.2122 |  | F | 0.45579 |  | 65.2632 |  | 99.7322 | 5 | 73834.8484 | 55758.5824
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 291.0585 | 0 |  | 0.60832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 669.103 |  |  | 669.103 | [6 empty] | 669.103
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 212.317 |  | F | 0.49966 |  | 64.29 |  | 99.5893 | 5 | 78642.0469 | 59454.7018
01:00 |  | 178.8389 |  | F | 0.4834 |  | 64.1481 |  | 99.581 | 5 | 74230.4609 | 56138.3837
01:30 |  | 286.8458 |  | F | 0.53184 |  | 63.8057 |  | 99.5717 | 5 | 73396.4141 | 55558.8483
02:00 |  | 260.4781 |  | F | 0.48886 |  | 63.1006 |  | 99.5727 | 5 | 72195.3516 | 54764.8636
02:30 |  | 270.8179 |  | F | 0.40537 |  | 63.0876 |  | 99.5666 | 5 | 72067.6797 | 54666.7587
03:00 |  | 262.7232 |  | F | 0.43718 |  | 63.6875 |  | 99.5609 | 5 | 71841.2188 | 54394.8344
03:30 |  | 173.4966 |  | F | 0.42651 |  | 63.9045 |  | 99.564 | 5 | 70906.1953 | 53653.9421
04:00 |  | 189.2984 |  | F | 0.44102 |  | 63.1928 |  | 99.561 | 5 | 72845.4609 | 55236.349
04:30 |  | 197.271 |  | F | 0.4616 |  | 63.1932 |  | 99.5567 | 5 | 75078.9297 | 56927.3768
05:00 |  | 210.8071 |  | F | 0.45898 |  | 63.7844 |  | 99.5558 | 5 | 73120.5469 | 55344.6735
05:30 |  | 212.6875 |  | F | 0.55108 |  | 63.798 |  | 99.5548 | 5 | 72734.1406 | 55049.4254
06:00 |  | 220.1455 |  | F | 0.50202 |  | 63.2134 |  | 99.5607 | 5 | 72603.2969 | 55049.199
06:30 |  | 294.4873 |  | F | 0.46788 |  | 63.8564 |  | 99.574 | 5 | 69187.6328 | 52366.2851
07:00 |  | 382.6904 |  | F | 0.5425 |  | 69.0338 |  | 99.5961 | 5 | 59274.8828 | 44194.5577
07:30 |  | 285.1642 |  | F | 0.42539 |  | 69.1501 |  | 99.6298 | 5 | 59506.2461 | 44366.9895
08:00 |  | 255.9796 |  | F | 0.51792 |  | 68.9989 |  | 99.6607 | 5 | 61534.4883 | 45913.7471
08:30 |  | 208.5789 |  | F | 0.48378 |  | 69.1989 |  | 99.6826 | 5 | 62025.8555 | 46263.5053
09:00 |  | 224.1766 |  | F | 0.49954 |  | 69.2719 |  | 99.7008 | 5 | 62200.7656 | 46392.5596
09:30 |  | 250.2594 |  | F | 0.39182 |  | 68.6853 |  | 99.727 | 5 | 62538.0234 | 46736.4175
10:00 |  | 273.2878 |  | F | 0.39037 |  | 68.29 |  | 99.7417 | 5 | 62799.6719 | 46993.2199
10:30 |  | 202.6517 |  | F | 0.38951 |  | 59.2029 |  | 99.7675 | 5 | 78636.9688 | 60468.8604
11:00 |  | 240.433 |  | F | 0.39471 |  | 65.6419 |  | 99.7712 | 5 | 67806.9922 | 51151.925
11:30 |  | 218.2354 |  | F | 0.3869 |  | 61.5068 |  | 99.7776 | 5 | 82223.7344 | 62798.0062
12:00 |  | 242.3412 |  | F | 0.38808 |  | 63.9119 |  | 99.7771 | 5 | 81879.6641 | 62088.6845
12:30 |  | 209.0766 |  | F | 0.38562 |  | 65.9413 |  | 99.7833 | 5 | 81428.1875 | 61380.6418
13:00 |  | 257.631 |  | F | 0.3927 |  | 66.4674 |  | 99.7976 | 5 | 80990.5391 | 60964.9027
13:30 |  | 305.0928 |  | F | 0.38636 |  | 66.4225 |  | 99.7941 | 5 | 81200.6094 | 61128.9424
14:00 |  | 250.8897 |  | F | 0.38893 |  | 66.3956 |  | 99.7965 | 5 | 80844.9453 | 60867.4639
14:30 |  | 184.0833 |  | F | 0.39535 |  | 66.6235 |  | 99.8008 | 5 | 80420.6562 | 60510.031
15:00 |  | 253.458 |  | F | 0.40923 |  | 67.1355 |  | 99.8052 | 5 | 80355.3594 | 60372.589
15:30 |  | 239.4718 |  | F | 0.50342 |  | 66.9916 |  | 99.8096 | 5 | 80334.3984 | 60385.0546
16:00 |  | 192.6446 |  | F | 0.41168 |  | 66.4628 |  | 99.8093 | 5 | 79958.1719 | 60195.6505
16:30 |  | 189.8775 |  | F | 0.39838 |  | 66.0534 |  | 99.8098 | 5 | 77465.1016 | 58389.4865
17:00 |  | 202.8585 |  | F | 0.40159 |  | 65.4615 |  | 99.8178 | 5 | 73071.7266 | 55178.6269
17:30 |  | 200.8822 |  | F | 0.41679 |  | 65.3472 |  | 99.8207 | 5 | 73606.7734 | 55603.0742
18:00 |  | 187.1535 |  | F | 0.41334 |  | 65.7485 |  | 99.8178 | 5 | 74265.4141 | 56032.5339
18:30 |  | 180.8595 |  | F | 0.44738 |  | 65.2666 |  | 99.8239 | 5 | 74322.1641 | 56158.6642
19:00 |  | 200.8105 |  | F | 0.50598 |  | 64.5551 |  | 99.8401 | 5 | 74428.6641 | 56366.7147
19:30 |  | 265.4174 |  | F | 0.57931 |  | 64.7138 |  | 99.8397 | 5 | 75535.625 | 57178.0099
20:00 |  | 206.192 |  | F | 0.54922 |  | 65.0164 |  | 99.8419 | 5 | 75089.6797 | 56790.8119
20:30 |  | 163.9078 |  | F | 0.46132 |  | 65.0511 |  | 99.8507 | 5 | 74990.8203 | 56715.1877
21:00 |  | 167.1038 |  | F | 0.47739 |  | 64.9495 |  | 99.8601 | 5 | 75021.8672 | 56761.1012
21:30 |  | 153.6068 |  | F | 0.5261 |  | 64.6806 |  | 99.871 | 5 | 74869.4297 | 56697.0226
22:00 |  | 155.6045 |  | F | 0.54252 |  | 64.4914 |  | 99.8732 | 5 | 75043.8828 | 56862.2577
22:30 |  | 169.441 |  | F | 0.5618 |  | 64.8218 |  | 99.8684 | 5 | 75788.1953 | 57367.3092
23:00 |  | 138.6474 |  | F | 0.47465 |  | 65.3102 |  | 99.8707 | 5 | 78158.6484 | 59077.6258
23:30 |  | 137.8602 |  | F | 0.4529 |  | 64.6036 |  | 99.8708 | 5 | 78714.9062 | 59622.6276
24:00 |  | 155.6007 |  | F | 0.42988 |  | 64.1692 |  | 99.8693 | 5 | 78890.2891 | 59831.5123
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie