## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 93.3358 | 413.0331 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1364.4946 | 6039.5502 | 5.395
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14616.0626 | 14616.0626 | 14616.0626
Výroba |  | x | x | 145995
Emisný faktor |  | x | x | 3.6953e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 100.8896 | 482.9453 |  | F | 90.7561 | 97.8658 | 0.79999 | 846926.375 | 609243.3125
01:00 |  | 98.1256 | 474.6422 |  | F | 90.5657 | 97.8516 | 0.79999 | 847552.125 | 609923.375
01:30 |  | 96.5289 | 485.1658 |  | F | 90.3212 | 97.8395 | 0.79999 | 846905.375 | 609792.6875
02:00 |  | 96.7837 | 473.3517 |  | F | 90.008 | 97.8407 | 0.79999 | 847649.8125 | 610862
02:30 |  | 98.5715 | 463.3158 |  | F | 89.5561 | 97.8389 | 0.79999 | 847808.875 | 611726.625
03:00 |  | 97.7308 | 468.5998 |  | F | 89.0661 | 97.8927 | 0.79999 | 847614.3125 | 612750.8125
03:30 |  | 95.1388 | 463.2979 |  | F | 88.6258 | 97.9739 | 0.79999 | 846933.125 | 613504.875
04:00 |  | 94.6463 | 445.7996 |  | F | 84.7793 | 97.9972 | 0.79999 | 846029.625 | 619588.125
04:30 |  | 97.5501 | 441.5957 |  | F | 85.7062 | 97.9715 | 0.79999 | 846309.1875 | 618043
05:00 |  | 96.3671 | 445.2994 |  | F | 86.2096 | 97.9526 | 0.79999 | 846163.125 | 616944.6875
05:30 |  | 95.5584 | 440.3092 |  | F | 86.3496 | 97.9128 | 0.79999 | 845646.125 | 616078.3125
06:00 |  | 95.0889 | 432.9176 |  | F | 85.4849 | 97.9121 | 0.79999 | 845362.375 | 617347.3125
06:30 |  | 101.0376 | 435.4877 |  | F | 87.6432 | 97.9162 | 0.79999 | 846283.875 | 614354.875
07:00 |  | 104.2372 | 435.5494 |  | F | 88.0612 | 97.9189 | 0.79999 | 846172.875 | 613575.375
07:30 |  | 102.3231 | 431.6817 |  | F | 88.3347 | 97.9154 | 0.79999 | 845787.3125 | 612810.3125
08:00 |  | 101.2169 | 429.9061 |  | F | 88.6194 | 97.9154 | 0.79999 | 846332.625 | 612723.6875
08:30 |  | 101.8668 | 424.7625 |  | F | 88.813 | 97.918 | 0.79999 | 845491.625 | 611802.3125
09:00 |  | 98.904 | 427.5561 |  | F | 89.1192 | 97.921 | 0.79999 | 845294.3125 | 611161.875
09:30 |  | 96.5041 | 449.8885 |  | F | 89.3433 | 97.9417 | 0.79999 | 845801.625 | 611279.8125
10:00 |  | 95.9975 | 454.8252 |  | F | 89.5948 | 97.9506 | 0.79999 | 845759.125 | 610880.3125
10:30 |  | 95.7929 | 432.2215 |  | F | 89.8784 | 97.9449 | 0.79999 | 844831.375 | 609698.125
11:00 |  | 93.5277 | 426.1895 |  | F | 90.0959 | 97.9625 | 0.79999 | 844172.6875 | 608968.625
11:30 |  | 92.3774 | 429.4019 |  | F | 90.699 | 97.9878 | 0.79999 | 843597.625 | 607702
12:00 |  | 95.3174 | 417.0975 |  | F | 90.9439 | 97.9977 | 0.79999 | 843517.875 | 607295.625
12:30 |  | 92.5258 | 412.8109 |  | F | 91.0202 | 98.0044 | 0.79999 | 843383.625 | 607114.8125
13:00 |  | 90.6668 | 413.4861 |  | F | 91.6493 | 97.9924 | 0.79999 | 842503.875 | 605362.3125
13:30 |  | 92.9406 | 405.2244 |  | F | 92.1743 | 97.9765 | 0.79999 | 842119.875 | 604117.875
14:00 |  | 92.4696 | 412.782 |  | F | 92.4965 | 97.9743 | 0.79999 | 843201.6875 | 604346.375
14:30 |  | 90.3134 | 417.185 |  | F | 92.6547 | 97.9614 | 0.79999 | 843691.8125 | 604357.625
15:00 |  | 91.2493 | 406.173 |  | F | 93.064 | 97.9373 | 0.79999 | 842968.3125 | 603015.125
15:30 |  | 92.2509 | 398.0926 |  | F | 93.4696 | 97.9082 | 0.79999 | 843003.6875 | 602196.875
16:00 |  | 90.7631 | 388.5914 |  | F | 94.1515 | 97.8907 | 0.79999 | 842793.625 | 600819.375
16:30 |  | 89.9632 | 379.6398 |  | F | 94.4198 | 97.8779 | 0.79999 | 843997.8125 | 601160.625
17:00 |  | 90.3714 | 370.7539 |  | F | 94.6108 | 97.8595 | 0.79999 | 844110.875 | 600814.6875
17:30 |  | 89.5052 | 370.0451 |  | F | 94.481 | 97.8596 | 0.79999 | 842797.875 | 600092.875
18:00 |  | 87.9066 | 363.0301 |  | F | 94.6391 | 97.8565 | 0.79999 | 842783.875 | 599805.6875
18:30 |  | 87.5935 | 357.3264 |  | F | 94.3664 | 97.8497 | 0.79999 | 843811.8125 | 600939.875
19:00 |  | 89.4452 | 359.465 |  | F | 93.8294 | 97.864 | 0.79999 | 844420 | 602340.8125
19:30 |  | 88.5541 | 354.4359 |  | F | 93.253 | 97.9081 | 0.79999 | 844370.6875 | 603523.6875
20:00 |  | 86.6711 | 354.7012 |  | F | 92.3569 | 97.9452 | 0.79999 | 843679.3125 | 604737.625
20:30 |  | 86.3284 | 358.1939 |  | F | 91.7257 | 97.9559 | 0.79999 | 844083.125 | 606139.875
21:00 |  | 87.7426 | 359.943 |  | F | 91.0444 | 97.994 | 0.79999 | 844592.3125 | 607877.125
21:30 |  | 87.4695 | 354.2807 |  | F | 90.5101 | 98.0183 | 0.79999 | 845148 | 609320.875
22:00 |  | 85.2609 | 357.1078 |  | F | 89.6795 | 98.0268 | 0.79999 | 845581.625 | 611081.625
22:30 |  | 87.4576 | 383.5584 |  | F | 88.9771 | 98.0432 | 0.79999 | 845646.875 | 612418.8125
23:00 |  | 88.2757 | 378.9523 |  | F | 88.82 | 98.0515 | 0.79999 | 846245.625 | 613169.8125
23:30 |  | 86.3586 | 380.0625 |  | F | 88.4414 | 98.0523 | 0.79999 | 846146.375 | 613744.875
24:00 |  | 85.9506 | 377.941 |  | F | 87.9918 | 98.0664 | 0.79999 | 847482 | 615567.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie