## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-19
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 253.5064 |  | F | 0.031709 |  | 75.9164 |  | 98.7416 | 5.1 | 75172.5882 | 54412.6727
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 33 / 68,8 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 330.9523 | 0 |  | 0.039433 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 652.9521 |  |  | 652.9521 | [6 empty] | 652.9521
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 247.9254 |  | F | 0 |  | 75.9507 |  | 98.5526 | 5.1 | 76490.6875 | 55256.563
01:00 |  | 247.0753 |  | F | 0 |  | 75.7769 |  | 98.5343 | 5.1 | 76314.3516 | 55146.3634
01:30 |  | 247.342 |  | F | 0 |  | 76.0574 |  | 98.5361 | 5.1 | 76203.2266 | 55022.8818
02:00 |  | 247.8612 |  | F | 0 |  | 75.8465 |  | 98.5489 | 5.1 | 76255.2266 | 55100.8504
02:30 |  | 250.547 |  | F | 0 |  | 75.7071 |  | 98.5743 | 5.1 | 76411.2734 | 55249.8985
03:00 |  | 247.8284 |  | F | 0 |  | 75.7669 |  | 98.5761 | 5.1 | 76317.6328 | 55173.7729
03:30 |  | 250.0361 |  | F | 0 |  | 76.0125 |  | 98.5838 | 5.1 | 76169.0469 | 55031.9186
04:00 |  | 250.0514 |  | F | 0 |  | 75.9655 |  | 98.574 | 5.1 | 76140.8906 | 55013.4966
04:30 |  | 251.2263 |  | F | 0.1173 |  | 75.8957 |  | 98.5761 | 5.1 | 76225.0078 | 55086.4593
05:00 |  | 249.0635 |  | F | 0.1262 |  | 75.8474 |  | 98.5834 | 5.1 | 76344.0078 | 55184.176
05:30 |  | 251.2571 |  | F | 0.11686 |  | 75.7369 |  | 98.5884 | 5.1 | 76720.3984 | 55476.6152
06:00 |  | 250.8899 |  | F | 0.22609 |  | 75.3357 |  | 98.5936 | 5.1 | 77144.0781 | 55850.1544
06:30 |  | 250.3197 |  | F | 0.22223 |  | 75.4553 |  | 98.6022 | 5.1 | 77689.1406 | 56230.3747
07:00 |  | 247.0283 |  | F | 0.15981 |  | 75.4068 |  | 98.6025 | 5.1 | 78762.2109 | 57015.1682
07:30 |  | 246.3318 |  | F | 0.0783 |  | 75.3923 |  | 98.6031 | 5.1 | 78664.6328 | 56947.2219
08:00 |  | 250.7998 |  | F | 0.00825 |  | 75.7025 |  | 98.6156 | 5.1 | 77888.6328 | 56342.4786
08:30 |  | 253.912 |  | F | 0.01862 |  | 76.0555 |  | 98.6233 | 5.1 | 77330.9375 | 55886.8337
09:00 |  | 256.7666 |  | F | 0 |  | 75.4696 |  | 98.6329 | 5.1 | 75738.2266 | 54833.1505
09:30 |  | 262.49 |  | F | 0.16922 |  | 75.0549 |  | 98.6487 | 5.1 | 74899.625 | 54299.278
10:00 |  | 264.2162 |  | F | 0.08109 |  | 75.3258 |  | 98.6601 | 5.1 | 74983.6562 | 54324.2103
10:30 |  | 260.0994 |  | F | 0.15972 |  | 75.9672 |  | 98.6804 | 5.1 | 74991.5078 | 54241.2512
11:00 |  | 253.5592 |  | F | 0.0172 |  | 76.4259 |  | 98.7036 | 5.1 | 77741.4531 | 56169.6918
11:30 |  | 248.015 |  | F | 0.00093 |  | 75.9635 |  | 98.7324 | 5.1 | 78438.2969 | 56764.7986
12:00 |  | 250.3444 |  | F | 0 |  | 75.8884 |  | 98.7668 | 5.1 | 78677.6797 | 56970.159
12:30 |  | 255.0846 |  | F | 0 |  | 76.4573 |  | 98.78 | 5.1 | 78683.1953 | 56889.0232
13:00 |  | 271.7236 |  | F | 0 |  | 76.6038 |  | 98.7894 | 5.1 | 78478.7031 | 56722.7901
13:30 |  | 281.2338 |  | F | 0 |  | 76.2636 |  | 98.7946 | 5.1 | 75907.6953 | 54920.8513
14:00 |  | 264.1181 |  | F | 0 |  | 76.1541 |  | 98.8074 | 5.1 | 73970.5312 | 53542.9547
14:30 |  | 272.4969 |  | F | 0 |  | 76.2661 |  | 98.8199 | 5.1 | 72283.5938 | 52311.7594
15:00 |  | 275.2244 |  | F | 0 |  | 76.1983 |  | 98.8284 | 5.1 | 71310.6016 | 51622.0434
15:30 |  | 274.7379 |  | F | 0 |  | 76.1819 |  | 98.8338 | 5.1 | 71340.3672 | 51648.8597
16:00 |  | 261.2332 |  | F | 0 |  | 76.264 |  | 98.839 | 5.1 | 71840.0938 | 52001.1236
16:30 |  | 266.3247 |  | F | 0 |  | 76.4568 |  | 98.846 | 5.1 | 71928.1406 | 52039.8211
17:00 |  | 267.0675 |  | F | 0 |  | 76.3991 |  | 98.8554 | 5.1 | 71770.0781 | 51939.0094
17:30 |  | 266.867 |  | F | 0 |  | 76.3621 |  | 98.8494 | 5.1 | 71558.8906 | 51788.4915
18:00 |  | 261.9393 |  | F | 0 |  | 76.2393 |  | 98.8578 | 5.1 | 72637.6641 | 52592.1725
18:30 |  | 252.7664 |  | F | 0 |  | 76.0498 |  | 98.8595 | 5.1 | 74088.9609 | 53673.0054
19:00 |  | 246.434 |  | F | 0 |  | 75.6001 |  | 98.861 | 5.1 | 74224.625 | 53841.4001
19:30 |  | 239.8695 |  | F | 0 |  | 75.554 |  | 98.8715 | 5.1 | 74065.5312 | 53738.8704
20:00 |  | 247.764 |  | F | 0.02019 |  | 75.7411 |  | 98.8843 | 5.1 | 74540.1562 | 54061.222
20:30 |  | 253.8963 |  | F | 0 |  | 76.2752 |  | 98.8914 | 5.1 | 74387.625 | 53872.011
21:00 |  | 257.5585 |  | F | 0 |  | 76.3729 |  | 98.9088 | 5.1 | 74262.0859 | 53775.468
21:30 |  | 262.041 |  | F | 0 |  | 76.0951 |  | 98.94 | 5.1 | 74346.8047 | 53896.6331
22:00 |  | 190.4208 |  | F | 0 |  | 75.8004 |  | 98.9611 | 5.1 | 74068.3984 | 53751.6543
22:30 |  | 229.0612 |  | F | 0 |  | 75.4775 |  | 98.957 | 5.1 | 72102.0703 | 52370.9843
23:00 |  | 243.8678 |  | F | 0 |  | 75.591 |  | 98.9582 | 5.1 | 71966.5391 | 52256.1248
23:30 |  | 246.411 |  | F | 0 |  | 75.7456 |  | 98.9533 | 5.1 | 72849.3438 | 52871.123
24:00 |  | 245.1778 |  | F | 0 |  | 75.8294 |  | 98.9543 | 5.1 | 73130.7109 | 53063.1252
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie