## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-09
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 244.1972 |  | F | 0.0079769 |  | 74.3097 |  | 98.4088 | 5.1 | 90248.0026 | 65412.9758
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 383.7337 | 0 |  | 0.01248 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 784.9557 |  |  | 784.9557 | [6 empty] | 784.9557
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 251.3639 |  | F | 0 |  | 73.3594 |  | 98.5967 | 5.1 | 91317.625 | 66490.5624
01:00 |  | 247.611 |  | F | 0 |  | 73.3097 |  | 98.5766 | 5.1 | 91282.8047 | 66461.1919
01:30 |  | 253.6191 |  | F | 0 |  | 73.1145 |  | 98.5568 | 5.1 | 91632.5938 | 66740.0505
02:00 |  | 261.2732 |  | F | 0 |  | 72.9083 |  | 98.5427 | 5.1 | 91560.5547 | 66717.7922
02:30 |  | 261.8813 |  | F | 0 |  | 72.9785 |  | 98.5258 | 5.1 | 92030.9922 | 67035.4952
03:00 |  | 262.947 |  | F | 0 |  | 72.6338 |  | 98.5043 | 5.1 | 91506.2422 | 66705.1423
03:30 |  | 264.0597 |  | F | 0.03221 |  | 72.6889 |  | 98.4891 | 5.1 | 91454.5078 | 66646.4973
04:00 |  | 258.836 |  | F | 0.01769 |  | 72.7269 |  | 98.4773 | 5.1 | 91616.6484 | 66749.3192
04:30 |  | 269.2568 |  | F | 0.00724 |  | 72.5456 |  | 98.4644 | 5.1 | 91278.6328 | 66529.251
05:00 |  | 271.3639 |  | F | 0.00416 |  | 72.2193 |  | 98.4582 | 5.1 | 91708.8516 | 66901.7354
05:30 |  | 230.4226 |  | F | 0 |  | 72.2863 |  | 98.4467 | 5.1 | 91882.6016 | 67007.6699
06:00 |  | 244.0937 |  | F | 0 |  | 72.6752 |  | 98.4374 | 5.1 | 92588.2188 | 67439.9261
06:30 |  | 250.1458 |  | F | 0 |  | 72.8849 |  | 98.4293 | 5.1 | 92679.2031 | 67459.744
07:00 |  | 251.3295 |  | F | 0 |  | 72.5336 |  | 98.4369 | 5.1 | 92956.3281 | 67735.4507
07:30 |  | 249.4346 |  | F | 0 |  | 72.5485 |  | 98.4562 | 5.1 | 92986.9531 | 67768.1448
08:00 |  | 245.3278 |  | F | 0 |  | 72.8497 |  | 98.4587 | 5.1 | 92915.5 | 67658.8647
08:30 |  | 241.8258 |  | F | 0 |  | 72.8623 |  | 98.4661 | 5.1 | 91543.4062 | 66662.2867
09:00 |  | 242.5301 |  | F | 0.01367 |  | 72.4593 |  | 98.4764 | 5.1 | 91715.9375 | 66872.7908
09:30 |  | 249.3666 |  | F | 0.0504 |  | 72.9309 |  | 98.4587 | 5.1 | 91315.7109 | 66478.2968
10:00 |  | 260.0696 |  | F | 0 |  | 73.6918 |  | 98.4563 | 5.1 | 91309.4375 | 66326.2856
10:30 |  | 263.1302 |  | F | 0 |  | 74.0127 |  | 98.4532 | 5.1 | 91315.5859 | 66267.3335
11:00 |  | 267.8338 |  | F | 0 |  | 73.5112 |  | 98.4494 | 5.1 | 91560.5391 | 66538.6729
11:30 |  | 268.6119 |  | F | 0 |  | 73.7867 |  | 98.4419 | 5.1 | 91293.5312 | 66286.9318
12:00 |  | 271.8658 |  | F | 0 |  | 74.6436 |  | 98.4283 | 5.1 | 91238.7578 | 66074.763
12:30 |  | 279.1538 |  | F | 0 |  | 75.2744 |  | 98.4227 | 5.1 | 91054.4766 | 65818.175
13:00 |  | 274.8707 |  | F | 0 |  | 75.2949 |  | 98.4254 | 5.1 | 91129.6953 | 65870.4929
13:30 |  | 229.5752 |  | F | 0 |  | 75.868 |  | 98.4199 | 5.1 | 90863.4297 | 65566.5563
14:00 |  | 232.6462 |  | F | 0 |  | 76.5584 |  | 98.4166 | 5.1 | 90812.5234 | 65398.212
14:30 |  | 228.4484 |  | F | 0 |  | 76.7023 |  | 98.4078 | 5.1 | 91060.2031 | 65543.7627
15:00 |  | 229.4964 |  | F | 0 |  | 76.1465 |  | 98.4008 | 5.1 | 90988.7422 | 65591.9032
15:30 |  | 227.0699 |  | F | 0 |  | 75.9002 |  | 98.3822 | 5.1 | 90474.0469 | 65254.543
16:00 |  | 227.0635 |  | F | 0 |  | 76.1207 |  | 98.3764 | 5.1 | 90164.4297 | 64986.3483
16:30 |  | 224.286 |  | F | 0 |  | 76.2276 |  | 98.3627 | 5.1 | 90053.0078 | 64877.1212
17:00 |  | 222.1325 |  | F | 0.01287 |  | 76.1907 |  | 98.3619 | 5.1 | 90012.8828 | 64854.529
17:30 |  | 222.5323 |  | F | 0.00286 |  | 76.1419 |  | 98.3596 | 5.1 | 89574.9141 | 64546.5084
18:00 |  | 226.6909 |  | F | 0 |  | 75.8536 |  | 98.3622 | 5.1 | 87462.9297 | 63078.3243
18:30 |  | 247.0999 |  | F | 0 |  | 75.4688 |  | 98.3613 | 5.1 | 83864.0156 | 60549.0424
19:00 |  | 237.7716 |  | F | 0 |  | 75.3503 |  | 98.343 | 5.1 | 84039.0703 | 60684.7385
19:30 |  | 233.0728 |  | F | 0 |  | 75.2671 |  | 98.3238 | 5.1 | 85850.6172 | 61995.5818
20:00 |  | 235.4402 |  | F | 0 |  | 75.4408 |  | 98.3048 | 5.1 | 85875.1172 | 61970.3514
20:30 |  | 224.5222 |  | F | 0 |  | 75.6149 |  | 98.288 | 5.1 | 89428.8594 | 64491.6193
21:00 |  | 222.5622 |  | F | 0 |  | 75.573 |  | 98.2961 | 5.1 | 89637.2734 | 64655.0385
21:30 |  | 219.4695 |  | F | 0.24179 |  | 75.3196 |  | 98.2907 | 5.1 | 89556.2891 | 64640.0106
22:00 |  | 219.8246 |  | F | 0 |  | 75.0684 |  | 98.2711 | 5.1 | 89764.3281 | 64824.0044
22:30 |  | 221.975 |  | F | 0 |  | 75.312 |  | 98.255 | 5.1 | 89114.5391 | 64299.2269
23:00 |  | 229.4557 |  | F | 0 |  | 75.082 |  | 98.2449 | 5.1 | 86153.375 | 62197.2877
23:30 |  | 234.9788 |  | F | 0 |  | 74.6053 |  | 98.2402 | 5.1 | 85721.2656 | 61967.2511
24:00 |  | 233.1273 |  | F | 0 |  | 74.3212 |  | 98.2175 | 5.1 | 86556.9297 | 62608.0105
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie