## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-18
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 7.4813 |  |  | F | 0.4087
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.27221 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  |  | 0
Výroba |  | x |  | x |  | 290030
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 27.2197 |  |  | F | 0.4144 | 38.557 | 98.6558 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 25.731 |  |  | F | 0.37775 | 38.3073 | 98.6691 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 24.3456 |  |  | F | 0.38328 | 38.0283 | 98.6737 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 23.7377 |  |  | F | 0.49108 | 37.7306 | 98.6573 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 22.8291 |  |  | F | 0.4098 | 37.4325 | 98.6317 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 21.5382 |  |  | F | 0.37588 | 37.133 | 98.6065 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 20.5611 |  |  | F | 0.37588 | 36.8388 | 98.6063 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 19.7536 |  |  | F | 0.37589 | 36.5416 | 98.6156 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 18.6643 |  |  | F | 0.37586 | 36.2454 | 98.6097 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 18.3035 |  |  | F | 0.37588 | 35.974 | 98.6097 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 17.1166 |  |  | F | 0.37588 | 35.7139 | 98.611 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 16.533 |  |  | F | 0.37591 | 35.446 | 98.6135 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 16.238 |  |  | F | 0.37588 | 35.2004 | 98.6131 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 15.8111 |  |  | F | 0.3759 | 34.9871 | 98.6046 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 16.1626 |  |  | F | 0.37589 | 34.8155 | 98.6064 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 15.9061 |  |  | F | 0.37592 | 34.7268 | 98.6061 | 5 | 0 | 0
08:30 |  |  | F |  | F | 0.37593 | 34.7225 | 98.6145 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 15.2768 |  |  | F | 0.37594 | 34.8964 | 98.6297 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 10.2561 |  |  | F | 0.37882 | 35.108 | 98.6184 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 4.9071 |  |  | F | 0.37627 | 35.3391 | 98.6271 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0.72776 |  |  | F | 0.37597 | 35.7293 | 98.6381 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  |  | F | 0.38916 | 36.1723 | 98.6565 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37647 | 36.5282 | 98.6596 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  |  | F | 0.3979 | 36.8199 | 98.6415 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  |  | F | 0.39982 | 37.0824 | 98.6235 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  |  | F | 0.57496 | 37.3364 | 98.6174 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  |  | F | 0.439 | 37.5973 | 98.6189 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37605 | 37.9674 | 98.6301 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38252 | 38.1781 | 98.6235 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  |  | F | 0.44634 | 38.3313 | 98.614 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  |  | F | 0.41369 | 38.5576 | 98.6378 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  |  | F | 0.4507 | 38.7508 | 98.639 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  |  | F | 0.41486 | 38.9967 | 98.6379 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  |  | F | 0.44414 | 39.1565 | 98.6461 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  |  | F | 0.42512 | 39.1954 | 98.661 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  |  | F | 0.45911 | 39.3173 | 98.6552 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  |  | F | 0.48182 | 39.3927 | 98.6533 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  |  | F | 0.49516 | 39.387 | 98.6448 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  |  | F | 0.57965 | 39.4243 | 98.6499 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  |  | F | 0.53748 | 39.4265 | 98.6123 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  |  | F | 0.40811 | 39.4453 | 98.5979 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37594 | 39.3009 | 98.6031 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37594 | 39.2314 | 98.5948 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37593 | 39.1643 | 98.5581 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37594 | 39.0914 | 98.5412 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37593 | 38.9324 | 98.5436 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37588 | 38.7436 | 98.567 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37595 | 38.5425 | 98.5842 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie