## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-23
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 246.656 |  | F | 0.0030183 |  | 72.3378 |  | 99.5323 | 5.1 | 81561.3517 | 60131.3884
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 355.3844 | 0 |  | 0.004275 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 721.5767 |  |  | 721.5767 | [6 empty] | 721.5767
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 258.0451 |  | F | 0 |  | 71.3119 |  | 99.4903 | 5.1 | 79502.7812 | 58759.7152
01:00 |  | 244.4641 |  | F | 0 |  | 72.0346 |  | 99.4879 | 5.1 | 80085.4609 | 59065.0395
01:30 |  | 232.926 |  | F | 0 |  | 71.7487 |  | 99.4989 | 5.1 | 80315.4844 | 59290.3459
02:00 |  | 220.3523 |  | F | 0 |  | 71.1929 |  | 99.491 | 5.1 | 83487.2266 | 61726.3631
02:30 |  | 240.243 |  | F | 0 |  | 71.3748 |  | 99.4911 | 5.1 | 83574.6797 | 61758.445
03:00 |  | 280.717 |  | F | 0 |  | 71.9343 |  | 99.4894 | 5.1 | 83888.1797 | 61888.5503
03:30 |  | 234.6623 |  | F | 0.02698 |  | 71.3052 |  | 99.477 | 5.1 | 84778.0625 | 62651.4753
04:00 |  | 215.4019 |  | F | 0 |  | 70.5601 |  | 99.4789 | 5.1 | 85199.9219 | 63100.9673
04:30 |  | 214.8807 |  | F | 0 |  | 70.5152 |  | 99.4697 | 5.1 | 85345.3203 | 63211.0074
05:00 |  | 216.2468 |  | F | 0 |  | 70.7937 |  | 99.475 | 5.1 | 84862.8047 | 62806.1149
05:30 |  | 216.9641 |  | F | 0 |  | 71.2615 |  | 99.471 | 5.1 | 84800.25 | 62672.0414
06:00 |  | 214.9744 |  | F | 0 |  | 71.4489 |  | 99.4598 | 5.1 | 85747.9219 | 63330.8413
06:30 |  | 215.4102 |  | F | 0 |  | 71.0796 |  | 99.4631 | 5.1 | 86085.1484 | 63650.2118
07:00 |  | 218.5559 |  | F | 0 |  | 71.1289 |  | 99.4621 | 5.1 | 85999.1484 | 63576.8792
07:30 |  | 222.5167 |  | F | 0 |  | 71.5133 |  | 99.4787 | 5.1 | 85886.3359 | 63433.297
08:00 |  | 225.9706 |  | F | 0 |  | 71.611 |  | 99.4879 | 5.1 | 86028.3047 | 63525.9785
08:30 |  | 227.5876 |  | F | 0 |  | 71.5299 |  | 99.4956 | 5.1 | 85579.6875 | 63214.4679
09:00 |  | 228.4985 |  | F | 0 |  | 71.3282 |  | 99.5164 | 5.1 | 85332.4609 | 63081.9309
09:30 |  | 231.1151 |  | F | 0 |  | 71.67 |  | 99.5339 | 5.1 | 84744.4844 | 62596.2295
10:00 |  | 238.6748 |  | F | 0 |  | 72.4711 |  | 99.5401 | 5.1 | 84255.3594 | 62094.5523
10:30 |  | 243.6655 |  | F | 0 |  | 72.8827 |  | 99.5518 | 5.1 | 83845.1406 | 61725.9688
11:00 |  | 248.4128 |  | F | 0 |  | 72.4244 |  | 99.5674 | 5.1 | 82291.9219 | 60672.3624
11:30 |  | 251.9457 |  | F | 0 |  | 72.2727 |  | 99.5708 | 5.1 | 81564.4375 | 60164.458
12:00 |  | 263.3372 |  | F | 0.07439 |  | 72.954 |  | 99.5735 | 5.1 | 79812.0391 | 58757.5121
12:30 |  | 237.7624 |  | F | 0.04351 |  | 73.4 |  | 99.5831 | 5.1 | 78078.3984 | 57412.7696
13:00 |  | 239.9701 |  | F | 0 |  | 72.8655 |  | 99.5961 | 5.1 | 76677.2969 | 56476.9684
13:30 |  | 244.0015 |  | F | 0 |  | 73.0178 |  | 99.598 | 5.1 | 77691.4062 | 57199.8774
14:00 |  | 247.0412 |  | F | 0 |  | 73.569 |  | 99.5756 | 5.1 | 77652.3438 | 57067.3619
14:30 |  | 247.8461 |  | F | 0 |  | 73.6416 |  | 99.5587 | 5.1 | 77350.1328 | 56823.7379
15:00 |  | 247.021 |  | F | 0 |  | 73.1411 |  | 99.561 | 5.1 | 77260.7656 | 56841.4317
15:30 |  | 249.0115 |  | F | 0 |  | 73.3883 |  | 99.5606 | 5.1 | 77084.1406 | 56670.7633
16:00 |  | 251.4129 |  | F | 0 |  | 73.6187 |  | 99.557 | 5.1 | 78418.4844 | 57611.3574
16:30 |  | 241.9924 |  | F | 0 |  | 73.0694 |  | 99.5639 | 5.1 | 79600.5859 | 58576.6761
17:00 |  | 252.072 |  | F | 0 |  | 72.5459 |  | 99.5637 | 5.1 | 78951.3125 | 58186.737
17:30 |  | 262.7322 |  | F | 0 |  | 72.4707 |  | 99.5619 | 5.1 | 78731.2266 | 58036.1113
18:00 |  | 260.0949 |  | F | 0 |  | 72.6863 |  | 99.573 | 5.1 | 78625.7422 | 57928.7101
18:30 |  | 265.0619 |  | F | 0 |  | 73.2247 |  | 99.5688 | 5.1 | 79130.1484 | 58207.2492
19:00 |  | 264.4259 |  | F | 0 |  | 73.5138 |  | 99.564 | 5.1 | 79467.2891 | 58403.6886
19:30 |  | 254.2426 |  | F | 0 |  | 73.416 |  | 99.5591 | 5.1 | 82409.8984 | 60580.4493
20:00 |  | 252.4957 |  | F | 0 |  | 73.1506 |  | 99.5654 | 5.1 | 83656.1406 | 61547.568
20:30 |  | 252.3665 |  | F | 0 |  | 73.0713 |  | 99.5737 | 5.1 | 83618.2578 | 61538.9305
21:00 |  | 314.4773 |  | F | 0 |  | 73.4446 |  | 99.5735 | 5.1 | 83627.4766 | 61479.3426
21:30 |  | 331.676 |  | F | 0 |  | 73.5084 |  | 99.5607 | 5.1 | 83128.8672 | 61093.6569
22:00 |  | 301.5459 |  | F | 0 |  | 72.7726 |  | 99.5603 | 5.1 | 77794.2344 | 57294.4636
22:30 |  | 251.3592 |  | F | 0 |  | 72.4301 |  | 99.5562 | 5.1 | 75768.8047 | 55855.7603
23:00 |  | 253.234 |  | F | 0 |  | 72.2755 |  | 99.5437 | 5.1 | 78826.7812 | 58128.7696
23:30 |  | 253.4424 |  | F | 0 |  | 72.6744 |  | 99.5303 | 5.1 | 79120.4062 | 58270.1398
24:00 |  | 258.6331 |  | F | 0 |  | 72.9722 |  | 99.5218 | 5.1 | 79262.1797 | 58319.3696
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie