## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-15
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 255.7171 |  | F | 0 |  | 72.5825 |  | 99.278 | 5.1 | 84853.4429 | 62351.3988
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 382.237 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 748.2168 |  |  | 748.2168 | [6 empty] | 748.2168
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 249.2145 |  | F | 0 |  | 72.0817 |  | 99.3689 | 5.1 | 82663.1797 | 60884.9257
01:00 |  | 242.0752 |  | F | 0 |  | 72.371 |  | 99.3388 | 5.1 | 82982.0234 | 61050.0978
01:30 |  | 235.8356 |  | F | 0 |  | 72.1624 |  | 99.3037 | 5.1 | 83639.6797 | 61549.3663
02:00 |  | 240.5353 |  | F | 0 |  | 72.5764 |  | 99.2746 | 5.1 | 84645.2578 | 62196.5449
02:30 |  | 241.2455 |  | F | 0 |  | 72.6113 |  | 99.2532 | 5.1 | 84725.0234 | 62235.4442
03:00 |  | 240.3129 |  | F | 0 |  | 72.1354 |  | 99.2514 | 5.1 | 85820.5859 | 63125.9713
03:30 |  | 238.2485 |  | F | 0 |  | 71.8611 |  | 99.2403 | 5.1 | 87802.2969 | 64627.7294
04:00 |  | 237.0384 |  | F | 0 |  | 71.6225 |  | 99.2186 | 5.1 | 87623.0625 | 64526.2951
04:30 |  | 237.0892 |  | F | 0 |  | 71.6698 |  | 99.196 | 5.1 | 87676.7266 | 64542.2601
05:00 |  | 240.5731 |  | F | 0 |  | 71.4825 |  | 99.1765 | 5.1 | 85056.6953 | 62635.2913
05:30 |  | 235.5384 |  | F | 0 |  | 71.378 |  | 99.1469 | 5.1 | 83604.3359 | 61566.0853
06:00 |  | 222.5665 |  | F | 0 |  | 71.5276 |  | 99.1175 | 5.1 | 83439.1094 | 61399.4929
06:30 |  | 226.637 |  | F | 0 |  | 71.5092 |  | 99.1075 | 5.1 | 84987.375 | 62535.8549
07:00 |  | 236.2027 |  | F | 0 |  | 71.3813 |  | 99.1039 | 5.1 | 86616.6406 | 63756.06
07:30 |  | 192.8131 |  | F | 0 |  | 71.8104 |  | 99.085 | 5.1 | 88322.3594 | 64918.3347
08:00 |  | 219.9856 |  | F | 0 |  | 72.5255 |  | 99.1004 | 5.1 | 89554.6172 | 65698.0705
08:30 |  | 231.5398 |  | F | 0 |  | 72.8695 |  | 99.0995 | 5.1 | 89597.1562 | 65663.3257
09:00 |  | 253.0503 |  | F | 0 |  | 72.5111 |  | 99.1008 | 5.1 | 88810.3672 | 65155.0543
09:30 |  | 254.034 |  | F | 0 |  | 72.4685 |  | 99.1031 | 5.1 | 87542.8906 | 64234.6237
10:00 |  | 287.9056 |  | F | 0 |  | 72.9073 |  | 99.1165 | 5.1 | 87571.5781 | 64182.8589
10:30 |  | 263.9863 |  | F | 0 |  | 73.4953 |  | 99.1106 | 5.1 | 86815.1875 | 63516.7577
11:00 |  | 265.9014 |  | F | 0 |  | 73.1414 |  | 99.1236 | 5.1 | 82217.5547 | 60222.3801
11:30 |  | 248.6772 |  | F | 0 |  | 72.1681 |  | 99.1355 | 5.1 | 80370.9375 | 59042.8026
12:00 |  | 259.3176 |  | F | 0 |  | 72.1679 |  | 99.1605 | 5.1 | 80360.2578 | 59049.8656
12:30 |  | 271.9715 |  | F | 0 |  | 72.6167 |  | 99.1758 | 5.1 | 81181.6016 | 59585.1785
13:00 |  | 273.642 |  | F | 0 |  | 73.1099 |  | 99.1879 | 5.1 | 81448.5312 | 59703.198
13:30 |  | 271.0081 |  | F | 0 |  | 73.066 |  | 99.2178 | 5.1 | 81157.1641 | 59515.0984
14:00 |  | 272.4146 |  | F | 0 |  | 73.3077 |  | 99.2434 | 5.1 | 81219.4688 | 59534.6293
14:30 |  | 280.8281 |  | F | 0 |  | 73.2768 |  | 99.2728 | 5.1 | 81447.9141 | 59725.0825
15:00 |  | 280.4609 |  | F | 0 |  | 73.1416 |  | 99.2887 | 5.1 | 81204.0547 | 59579.0534
15:30 |  | 285.2224 |  | F | 0 |  | 72.8233 |  | 99.2997 | 5.1 | 81370.2578 | 59762.5333
16:00 |  | 284.0341 |  | F | 0 |  | 72.9482 |  | 99.2965 | 5.1 | 81543.5625 | 59866.2564
16:30 |  | 275.6996 |  | F | 0 |  | 73.4938 |  | 99.305 | 5.1 | 82708.9766 | 60631.4826
17:00 |  | 277.699 |  | F | 0 |  | 73.4112 |  | 99.3213 | 5.1 | 83467.8984 | 61212.4366
17:30 |  | 276.3555 |  | F | 0 |  | 72.9301 |  | 99.3282 | 5.1 | 83839.5078 | 61574.7714
18:00 |  | 274.6053 |  | F | 0 |  | 72.8728 |  | 99.3447 | 5.1 | 84301.0547 | 61934.2774
18:30 |  | 269.2148 |  | F | 0 |  | 73.0464 |  | 99.3698 | 5.1 | 84772.8828 | 62265.4394
19:00 |  | 265.9047 |  | F | 0 |  | 73.4512 |  | 99.3984 | 5.1 | 86541.4141 | 63508.4229
19:30 |  | 265.7159 |  | F | 0 |  | 73.4885 |  | 99.4191 | 5.1 | 86459.5 | 63454.6632
20:00 |  | 261.8475 |  | F | 0 |  | 72.9285 |  | 99.4377 | 5.1 | 86446.4062 | 63559.6701
20:30 |  | 259.1337 |  | F | 0 |  | 72.8213 |  | 99.4557 | 5.1 | 86676.8438 | 63760.3415
21:00 |  | 256.9429 |  | F | 0 |  | 72.9958 |  | 99.4849 | 5.1 | 86486.4922 | 63606.9236
21:30 |  | 256.3126 |  | F | 0 |  | 73.2766 |  | 99.5025 | 5.1 | 86609.9688 | 63657.3833
22:00 |  | 257.8194 |  | F | 0 |  | 73.227 |  | 99.5112 | 5.1 | 86435.5 | 63543.7821
22:30 |  | 264.3566 |  | F | 0 |  | 72.3952 |  | 99.5321 | 5.1 | 86623.6484 | 63848.788
23:00 |  | 264.7862 |  | F | 0 |  | 72.1072 |  | 99.5516 | 5.1 | 86445.4375 | 63783.1288
23:30 |  | 263.7216 |  | F | 0 |  | 72.2964 |  | 99.5687 | 5.1 | 86202.9531 | 63580.2261
24:00 |  | 264.3982 |  | F | 0 |  | 72.4948 |  | 99.5952 | 5.1 | 85929.3203 | 63358.881
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie