## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-30
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 190.249 |  | F | 0.43921 |  | 65.1978 |  | 99.1381 | 5 | 81544.9352 | 61206.3551
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 279.3524 | 0 |  | 0.012232 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 734.4763 |  |  | 734.4763 | [6 empty] | 734.4763
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 183.9024 |  | F | 0.50792 |  | 65.1504 |  | 99.3066 | 5 | 81204.7422 | 61062.202
01:00 |  | 147.5595 |  | F | 0.61291 |  | 64.7927 |  | 99.2937 | 5 | 80715.0312 | 60750.3064
01:30 |  | 145.4227 |  | F | 0.43653 |  | 64.428 |  | 99.2859 | 5 | 81226.875 | 61196.779
02:00 |  | 147.4922 |  | F | 0.41128 |  | 64.6163 |  | 99.2691 | 5 | 81477.25 | 61340.7954
02:30 |  | 149.9742 |  | F | 0.50135 |  | 64.8368 |  | 99.2512 | 5 | 81546.5 | 61341.8575
03:00 |  | 146.6094 |  | F | 0.44344 |  | 64.4527 |  | 99.2398 | 5 | 81605.9297 | 61449.3324
03:30 |  | 145.7385 |  | F | 0.40725 |  | 63.8026 |  | 99.2346 | 5 | 81670.5938 | 61613.4186
04:00 |  | 148.1874 |  | F | 0.42523 |  | 63.7671 |  | 99.2181 | 5 | 81719.5938 | 61646.6383
04:30 |  | 152.7952 |  | F | 0.44895 |  | 64.1826 |  | 99.217 | 5 | 81908.9766 | 61712.7327
05:00 |  | 148.7997 |  | F | 0.47484 |  | 64.1837 |  | 99.1988 | 5 | 81597.0469 | 61466.2578
05:30 |  | 141.6449 |  | F | 0.52447 |  | 63.6595 |  | 99.1853 | 5 | 81737.9375 | 61659.7715
06:00 |  | 147.0096 |  | F | 0.47528 |  | 63.5308 |  | 99.1794 | 5 | 81861.1562 | 61772.6771
06:30 |  | 150.1878 |  | F | 0.4775 |  | 63.8291 |  | 99.186 | 5 | 81750.3594 | 61638.5706
07:00 |  | 152.7497 |  | F | 0.42641 |  | 64.0454 |  | 99.1748 | 5 | 81686.4453 | 61543.8887
07:30 |  | 152.9427 |  | F | 0.55899 |  | 63.6305 |  | 99.1649 | 5 | 81470.5859 | 61450.7578
08:00 |  | 158.5501 |  | F | 0.49014 |  | 63.3918 |  | 99.16 | 5 | 81712.5156 | 61673.9005
08:30 |  | 162.9639 |  | F | 0.48867 |  | 63.9042 |  | 99.1623 | 5 | 81679.9375 | 61556.9926
09:00 |  | 168.6954 |  | F | 0.45314 |  | 64.4291 |  | 99.1806 | 5 | 81537.1172 | 61365.152
09:30 |  | 180.2811 |  | F | 0.38807 |  | 64.5221 |  | 99.1951 | 5 | 81641.8984 | 61436.0707
10:00 |  | 181.8941 |  | F | 0.38953 |  | 64.5018 |  | 99.1915 | 5 | 81610.7656 | 61414.1235
10:30 |  | 243.568 |  | F | 0.39061 |  | 65.0275 |  | 99.1858 | 5 | 81801.5078 | 61458.4114
11:00 |  | 159.0466 |  | F | 0.39366 |  | 65.7018 |  | 99.1789 | 5 | 81463.2812 | 61078.2633
11:30 |  | 164.1598 |  | F | 0.39004 |  | 66.0367 |  | 99.1692 | 5 | 81321.3438 | 60905.6679
12:00 |  | 205.8534 |  | F | 0.3856 |  | 66.185 |  | 99.1628 | 5 | 81340.3594 | 60889.3826
12:30 |  | 245.5308 |  | F | 0.38415 |  | 66.2088 |  | 99.1595 | 5 | 81276.1094 | 60834.9765
13:00 |  | 279.4086 |  | F | 0.38621 |  | 66.4326 |  | 99.1399 | 5 | 81264.4688 | 60774.1984
13:30 |  | 258.0174 |  | F | 0.38998 |  | 67.1352 |  | 99.1347 | 5 | 81005.125 | 60451.9516
14:00 |  | 250.5416 |  | F | 0.38759 |  | 67.6455 |  | 99.1325 | 5 | 81242.8359 | 60537.2651
14:30 |  | 248.4652 |  | F | 0.38706 |  | 67.5753 |  | 99.1342 | 5 | 81939.5938 | 61070.0712
15:00 |  | 236.2635 |  | F | 0.47209 |  | 66.8366 |  | 99.1307 | 5 | 81943.2422 | 61203.2976
15:30 |  | 149.5178 |  | F | 0.42036 |  | 66.507 |  | 99.1144 | 5 | 81596.5859 | 60993.4779
16:00 |  | 114.178 |  | F | 0.45334 |  | 66.7493 |  | 99.0951 | 5 | 81436.7031 | 60818.728
16:30 |  | 152.4499 |  | F | 0.45524 |  | 66.9738 |  | 99.0884 | 5 | 81698.9297 | 60970.1869
17:00 |  | 174.1429 |  | F | 0.43889 |  | 66.7942 |  | 99.0806 | 5 | 81493.5312 | 60844.2055
17:30 |  | 239.786 |  | F | 0.42843 |  | 66.388 |  | 99.0782 | 5 | 81360.5391 | 60816.148
18:00 |  | 176.1089 |  | F | 0.43654 |  | 66.4274 |  | 99.0658 | 5 | 81624.6172 | 60998.8579
18:30 |  | 170.4644 |  | F | 0.39489 |  | 66.3952 |  | 99.0591 | 5 | 81265.5234 | 60732.1371
19:00 |  | 178.5087 |  | F | 0.38927 |  | 65.8941 |  | 99.0525 | 5 | 81367.9297 | 60894.4487
19:30 |  | 207.7471 |  | F | 0.39276 |  | 65.3231 |  | 99.0481 | 5 | 81448.2812 | 61054.7532
20:00 |  | 250.0643 |  | F | 0.38976 |  | 65.1535 |  | 99.0464 | 5 | 81642.4453 | 61229.9252
20:30 |  | 208.7312 |  | F | 0.39369 |  | 65.4841 |  | 99.045 | 5 | 81535.2266 | 61088.9095
21:00 |  | 253.7498 |  | F | 0.39418 |  | 65.2418 |  | 99.0444 | 5 | 81643.4219 | 61213.4478
21:30 |  | 211.5609 |  | F | 0.41398 |  | 64.7112 |  | 99.0382 | 5 | 81600.6484 | 61273.6179
22:00 |  | 233.3062 |  | F | 0.41438 |  | 64.5649 |  | 99.0242 | 5 | 81649.9609 | 61328.4833
22:30 |  | 252.6122 |  | F | 0.43654 |  | 64.8093 |  | 99.011 | 5 | 81624.3359 | 61256.74
23:00 |  | 240.6413 |  | F | 0.50959 |  | 64.982 |  | 98.9874 | 5 | 81694.75 | 61263.6705
23:30 |  | 236.4718 |  | F | 0.52785 |  | 64.6278 |  | 98.9726 | 5 | 81600.6953 | 61248.1361
24:00 |  | 277.6574 |  | F | 0.48336 |  | 64.0237 |  | 98.9569 | 5 | 81913.6406 | 61583.459
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie