## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-10
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 247.6209 |  | F | 0 |  | 73.3961 |  | 99.5156 | 5.1 | 83141.8771 | 61097.6279
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 362.9689 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 733.1715 |  |  | 733.1715 | [6 empty] | 733.1715
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 249.0267 |  | F | 0 |  | 72.7179 |  | 99.5813 | 5.1 | 81069.6094 | 59728.7494
01:00 |  | 250.2416 |  | F | 0 |  | 73.0064 |  | 99.5644 | 5.1 | 81028.2656 | 59638.4414
01:30 |  | 256.1509 |  | F | 0 |  | 73.1799 |  | 99.5582 | 5.1 | 81007.5469 | 59589.5945
02:00 |  | 271.3042 |  | F | 0 |  | 73.1614 |  | 99.5472 | 5.1 | 80914.3672 | 59517.6629
02:30 |  | 275.8969 |  | F | 0 |  | 72.8477 |  | 99.5352 | 5.1 | 81071.8438 | 59680.3593
03:00 |  | 276.7332 |  | F | 0 |  | 72.8393 |  | 99.5186 | 5.1 | 81686.8047 | 60124.4792
03:30 |  | 271.2969 |  | F | 0 |  | 72.9815 |  | 99.5039 | 5.1 | 83940.9297 | 61749.1174
04:00 |  | 246.2464 |  | F | 0 |  | 72.7308 |  | 99.4912 | 5.1 | 85485.3984 | 62922.7938
04:30 |  | 235.6248 |  | F | 0 |  | 72.8091 |  | 99.4822 | 5.1 | 86000.5703 | 63281.9976
05:00 |  | 235.5241 |  | F | 0 |  | 72.922 |  | 99.4823 | 5.1 | 85998.9688 | 63260.1775
05:30 |  | 236.5348 |  | F | 0 |  | 72.5276 |  | 99.4716 | 5.1 | 85907.3359 | 63258.086
06:00 |  | 240.2131 |  | F | 0 |  | 72.2396 |  | 99.4764 | 5.1 | 85807.9453 | 63240.6224
06:30 |  | 246.0774 |  | F | 0 |  | 72.3742 |  | 99.4855 | 5.1 | 86218.7344 | 63524.4418
07:00 |  | 249.6745 |  | F | 0 |  | 72.718 |  | 99.4906 | 5.1 | 86023.9141 | 63321.1531
07:30 |  | 254.6972 |  | F | 0 |  | 73.0644 |  | 99.4938 | 5.1 | 86217.8281 | 63402.4194
08:00 |  | 256.1085 |  | F | 0 |  | 73.4295 |  | 99.4924 | 5.1 | 86085.0078 | 63237.1646
08:30 |  | 258.6938 |  | F | 0 |  | 73.0759 |  | 99.4954 | 5.1 | 86236.0938 | 63414.7625
09:00 |  | 261.2546 |  | F | 0 |  | 72.8994 |  | 99.5039 | 5.1 | 86220.3516 | 63440.9627
09:30 |  | 267.6706 |  | F | 0 |  | 73.2954 |  | 99.5178 | 5.1 | 85295.8125 | 62697.7325
10:00 |  | 268.1184 |  | F | 0 |  | 73.4149 |  | 99.5279 | 5.1 | 85080.0859 | 62523.9361
10:30 |  | 272.169 |  | F | 0 |  | 73.6633 |  | 99.5321 | 5.1 | 83451.0781 | 61285.439
11:00 |  | 281.373 |  | F | 0 |  | 73.3347 |  | 99.5397 | 5.1 | 80056.1328 | 58852.4825
11:30 |  | 236.7243 |  | F | 0 |  | 73.2863 |  | 99.5351 | 5.1 | 78789.0469 | 57926.3911
12:00 |  | 229.8814 |  | F | 0 |  | 73.9378 |  | 99.5267 | 5.1 | 79240.8281 | 58144.3271
12:30 |  | 225.5516 |  | F | 0 |  | 74.4654 |  | 99.5296 | 5.1 | 80223.4766 | 58777.6946
13:00 |  | 229.2204 |  | F | 0 |  | 74.7038 |  | 99.5312 | 5.1 | 81400.3516 | 59600.0379
13:30 |  | 240.2897 |  | F | 0 |  | 74.5473 |  | 99.5286 | 5.1 | 81538.1641 | 59726.2573
14:00 |  | 247.0171 |  | F | 0 |  | 74.4835 |  | 99.5331 | 5.1 | 81426.5781 | 59658.1644
14:30 |  | 251.4383 |  | F | 0 |  | 74.7064 |  | 99.5396 | 5.1 | 80248.6484 | 58761.3513
15:00 |  | 255.9111 |  | F | 0 |  | 74.6035 |  | 99.5416 | 5.1 | 79465.0938 | 58205.9547
15:30 |  | 258.6899 |  | F | 0 |  | 74.6458 |  | 99.5414 | 5.1 | 79181.1328 | 57990.7929
16:00 |  | 259.5989 |  | F | 0 |  | 74.3824 |  | 99.5395 | 5.1 | 79338.0156 | 58148.6122
16:30 |  | 242.9349 |  | F | 0 |  | 74.2319 |  | 99.5362 | 5.1 | 79639.6797 | 58393.0532
17:00 |  | 241.1734 |  | F | 0 |  | 74.1076 |  | 99.5295 | 5.1 | 80611.0391 | 59122.4811
17:30 |  | 239.7581 |  | F | 0 |  | 74.3338 |  | 99.5265 | 5.1 | 82713.8359 | 60623.4105
18:00 |  | 250.7317 |  | F | 0 |  | 74.4614 |  | 99.5238 | 5.1 | 82801.9375 | 60664.071
18:30 |  | 250.8174 |  | F | 0 |  | 74.3447 |  | 99.5085 | 5.1 | 82811.2891 | 60681.9632
19:00 |  | 248.9004 |  | F | 0 |  | 73.5002 |  | 99.5077 | 5.1 | 83169.3203 | 61092.2584
19:30 |  | 292.4403 |  | F | 0 |  | 73.0325 |  | 99.494 | 5.1 | 83939.9375 | 61733.1357
20:00 |  | 217.4891 |  | F | 0 |  | 72.9302 |  | 99.4957 | 5.1 | 84934.1562 | 62483.8481
20:30 |  | 212.439 |  | F | 0 |  | 73.1776 |  | 99.5037 | 5.1 | 84825.4922 | 62364.3605
21:00 |  | 214.9763 |  | F | 0 |  | 73.5012 |  | 99.5069 | 5.1 | 84510.9688 | 62077.109
21:30 |  | 219.6462 |  | F | 0 |  | 73.3853 |  | 99.5002 | 5.1 | 84941.3047 | 62409.8833
22:00 |  | 222.8352 |  | F | 0 |  | 72.949 |  | 99.4959 | 5.1 | 84944.3203 | 62488.0456
22:30 |  | 222.1602 |  | F | 0 |  | 72.8161 |  | 99.4902 | 5.1 | 85018.5391 | 62563.1144
23:00 |  | 221.1064 |  | F | 0 |  | 72.4091 |  | 99.4944 | 5.1 | 84754.5469 | 62444.9265
23:30 |  | 249.0279 |  | F | 0 |  | 72.4146 |  | 99.4953 | 5.1 | 84800.6172 | 62478.4769
24:00 |  | 244.4124 |  | F | 0 |  | 72.4223 |  | 99.5009 | 5.1 | 84737.1562 | 62433.8433
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie