## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-17
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 59.1552 |  | F | 0.38286 | 72.465 | 99.047 | 5 | 36578.1372 | 26852.9186
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 38.0502 | 0 |  | 0.24663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 322.235 |  |  | 322.235 |  |  |  |  | 322.235
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 16.9836 |  | F | 0.38203 | 64.3724 | 99.2021 | 5 | 35595.1016 | 26799.3329
01:00 |  | 22.797 |  | F | 0.38202 | 64.7392 | 99.2007 | 5 | 35804.4844 | 26927.3183
01:30 |  | 40.49 |  | F | 0.38204 | 65.1545 | 99.2133 | 5 | 36428.0312 | 27366.1252
02:00 |  | 65.5541 |  | F | 0.38204 | 65.4907 | 99.2076 | 5 | 36435.5078 | 27342.9921
02:30 |  | 63.4811 |  | F | 0.38202 | 65.8561 | 99.1943 | 5 | 36287.6836 | 27199.0547
03:00 |  | 18.658 |  | F | 0.38205 | 66.3783 | 99.1648 | 5 | 36435.2344 | 27259.5326
03:30 |  | 34.5155 |  | F | 0.38203 | 66.7459 | 99.1414 | 5 | 36400.3398 | 27197.5636
04:00 |  | 42.3623 |  | F | 0.38203 | 67.1784 | 99.1434 | 5 | 36313.9102 | 27099.0556
04:30 |  | 51.4538 |  | F | 0.38201 | 67.5855 | 99.1588 | 5 | 36359.7031 | 27105.0186
05:00 |  | 58.8159 |  | F | 0.382 | 67.9228 | 99.1519 | 5 | 36404.6211 | 27109.77
05:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 68.3987 | 99.1433 | 5 | 36325.2266 | 27010.62
06:00 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 68.9887 | 99.1322 | 5 | 36037.0586 | 26747.1366
06:30 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 69.3717 | 99.1347 | 5 | 35796.7773 | 26539.7449
07:00 |  | 5.6429 |  | F | 0.38199 | 69.8327 | 99.1322 | 5 | 35982.9375 | 26641.2522
07:30 |  | 9.9386 |  | F | 0.38198 | 70.2417 | 99.1387 | 5 | 35948.7305 | 26585.966
08:00 |  | 21.1578 |  | F | 0.38199 | 70.6382 | 99.1386 | 5 | 35901.1016 | 26520.083
08:30 |  | 47.6039 |  | F | 0.38199 | 71.086 | 99.1388 | 5 | 35844.418 | 26443.8298
09:00 |  | 81.4312 |  | F | 0.38202 | 71.5086 | 99.1386 | 5 | 35831.4414 | 26401.7838
09:30 |  | 134.0118 |  | F | 0.38202 | 71.7723 | 99.1438 | 5 | 35510.6836 | 26146.8149
10:00 |  | 158.7813 |  | F | 0.38202 | 72.1522 | 99.1487 | 5 | 35545.418 | 26144.8891
10:30 |  | 138.3534 |  | F | 0.38203 | 72.5953 | 99.1469 | 5 | 35549.5117 | 26113.8973
11:00 |  | 22.6304 |  | F | 0.38203 | 73.2193 | 99.1389 | 5 | 36357.6641 | 26657.3091
11:30 |  | 3.4686 |  | F | 0.382 | 73.8383 | 99.1323 | 5 | 36473.9531 | 26693.0618
12:00 |  | 1.8687 |  | F | 0.39489 | 74.4112 | 99.112 | 5 | 36483.0273 | 26650.2461
12:30 |  | 7.8685 |  | F | 0.40273 | 74.9148 | 99.0964 | 5 | 37372.8516 | 27256.4612
13:00 |  | 35.8352 |  | F | 0.38203 | 75.375 | 99.0857 | 5 | 37419.5742 | 27251.5422
13:30 |  | 80.9105 |  | F | 0.38201 | 75.566 | 99.0748 | 5 | 37381.9688 | 27206.2691
14:00 |  | 112.2951 |  | F | 0.38204 | 75.7317 | 99.0616 | 5 | 37389.0898 | 27194.8929
14:30 |  | 123.3457 |  | F | 0.38205 | 75.8049 | 99.0617 | 5 | 37521.7852 | 27285.7073
15:00 |  | 124.4879 |  | F | 0.38205 | 75.9062 | 99.0497 | 5 | 37450.2266 | 27222.4762
15:30 |  | 61.452 |  | F | 0.38205 | 75.9347 | 99.0274 | 5 | 37452.8242 | 27216.0009
16:00 |  | 5.9763 |  | F | 0.38205 | 76.0484 | 99.0268 | 5 | 37241.6211 | 27053.5694
16:30 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 75.9544 | 99.0078 | 5 | 37330.1211 | 27119.9344
17:00 |  | 11.4719 |  | F | 0.38203 | 75.8367 | 98.9886 | 5 | 37266.5273 | 27077.6283
17:30 |  | 45.0865 |  | F | 0.38201 | 75.7628 | 98.966 | 5 | 37314.4805 | 27112.0338
18:00 |  | 64.4262 |  | F | 0.38202 | 75.6403 | 98.96 | 5 | 37359.7422 | 27152.8032
18:30 |  | 93.0067 |  | F | 0.38204 | 75.6286 | 98.9391 | 5 | 37362.7969 | 27150.2001
19:00 |  | 129.4785 |  | F | 0.38202 | 75.6901 | 98.9342 | 5 | 37444.5664 | 27203.4555
19:30 |  | 131.4286 |  | F | 0.38202 | 75.7426 | 98.929 | 5 | 37449.2266 | 27201.3288
20:00 |  | 87.9091 |  | F | 0.38204 | 75.7671 | 98.8871 | 5 | 37269.1367 | 27057.1402
20:30 |  | 60.9543 |  | F | 0.38204 | 75.8119 | 98.8609 | 5 | 36476.9609 | 26471.6226
21:00 |  | 88.4189 |  | F | 0.38206 | 75.8157 | 98.836 | 5 | 36440.5469 | 26438.255
21:30 |  | 99.7446 |  | F | 0.38205 | 75.8743 | 98.8232 | 5 | 36438.5039 | 26428.9083
22:00 |  | 64.0098 |  | F | 0.38257 | 76.0962 | 98.8135 | 5 | 36426.1406 | 26400.5627
22:30 |  | 64.673 |  | F | 0.38783 | 76.3724 | 98.8119 | 5 | 36373.8477 | 26341.4012
23:00 |  | 89.2309 |  | F | 0.38207 | 76.1524 | 98.8061 | 5 | 36108.8398 | 26164.415
23:30 |  | 106.8834 |  | F | 0.38205 | 75.8048 | 98.7768 | 5 | 36493.2305 | 26461.4489
24:00 |  | 110.5571 |  | F | 0.38205 | 75.6105 | 98.7348 | 5 | 36913.4102 | 26769.6385
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie