## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-01
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 206.8686 |  | F | 0.42711 |  | 65.1963 |  | 98.7725 | 5 | 81239.5192 | 60754.0361
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 301.6832 | 0 |  | 0.012142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 729.0484 |  |  | 729.0484 | [6 empty] | 729.0484
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 171.0065 |  | F | 0.46796 |  | 64.3149 |  | 98.9379 | 5 | 81390.9922 | 61125.9815
01:00 |  | 173.2836 |  | F | 0.45328 |  | 64.8404 |  | 98.9175 | 5 | 81822.4062 | 61341.7773
01:30 |  | 169.3445 |  | F | 0.44489 |  | 64.7513 |  | 98.9059 | 5 | 81391.6875 | 61027.8144
02:00 |  | 169.6693 |  | F | 0.46999 |  | 64.3184 |  | 98.895 | 5 | 81538.0938 | 61209.2659
02:30 |  | 193.4606 |  | F | 0.42481 |  | 64.2428 |  | 98.8837 | 5 | 81346.0625 | 61071.8032
03:00 |  | 220.5516 |  | F | 0.41417 |  | 64.5575 |  | 98.8723 | 5 | 81364.4141 | 61021.6455
03:30 |  | 258.3352 |  | F | 0.52356 |  | 64.1253 |  | 98.8595 | 5 | 81185.1484 | 60957.3171
04:00 |  | 246.4602 |  | F | 0.44838 |  | 63.37 |  | 98.8482 | 5 | 81801.4062 | 61550.82
04:30 |  | 196.8429 |  | F | 0.48712 |  | 63.3385 |  | 98.84 | 5 | 81866.4062 | 61600.3844
05:00 |  | 196.0829 |  | F | 0.45222 |  | 63.6324 |  | 98.8275 | 5 | 81825.7969 | 61508.3334
05:30 |  | 168.8728 |  | F | 0.44152 |  | 63.647 |  | 98.8187 | 5 | 81423.7578 | 61198.0575
06:00 |  | 224.2422 |  | F | 0.46842 |  | 63.0554 |  | 98.8033 | 5 | 81628.6953 | 61450.4323
06:30 |  | 271.3084 |  | F | 0.51293 |  | 62.867 |  | 98.8021 | 5 | 81665.5703 | 61511.8881
07:00 |  | 185.0528 |  | F | 0.43401 |  | 63.4176 |  | 98.7903 | 5 | 81660.7734 | 61400.3372
07:30 |  | 178.2355 |  | F | 0.48707 |  | 63.5859 |  | 98.7894 | 5 | 81737.8906 | 61427.0545
08:00 |  | 238.3075 |  | F | 0.52458 |  | 63.0566 |  | 98.789 | 5 | 81892.0547 | 61639.547
08:30 |  | 202.7423 |  | F | 0.43971 |  | 63.0094 |  | 98.7826 | 5 | 81962.2891 | 61697.0816
09:00 |  | 170.9658 |  | F | 0.42587 |  | 63.7433 |  | 98.7828 | 5 | 81674.8984 | 61346.948
09:30 |  | 247.7391 |  | F | 0.42336 |  | 64.1219 |  | 98.796 | 5 | 81859.3359 | 61424.6689
10:00 |  | 210.4982 |  | F | 0.39084 |  | 64.1116 |  | 98.7984 | 5 | 81665.8984 | 61282.8671
10:30 |  | 232.7208 |  | F | 0.38961 |  | 64.3509 |  | 98.7961 | 5 | 81686.5938 | 61253.5302
11:00 |  | 227.4188 |  | F | 0.38977 |  | 65.1767 |  | 98.7889 | 5 | 81570.7422 | 61012.8906
11:30 |  | 245.228 |  | F | 0.387 |  | 65.7622 |  | 98.7834 | 5 | 81449.1953 | 60813.3408
12:00 |  | 237.3759 |  | F | 0.38597 |  | 65.9406 |  | 98.7788 | 5 | 81290.1094 | 60659.8241
12:30 |  | 232.5572 |  | F | 0.38408 |  | 65.9888 |  | 98.7768 | 5 | 81076.8438 | 60490.8484
13:00 |  | 236.3356 |  | F | 0.38337 |  | 66.1539 |  | 98.7778 | 5 | 80832.9375 | 60280.117
13:30 |  | 241.481 |  | F | 0.3877 |  | 66.808 |  | 98.7714 | 5 | 81093.5781 | 60354.2487
14:00 |  | 257.4773 |  | F | 0.38913 |  | 67.3617 |  | 98.7706 | 5 | 80741.9219 | 59994.3124
14:30 |  | 208.3108 |  | F | 0.38968 |  | 67.585 |  | 98.7683 | 5 | 80500.0234 | 59773.9675
15:00 |  | 196.8082 |  | F | 0.39084 |  | 67.7249 |  | 98.7652 | 5 | 80436.7266 | 59700.5783
15:30 |  | 209.5665 |  | F | 0.41515 |  | 67.6981 |  | 98.7578 | 5 | 80612.6875 | 59831.398
16:00 |  | 250.8721 |  | F | 0.45224 |  | 67.51 |  | 98.7568 | 5 | 80622.1953 | 59870.9078
16:30 |  | 190.6562 |  | F | 0.40796 |  | 67.2795 |  | 98.7477 | 5 | 80527.5156 | 59835.5646
17:00 |  | 217.5987 |  | F | 0.44012 |  | 66.9339 |  | 98.7456 | 5 | 80827.5312 | 60118.2721
17:30 |  | 213.0568 |  | F | 0.45426 |  | 66.4909 |  | 98.7491 | 5 | 80849.3281 | 60215.0412
18:00 |  | 214.893 |  | F | 0.41768 |  | 66.5184 |  | 98.7382 | 5 | 81000.5781 | 60316.1232
18:30 |  | 285.3367 |  | F | 0.41741 |  | 66.5223 |  | 98.7313 | 5 | 81134.2188 | 60410.7457
19:00 |  | 144.0982 |  | F | 0.38991 |  | 66.3642 |  | 98.7215 | 5 | 80422.6484 | 59902.8425
19:30 |  | 129.0039 |  | F | 0.39593 |  | 66.053 |  | 98.7034 | 5 | 80515.1484 | 60015.7601
20:00 |  | 169.0201 |  | F | 0.42014 |  | 65.7343 |  | 98.6996 | 5 | 80703.3203 | 60210.3166
20:30 |  | 196.6288 |  | F | 0.39398 |  | 65.8903 |  | 98.6848 | 5 | 80906.3984 | 60324.9999
21:00 |  | 178.7673 |  | F | 0.39866 |  | 65.9697 |  | 98.6918 | 5 | 80982.1875 | 60371.6095
21:30 |  | 189.0982 |  | F | 0.39092 |  | 65.545 |  | 98.6752 | 5 | 81331.0156 | 60697.4905
22:00 |  | 218.6815 |  | F | 0.39699 |  | 65.034 |  | 98.6542 | 5 | 81206.0703 | 60682.9229
22:30 |  | 236.0965 |  | F | 0.40027 |  | 65.0511 |  | 98.6435 | 5 | 81354.0547 | 60783.8044
23:00 |  | 172.406 |  | F | 0.42755 |  | 65.5371 |  | 98.6339 | 5 | 81134.2812 | 60526.7687
23:30 |  | 195.6828 |  | F | 0.42757 |  | 65.3337 |  | 98.6205 | 5 | 81305.4219 | 60682.6273
24:00 |  | 109.5137 |  | F | 0.44279 |  | 64.9984 |  | 98.6095 | 5 | 80680.0703 | 60268.853
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie