## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-19
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.7526 | 438.9987 | 0.46973 | 34.8338 | 100.2736 | 0.79999 | 184980.9492 | 161111.737
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 270.0139 | 1697.1263 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1933.3408 | 1933.3408 | 1933.3408 |  |  |  |  | 1933.3408
Výroba |  | x | x | 23300
Emisný faktor |  | x | x | 7.8039e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 69.1342 | 437.0598 | 0.42499 | 33.3935 | 100.4365 | 0.79999 | 184254.2969 | 161480.5
01:00 |  | 70.7731 | 418.5785 | 0.44223 | 33.4084 | 100.4479 | 0.79999 | 184769.7969 | 161943
01:30 |  | 70.4172 | 416.5156 | 0.47915 | 33.4077 | 100.4495 | 0.79999 | 184850.9062 | 162017
02:00 |  | 73.5118 | 404.8648 | 0.51248 | 33.7383 | 100.4402 | 0.79999 | 184844.5938 | 161822.0938
02:30 |  | 74.7267 | 405.8205 | 0.56806 | 34.0605 | 100.4225 | 0.79999 | 184939.4062 | 161707
03:00 |  | 74.6698 | 397.9713 | 0.60761 | 34.2013 | 100.4121 | 0.79999 | 185079.9062 | 161738.7031
03:30 |  | 72.2274 | 389.1982 | 0.62442 | 34.4051 | 100.406 | 0.79999 | 185027.7031 | 161576.2969
04:00 |  | 65.9434 | 409.2391 | 0.58597 | 34.4425 | 100.3952 | 0.79999 | 185007.9062 | 161522.0938
04:30 |  | 58.5546 | 399.9789 | 0.56143 | 34.5823 | 100.3554 | 0.79999 | 185038.7969 | 161411.7969
05:00 |  | 50.3388 | 389.9273 | 0.46053 | 34.8304 | 100.3513 | 0.79999 | 184494.5 | 160800.5938
05:30 |  | 45.0735 | 417.8309 | 0.36514 | 34.921 | 100.3533 | 0.79999 | 185018.2969 | 161212.7031
06:00 |  | 47.5824 | 411.5664 | 0.3097 | 34.8147 | 100.3556 | 0.79999 | 184352.5938 | 160691.7031
06:30 |  | 61.3412 | 386.1512 | 0.33482 | 34.8092 | 100.344 | 0.79999 | 184322.5 | 160649.5938
07:00 |  | 65.1222 | 427.7262 | 0.38449 | 34.8453 | 100.3524 | 0.79999 | 184791.5 | 161053
07:30 |  | 65.3577 | 434.4598 | 0.37485 | 34.7973 | 100.3457 | 0.79999 | 185190.2969 | 161415.0938
08:00 |  | 70.0648 | 405.0158 | 0.38321 | 35.0567 | 100.3589 | 0.79999 | 184745.5 | 160913.2969
08:30 |  | 73.3733 | 405.3334 | 0.38063 | 34.9844 | 100.3672 | 0.79999 | 184538.2031 | 160782.7969
09:00 |  | 86.5298 | 462.3358 | 0.35996 | 34.1407 | 100.3775 | 0.79999 | 184899.0938 | 161556.7031
09:30 |  | 91.5924 | 422.6982 | 0.4757 | 31.2954 | 100.3989 | 0.79999 | 190540.2031 | 168076.2969
10:00 |  | 92.7351 | 419.3524 | 0.64552 | 29.0429 | 100.4162 | 0.79999 | 191502.5 | 170213.7031
10:30 |  | 82.3883 | 460.6051 | 0.65805 | 29.2852 | 100.3936 | 0.79999 | 190579.5938 | 169225.0938
11:00 |  | 82.8311 | 468.7617 | 0.58694 | 30.7908 | 100.3889 | 0.79999 | 188914.5938 | 166905.9062
11:30 |  | 80.9694 | 473.3127 | 0.51896 | 33.6066 | 100.3602 | 0.79999 | 184628.7969 | 161578.2969
12:00 |  | 79.2111 | 484.4707 | 0.46479 | 35.0727 | 100.3359 | 0.79999 | 184648.7031 | 160784.5938
12:30 |  | 78.7017 | 482.6475 | 0.48086 | 35.5308 | 100.3059 | 0.79999 | 184238 | 160140.2031
13:00 |  | 79.5412 | 500.5815 | 0.54272 | 36.1212 | 100.2663 | 0.79999 | 184090.7031 | 159643.5938
13:30 |  | 75.1361 | 517.1475 | 0.54926 | 36.4641 | 100.2355 | 0.79999 | 184109.2969 | 159433.9062
14:00 |  | 77.2799 | 490.1074 | 0.49169 | 36.4482 | 100.2072 | 0.79999 | 183969.0938 | 159275.4062
14:30 |  | 77.2614 | 462.8926 | 0.50577 | 36.2244 | 100.1966 | 0.79999 | 183805.5 | 159231.9062
15:00 |  | 78.5536 | 475.2277 | 0.4862 | 35.987 | 100.1919 | 0.79999 | 183500.0938 | 159082.2969
15:30 |  | 80.7758 | 468.6896 | 0.5153 | 36.1317 | 100.1948 | 0.79999 | 184523.7969 | 159899.4062
16:00 |  | 78.9548 | 453.3852 | 0.55882 | 36.3203 | 100.1972 | 0.79999 | 183818.2969 | 159195
16:30 |  | 76.8007 | 468.6017 | 0.54905 | 36.4177 | 100.1976 | 0.79999 | 184381 | 159632.2969
17:00 |  | 77.9909 | 462.3205 | 0.55831 | 36.2682 | 100.1721 | 0.79999 | 183981.7969 | 159323.2031
17:30 |  | 77.2316 | 439.9435 | 0.58909 | 36.0147 | 100.1734 | 0.79999 | 184904.7031 | 160256
18:00 |  | 76.8565 | 442.485 | 0.60435 | 36.0886 | 100.1804 | 0.79999 | 184197.4062 | 159615.7969
18:30 |  | 71.3133 | 425.9574 | 0.57911 | 36.0989 | 100.176 | 0.79999 | 183596.7031 | 159083
19:00 |  | 65.922 | 424.8893 | 0.50023 | 35.8323 | 100.1565 | 0.79999 | 184216.7969 | 159726.9062
19:30 |  | 61.7767 | 442.8086 | 0.43397 | 35.7228 | 100.1462 | 0.79999 | 183919.7969 | 159509.5
20:00 |  | 59.3693 | 435.9933 | 0.41063 | 35.5222 | 100.1289 | 0.79999 | 184038.7969 | 159689
20:30 |  | 56.0198 | 430.3397 | 0.38647 | 35.6223 | 100.1063 | 0.79999 | 183494.5 | 159129.2031
21:00 |  | 54.0635 | 423.5689 | 0.3682 | 35.8338 | 100.1118 | 0.79999 | 184431.2969 | 159841
21:30 |  | 52.1272 | 453.0885 | 0.33616 | 36.1571 | 100.1175 | 0.79999 | 184145.5 | 159435.7969
22:00 |  | 51.4057 | 448.7467 | 0.29791 | 36.3595 | 100.1161 | 0.79999 | 184434.0938 | 159578.4062
22:30 |  | 55.314 | 444.6012 | 0.28768 | 35.8452 | 100.104 | 0.79999 | 185005.7969 | 160320
23:00 |  | 57.5173 | 445.9361 | 0.30388 | 35.7039 | 100.0826 | 0.79999 | 184790.5 | 160173
23:30 |  | 60.8194 | 443.4324 | 0.32998 | 35.7316 | 100.0567 | 0.79999 | 184867.4062 | 160183.5938
24:00 |  | 62.9242 | 439.7703 | 0.37201 | 35.6434 | 100.0469 | 0.79999 | 185644.5 | 160887.0938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie