## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-15
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 198.4808 |  | F | 0.49075 |  | 65.9096 |  | 98.2294 | 5 | 79665.4056 | 59122.35
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 281.6361 | 0 |  | 0.011816 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 709.4682 |  |  | 709.4682 | [6 empty] | 709.4682
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 182.3371 |  | F | 0.44274 |  | 65.6194 |  | 97.7066 | 5 | 79053.2344 | 58405.6222
01:00 |  | 194.8151 |  | F | 0.59393 |  | 64.9389 |  | 97.7854 | 5 | 78933.6172 | 58481.7492
01:30 |  | 197.1862 |  | F | 0.44553 |  | 64.4429 |  | 97.8444 | 5 | 79072.4922 | 58706.1189
02:00 |  | 208.8157 |  | F | 0.49328 |  | 64.2605 |  | 97.878 | 5 | 78802.5781 | 58557.4784
02:30 |  | 238.38 |  | F | 0.43939 |  | 64.445 |  | 97.8721 | 5 | 79067.8906 | 58718.9894
03:00 |  | 203.1544 |  | F | 0.41697 |  | 64.6363 |  | 97.8963 | 5 | 79003.4922 | 58652.3972
03:30 |  | 160.4035 |  | F | 0.42964 |  | 64.6756 |  | 97.9005 | 5 | 78850.5938 | 58534.5794
04:00 |  | 168.0911 |  | F | 0.40702 |  | 64.6532 |  | 97.9034 | 5 | 79203.0625 | 58801.9009
04:30 |  | 194.9414 |  | F | 0.49574 |  | 64.9482 |  | 97.916 | 5 | 79043.6172 | 58639.8893
05:00 |  | 200.9412 |  | F | 0.5077 |  | 65.1052 |  | 97.9288 | 5 | 79294.7031 | 58806.5139
05:30 |  | 203.4557 |  | F | 0.61627 |  | 64.9035 |  | 97.9451 | 5 | 79454.5859 | 58970.0865
06:00 |  | 204.5459 |  | F | 0.4937 |  | 64.8002 |  | 97.961 | 5 | 79558.7578 | 59075.016
06:30 |  | 191.7886 |  | F | 0.50425 |  | 65.11 |  | 97.9797 | 5 | 79195.9531 | 58762.9545
07:00 |  | 168.7276 |  | F | 0.6653 |  | 65.4673 |  | 97.9982 | 5 | 79422.6875 | 58880.1262
07:30 |  | 168.7539 |  | F | 0.56462 |  | 65.4223 |  | 98.0429 | 5 | 79297.8672 | 58822.2605
08:00 |  | 168.1377 |  | F | 0.52564 |  | 65.3611 |  | 98.0732 | 5 | 79563.5 | 59048.2202
08:30 |  | 207.4613 |  | F | 0.52246 |  | 65.7008 |  | 98.0932 | 5 | 79439.0156 | 58908.7246
09:00 |  | 243.9822 |  | F | 0.46013 |  | 66.1874 |  | 98.1221 | 5 | 79241.1328 | 58694.9704
09:30 |  | 261.6652 |  | F | 0.42783 |  | 66.4364 |  | 98.1434 | 5 | 79449.8047 | 58819.1639
10:00 |  | 218.6566 |  | F | 0.48379 |  | 66.4338 |  | 98.1761 | 5 | 79544.625 | 58909.4438
10:30 |  | 183.6279 |  | F | 0.4129 |  | 66.2421 |  | 98.2018 | 5 | 80034.2969 | 59321.0725
11:00 |  | 177.9383 |  | F | 0.40473 |  | 65.9347 |  | 98.2236 | 5 | 79774.2109 | 59195.0597
11:30 |  | 202.1353 |  | F | 0.51326 |  | 65.9523 |  | 98.2534 | 5 | 79972.6094 | 59357.2265
12:00 |  | 265.0185 |  | F | 0.46368 |  | 66.1304 |  | 98.275 | 5 | 80133.0625 | 59458.1162
12:30 |  | 233.6786 |  | F | 0.53151 |  | 66.3259 |  | 98.3002 | 5 | 80042.8594 | 59372.2173
13:00 |  | 235.2538 |  | F | 0.45436 |  | 66.3748 |  | 98.3276 | 5 | 79973.8359 | 59329.0073
13:30 |  | 247.2682 |  | F | 0.5564 |  | 66.1008 |  | 98.3509 | 5 | 80146.7109 | 59519.4194
14:00 |  | 269.4209 |  | F | 0.50796 |  | 65.9458 |  | 98.3597 | 5 | 80262.7812 | 59638.2005
14:30 |  | 187.4862 |  | F | 0.4988 |  | 66.3881 |  | 98.3794 | 5 | 79948.4531 | 59339.0883
15:00 |  | 178.7356 |  | F | 0.45574 |  | 66.7811 |  | 98.4067 | 5 | 79946.0078 | 59285.1698
15:30 |  | 181.8113 |  | F | 0.50772 |  | 66.8433 |  | 98.4177 | 5 | 79943.9062 | 59279.3885
16:00 |  | 199.3715 |  | F | 0.5791 |  | 66.6565 |  | 98.4417 | 5 | 80090.0703 | 59434.8999
16:30 |  | 195.2205 |  | F | 0.58872 |  | 66.3356 |  | 98.4663 | 5 | 79936.875 | 59392.1392
17:00 |  | 199.4203 |  | F | 0.56141 |  | 66.4503 |  | 98.4815 | 5 | 79625.2891 | 59149.7338
17:30 |  | 177.7732 |  | F | 0.5046 |  | 66.9301 |  | 98.4984 | 5 | 79794.7656 | 59202.1802
18:00 |  | 186.3674 |  | F | 0.48758 |  | 67.2037 |  | 98.5257 | 5 | 79535.75 | 58978.8954
18:30 |  | 194.8287 |  | F | 0.57322 |  | 67.0333 |  | 98.5293 | 5 | 79776.5547 | 59189.2787
19:00 |  | 203.1964 |  | F | 0.55245 |  | 66.649 |  | 98.5455 | 5 | 79986.5156 | 59421.9345
19:30 |  | 180.408 |  | F | 0.48042 |  | 66.4664 |  | 98.5546 | 5 | 79596.2109 | 59169.2138
20:00 |  | 185.6626 |  | F | 0.46113 |  | 66.3452 |  | 98.5332 | 5 | 79752.1562 | 59293.4321
20:30 |  | 186.7899 |  | F | 0.42305 |  | 66.5927 |  | 98.52 | 5 | 79919.7578 | 59366.8299
21:00 |  | 186.8723 |  | F | 0.43593 |  | 66.8072 |  | 98.4884 | 5 | 80016.0156 | 59381.7444
21:30 |  | 188.5731 |  | F | 0.45612 |  | 66.7174 |  | 98.4897 | 5 | 80035.0312 | 59412.364
22:00 |  | 188.9053 |  | F | 0.46928 |  | 66.5194 |  | 98.4891 | 5 | 80103.8984 | 59497.7962
22:30 |  | 224.6411 |  | F | 0.4925 |  | 66.1324 |  | 98.4766 | 5 | 80064.3281 | 59528.6652
23:00 |  | 151.8173 |  | F | 0.41398 |  | 66.1619 |  | 98.4624 | 5 | 80182.2188 | 59602.5452
23:30 |  | 167.6235 |  | F | 0.407 |  | 66.3039 |  | 98.435 | 5 | 80342.9453 | 59680.4434
24:00 |  | 160.9918 |  | F | 0.42629 |  | 65.7891 |  | 98.4117 | 5 | 80509.1406 | 59880.5332
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie