## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-08
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 75.4557 | 400.2498 |  | F | 48.9923 | 98.8351 | 0.79999 | 208719.3353 | 171312.6045
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 310.1906 | 1645.1831 | 1.5176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2055.7513 | 2055.7513 | 2055.7513 | [5 empty] | 2055.7513
Výroba |  | x | x | 19325
Emisný faktor |  | x | x | 7.8531e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 69.6006 | 393.9096 |  | F | 47.9499 | 99.0749 | 0.79999 | 209943.2969 | 173272.2031
01:00 |  | 69.6395 | 400.4656 |  | F | 47.6978 | 99.0533 | 0.79999 | 209360.2969 | 172888.9062
01:30 |  | 68.5594 | 398.3594 |  | F | 47.4774 | 99.0233 | 0.79999 | 210299 | 173730.7969
02:00 |  | 68.8195 | 406.8002 |  | F | 47.2488 | 99.0123 | 0.79999 | 209095.5 | 172840.9062
02:30 |  | 66.6562 | 419.401 |  | F | 47.0198 | 98.9886 | 0.79999 | 209425.5 | 173195.7969
03:00 |  | 67.4023 | 415.9004 |  | F | 46.77 | 98.9602 | 0.79999 | 209491.5938 | 173336.0938
03:30 |  | 68.2244 | 394.2203 |  | F | 46.4726 | 98.9402 | 0.79999 | 210210.2969 | 174057
04:00 |  | 68.7207 | 393.4774 |  | F | 46.3934 | 98.9284 | 0.79999 | 210764.7031 | 174539.2031
04:30 |  | 67.6312 | 395.5664 |  | F | 46.3203 | 98.918 | 0.79999 | 209466.5 | 173485.2031
05:00 |  | 64.9358 | 390.8869 |  | F | 46.0779 | 98.9093 | 0.79999 | 209429.5 | 173571.4062
05:30 |  | 64.4202 | 386.5569 |  | F | 45.9297 | 98.9027 | 0.79999 | 209592.5938 | 173775.2969
06:00 |  | 65.4189 | 388.6701 |  | F | 45.9352 | 98.8984 | 0.79999 | 210469.4062 | 174491.9062
06:30 |  | 63.5585 | 347.9072 |  | F | 45.5004 | 98.8965 | 0.79999 | 211099.9062 | 175249.2969
07:00 |  | 73.4023 | 366.2354 |  | F | 45.1752 | 98.8942 | 0.79999 | 209240.2031 | 173879.7969
07:30 |  | 75.0924 | 378.9016 |  | F | 45.5277 | 98.8967 | 0.79999 | 210771.7969 | 174963
08:00 |  | 77.2426 | 373.4932 |  | F | 45.8999 | 98.9172 | 0.79999 | 211619.7969 | 175498.5
08:30 |  | 74.8529 | 375.8813 |  | F | 45.9565 | 98.9382 | 0.79999 | 211468.5938 | 175379.2969
09:00 |  | 88.0382 | 360.5871 |  | F | 45.5916 | 98.9426 | 0.79999 | 209830 | 174227.7031
09:30 |  | 97.5977 | 369.5107 |  | F | 45.9228 | 98.9387 | 0.79999 | 210799.4062 | 174845.5938
10:00 |  | 98.4698 | 337.7996 |  | F | 47.276 | 98.9384 | 0.79999 | 211177.0938 | 174418.5
10:30 |  | 109.0615 | 361.1781 |  | F | 48.323 | 98.9277 | 0.79999 | 210264.2969 | 173079.0938
11:00 |  | 89.1069 | 402.1893 |  | F | 48.7493 | 98.92 | 0.79999 | 210218.5 | 172798.2969
11:30 |  | 88.7537 | 468.2426 |  | F | 49.3521 | 98.8969 | 0.79999 | 208225.7969 | 170800.7969
12:00 |  | 83.3188 | 439.8592 |  | F | 50.2231 | 98.8666 | 0.79999 | 208364.5 | 170402.2969
12:30 |  | 82.6019 | 436.2666 |  | F | 50.9291 | 98.8372 | 0.79999 | 208509.2031 | 170098.4062
13:00 |  | 80.7575 | 403.4699 |  | F | 51.4572 | 98.8072 | 0.79999 | 208581.2969 | 169829.2031
13:30 |  | 79.4045 | 421.8467 |  | F | 52.0661 | 98.766 | 0.79999 | 209242.5938 | 169976.9062
14:00 |  | 78.3722 | 431.8785 |  | F | 52.6616 | 98.7348 | 0.79999 | 208857.7969 | 169301.2969
14:30 |  | 79.892 | 427.0467 |  | F | 53.1288 | 98.7036 | 0.79999 | 205722.9062 | 166468.2031
15:00 |  | 80.7755 | 385.2846 |  | F | 53.3668 | 98.6792 | 0.79999 | 207302.9062 | 167582.7031
15:30 |  | 81.2998 | 358.5858 |  | F | 53.4854 | 98.6646 | 0.79999 | 205709.7031 | 166209.7031
16:00 |  | 80.7309 | 345.9688 |  | F | 53.4275 | 98.6549 | 0.79999 | 207479.7031 | 167653
16:30 |  | 78.8319 | 351.3315 |  | F | 53.3856 | 98.6406 | 0.79999 | 205114.7031 | 165739.2969
17:00 |  | 75.5861 | 354.8904 |  | F | 53.255 | 98.6291 | 0.79999 | 207281.4062 | 167537.5938
17:30 |  | 74.6633 | 357.774 |  | F | 53.0551 | 98.6268 | 0.79999 | 206905.9062 | 167332.2031
18:00 |  | 75.5877 | 383.2006 |  | F | 52.1624 | 98.6381 | 0.79999 | 206684.5 | 167630.9062
18:30 |  | 76.1219 | 425.2209 |  | F | 51.8994 | 98.6522 | 0.79999 | 206498.7031 | 167639.9062
19:00 |  | 71.7702 | 422.5385 |  | F | 51.4993 | 98.6727 | 0.79999 | 207365.2031 | 168585.7969
19:30 |  | 71.2862 | 432.9953 |  | F | 51.035 | 98.7023 | 0.79999 | 207358.7969 | 168873.0938
20:00 |  | 71.9335 | 442.1713 |  | F | 50.4515 | 98.733 | 0.79999 | 209124.7969 | 170671.7031
20:30 |  | 70.1352 | 434.3648 |  | F | 49.9476 | 98.7396 | 0.79999 | 208076.5938 | 170091.7969
21:00 |  | 69.5552 | 427.9494 |  | F | 49.5942 | 98.7482 | 0.79999 | 207035.7031 | 169440.9062
21:30 |  | 69.8816 | 427.9775 |  | F | 49.2271 | 98.7696 | 0.79999 | 205421.2969 | 168347.7969
22:00 |  | 69.6422 | 440.3672 |  | F | 48.8487 | 98.7909 | 0.79999 | 207701.7969 | 170453.7031
22:30 |  | 69.1557 | 439.0211 |  | F | 48.4749 | 98.8053 | 0.79999 | 207255.9062 | 170310
23:00 |  | 69.0045 | 427.8744 |  | F | 48.1916 | 98.8243 | 0.79999 | 207613.5 | 170787.4062
23:30 |  | 67.7056 | 417.4703 |  | F | 47.7912 | 98.8315 | 0.79999 | 208377.0938 | 171641.0938
24:00 |  | 68.6567 | 450.4945 |  | F | 47.4976 | 98.8479 | 0.79999 | 208678 | 172075.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie