## denny
Denný protokol za |  | 2024-05-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 241.1148 |  | F | 0.46482 | 81.1251 | 99.0628 | 5 | 76129.8426 | 54531.2401
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 316.3723 | 0 |  | 0.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 654.3749 |  |  | 654.3749 |  |  |  |  | 654.3749
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 265.2625 |  | F | 0.47672 | 81.1815 | 98.9253 | 5 | 79855.2031 | 57110.5311
01:00 |  | 259.6741 |  | F | 0.53318 | 81.3001 | 98.9239 | 5 | 79900.6484 | 57123.0832
01:30 |  | 255.3645 |  | F | 0.41664 | 80.7549 | 98.9354 | 5 | 79843.0625 | 57176.5252
02:00 |  | 261.7382 |  | F | 0.43727 | 80.7727 | 98.9322 | 5 | 79821.0703 | 57156.0496
02:30 |  | 256.8522 |  | F | 0.47844 | 81.1302 | 98.93 | 5 | 79842.25 | 57112.2752
03:00 |  | 256.9185 |  | F | 0.48775 | 80.7853 | 98.9299 | 5 | 79732.6719 | 57089.4049
03:30 |  | 262.0329 |  | F | 0.56714 | 80.8308 | 98.9212 | 5 | 79444 | 56870.3969
04:00 |  | 261.2191 |  | F | 0.51428 | 81.2626 | 98.9269 | 5 | 79291.7422 | 56695.4923
04:30 |  | 258.9073 |  | F | 0.5098 | 80.5766 | 98.9262 | 5 | 79011.5234 | 56604.2992
05:00 |  | 256.0779 |  | F | 0.5378 | 80.1287 | 98.9302 | 5 | 79004.9766 | 56673.6574
05:30 |  | 262.6858 |  | F | 0.62159 | 80.4893 | 98.9394 | 5 | 78873.8359 | 56527.1678
06:00 |  | 269.2233 |  | F | 0.48908 | 80.5771 | 98.9538 | 5 | 78913.9062 | 56550.0616
06:30 |  | 257.4805 |  | F | 0.45949 | 80.1756 | 98.9693 | 5 | 78838.0781 | 56568.7754
07:00 |  | 279.3563 |  | F | 0.45559 | 80.4898 | 98.9771 | 5 | 78521.2812 | 56295.867
07:30 |  | 240.8726 |  | F | 0.50664 | 80.3689 | 98.9916 | 5 | 77890.7188 | 55871.0656
08:00 |  | 255.4971 |  | F | 0.46094 | 79.1753 | 99.0031 | 5 | 76081.5625 | 54764.5605
08:30 |  | 262.238 |  | F | 0.46781 | 79.4387 | 99.0111 | 5 | 80472.4688 | 57886.6027
09:00 |  | 263.5929 |  | F | 0.49874 | 80.1073 | 99.0165 | 5 | 80745.6562 | 57976.3504
09:30 |  | 236.3988 |  | F | 0.59876 | 80.5908 | 99.0266 | 5 | 80649.8828 | 57834.3214
10:00 |  | 252.6957 |  | F | 0.47519 | 80.577 | 99.0334 | 5 | 80459.6797 | 57704.1533
10:30 |  | 261.83 |  | F | 0.49347 | 80.5304 | 99.0437 | 5 | 80375.0469 | 57657.0789
11:00 |  | 269.4308 |  | F | 0.39196 | 81.0474 | 99.0488 | 5 | 80260.9375 | 57494.1084
11:30 |  | 269.6549 |  | F | 0.40558 | 81.8046 | 99.0555 | 5 | 80071.9766 | 57240.2616
12:00 |  | 268.8507 |  | F | 0.40935 | 81.94 | 99.062 | 5 | 79949.2344 | 57134.4754
12:30 |  | 275.2987 |  | F | 0.40758 | 81.7443 | 99.0687 | 5 | 79764.5781 | 57037.7958
13:00 |  | 240.4431 |  | F | 0.39953 | 81.9436 | 99.069 | 5 | 78087.1406 | 55807.1237
13:30 |  | 245.7224 |  | F | 0.39323 | 82.0513 | 99.0697 | 5 | 77158.8672 | 55127.3708
14:00 |  | 245.5528 |  | F | 0.39524 | 81.8396 | 99.0714 | 5 | 77187.1875 | 55181.4764
14:30 |  | 252.8479 |  | F | 0.42258 | 81.5771 | 99.0769 | 5 | 76226.5234 | 54538.0615
15:00 |  | 268.4109 |  | F | 0.52498 | 81.7741 | 99.0852 | 5 | 71869.2578 | 51396.3022
15:30 |  | 267.1702 |  | F | 0.40904 | 81.9994 | 99.0956 | 5 | 68781.1953 | 49161.8879
16:00 |  | 269.402 |  | F | 0.41745 | 81.9286 | 99.1042 | 5 | 68470.7734 | 48954
16:30 |  | 276.7704 |  | F | 0.39081 | 81.6759 | 99.1241 | 5 | 67496.7578 | 48301.6643
17:00 |  | 264.7655 |  | F | 0.40709 | 81.6203 | 99.1308 | 5 | 67163.0312 | 48073.6205
17:30 |  | 269.8913 |  | F | 0.44079 | 81.4126 | 99.1262 | 5 | 67877.4453 | 48611.197
18:00 |  | 224.3958 |  | F | 0.4351 | 81.5057 | 99.1243 | 5 | 68433.0625 | 48995.3238
18:30 |  | 209.2517 |  | F | 0.54416 | 82.007 | 99.1331 | 5 | 68438.9844 | 48934.7237
19:00 |  | 205.6612 |  | F | 0.52378 | 82.0688 | 99.1447 | 5 | 71510.2188 | 51127.7905
19:30 |  | 189.4121 |  | F | 0.44884 | 82.2518 | 99.1638 | 5 | 76615.3828 | 54760.1836
20:00 |  | 185.6194 |  | F | 0.40761 | 82.1947 | 99.1848 | 5 | 74653.1016 | 53377.5255
20:30 |  | 182.5575 |  | F | 0.42588 | 81.4386 | 99.188 | 5 | 70840.2969 | 50760.9929
21:00 |  | 179.4691 |  | F | 0.42827 | 80.5 | 99.2007 | 5 | 70320.2109 | 50528.5102
21:30 |  | 187.9154 |  | F | 0.43259 | 80.3743 | 99.2133 | 5 | 72033.7969 | 51784.7753
22:00 |  | 182.3826 |  | F | 0.43882 | 80.8799 | 99.2319 | 5 | 73638.3125 | 52872.5898
22:30 |  | 180.7431 |  | F | 0.45845 | 81.2427 | 99.2432 | 5 | 73717.9375 | 52881.5715
23:00 |  | 174.9768 |  | F | 0.53058 | 81.0571 | 99.2441 | 5 | 73765.8828 | 52944.1994
23:30 |  | 175.5494 |  | F | 0.49206 | 81.1841 | 99.2502 | 5 | 75652.7266 | 54282.3152
24:00 |  | 175.4477 |  | F | 0.44378 | 81.6996 | 99.2568 | 5 | 76678.3594 | 54941.9585
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie