## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-27
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 261.6942 |  |  | F | 0 |  | 73.3638 |  | 98.7402 | 5.1 | 81681.3802 | 59556.7935
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 41 / 85,4 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 359.636 |  | 0 |  | 0.013869 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 714.6815 |  |  |  | 714.6815 | [6 empty] | 714.6815
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 252.9437 |  |  | F | 0 |  | 73.4681 |  | 98.8169 | 5.1 | 83760.0156 | 61104.7089
01:00 |  | 256.8812 |  |  | F | 0 |  | 74.1288 |  | 98.8348 | 5.1 | 83723.4844 | 60972.9069
01:30 |  | 259.9305 |  |  | F | 0 |  | 74.1252 |  | 98.8238 | 5.1 | 83771.6719 | 61001.8216
02:00 |  | 262.2871 |  |  | F | 0 |  | 73.3093 |  | 98.8012 | 5.1 | 83838.0391 | 61179.95
02:30 |  | 241.8088 |  |  | F | 0 |  | 73.1138 |  | 98.7862 | 5.1 | 83661.3906 | 61076.249
03:00 |  | 245.812 |  |  | F | 0 |  | 73.513 |  | 98.7863 | 5.1 | 83797.25 | 61105.0372
03:30 |  | 248.7304 |  |  | F | 0 |  | 74.1602 |  | 98.7882 | 5.1 | 83720.6484 | 60936.5422
04:00 |  | 241.8665 |  |  | F | 0 |  | 74.0759 |  | 98.7749 | 5.1 | 83759.0859 | 60971.1562
04:30 |  | 244.7183 |  |  | F | 0 |  | 73.3959 |  | 98.7732 | 5.1 | 83451.1172 | 60865.111
05:00 |  | 245.5537 |  |  | F | 0 |  | 73.4067 |  | 98.7742 | 5.1 | 83242.3906 | 60711.6233
05:30 |  | 258.155 |  |  | F | 0 |  | 73.6041 |  | 98.7679 | 5.1 | 80269.7656 | 58506.5169
06:00 |  | 267.4634 |  |  | F | 0 |  | 73.3123 |  | 98.7651 | 5.1 | 77599.3047 | 56606.0909
06:30 |  | 268.3144 |  |  | F | 0 |  | 72.7442 |  | 98.7456 | 5.1 | 77551.0859 | 56652.6953
07:00 |  | 218.1404 |  |  | F | 0 |  | 72.4859 |  | 98.7436 | 5.1 | 75984.4375 | 55548.5315
07:30 |  | 273.4292 |  |  | F | 0 |  | 72.7964 |  | 98.756 | 5.1 | 75971.5234 | 55496.2354
08:00 |  | 236.834 |  |  | F | 0 |  | 73.2514 |  | 98.7673 | 5.1 | 76077.5078 | 55506.9926
08:30 |  | 256.3678 |  |  | F | 0 |  | 73.0503 |  | 98.7827 | 5.1 | 76085.4609 | 55553.7299
09:00 |  | 277.8525 |  |  | F | 0 |  | 72.4488 |  | 98.797 | 5.1 | 76256.3125 | 55783.4511
09:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 72.463 |  | 98.8024 | 5.1 | 76079.0469 | 55654.4932
10:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 73.0678 |  | 98.7975 | 5.1 | 76038.3906 | 55524.8463
10:30 |  | 287.6714 |  |  | F | 0 |  | 73.3269 |  | 98.7962 | 5.1 | 74368.1484 | 54263.867
11:00 |  | 285.8869 |  |  | F | 0 |  | 73.0432 |  | 98.8013 | 5.1 | 74178.9844 | 54173.0146
11:30 |  | 234.577 |  |  | F | 0 |  | 72.8035 |  | 98.8004 | 5.1 | 76803.2734 | 56127.9051
12:00 |  | 283.6399 |  |  | F | 0 |  | 73.0757 |  | 98.7994 | 5.1 | 78404.6953 | 57252.5799
12:30 |  | 292.4024 |  |  | F | 0 |  | 73.0721 |  | 98.796 | 5.1 | 78663.9453 | 57440.5247
13:00 |  | 293.2792 |  |  | F | 0 |  | 72.789 |  | 98.7846 | 5.1 | 79222.8594 | 57889.2698
13:30 |  | 294.324 |  |  | F | 0 |  | 72.7188 |  | 98.7632 | 5.1 | 79014.3281 | 57736.0983
14:00 |  | 294.5407 |  |  | F | 0 |  | 73.0819 |  | 98.7362 | 5.1 | 80066.0781 | 58427.3036
14:30 |  | 295.2403 |  |  | F | 0 |  | 73.6071 |  | 98.7059 | 5.1 | 80294.125 | 58487.0292
15:00 |  | 284.5211 |  |  | F | 0 |  | 73.8042 |  | 98.6801 | 5.1 | 80240.3047 | 58399.338
15:30 |  | 279.349 |  |  | F | 0 |  | 73.2879 |  | 98.6638 | 5.1 | 80450.2656 | 58629.7063
16:00 |  | 282.4575 |  |  | F | 0 |  | 73.1524 |  | 98.6446 | 5.1 | 80252.5156 | 58497.1263
16:30 |  | 272.8337 |  |  | F | 0 |  | 73.4866 |  | 98.6444 | 5.1 | 81192.1953 | 59124.8725
17:00 |  | 238.6964 |  |  | F | 0 |  | 74.1304 |  | 98.6575 | 5.1 | 82600.9531 | 60047.2207
17:30 |  | 232.7925 |  |  | F | 0 |  | 73.9738 |  | 98.656 | 5.1 | 84540.2969 | 61483.8372
18:00 |  | 247.4197 |  |  | F | 0 |  | 73.509 |  | 98.6592 | 5.1 | 86881.5703 | 63273.3472
18:30 |  | 261.0819 |  |  | F | 0 |  | 73.4261 |  | 98.6711 | 5.1 | 86635.5 | 63116.8376
19:00 |  | 270.781 |  |  | F | 0 |  | 73.8316 |  | 98.6815 | 5.1 | 86770.8125 | 63148.1862
19:30 |  | 275.2425 |  |  | F | 0 |  | 73.7399 |  | 98.6848 | 5.1 | 86829.6484 | 63209.8336
20:00 |  | 270.4532 |  |  | F | 0 |  | 73.5753 |  | 98.6815 | 5.1 | 86588.5703 | 63062.1722
20:30 |  | 252.5476 |  |  | F | 0 |  | 73.5334 |  | 98.6812 | 5.1 | 86649.1719 | 63113.6829
21:00 |  | 251.1952 |  |  | F | 0 |  | 73.8075 |  | 98.691 | 5.1 | 86417.1797 | 62901.2725
21:30 |  | 249.9639 |  |  | F | 0 |  | 73.7042 |  | 98.6979 | 5.1 | 86607.1641 | 63062.7189
22:00 |  | 249.5493 |  |  | F | 0 |  | 73.2173 |  | 98.6973 | 5.1 | 86520.5078 | 63087.8231
22:30 |  | 252.5767 |  |  | F | 0 |  | 73.5664 |  | 98.7026 | 5.1 | 86339.2031 | 62895.5764
23:00 |  | 250.7263 |  |  | F | 0 |  | 73.4076 |  | 98.6981 | 5.1 | 86332.0078 | 62916.2911
23:30 |  | 251.4314 |  |  | F | 0 |  | 73.2927 |  | 98.6891 | 5.1 | 86269.8984 | 62886.1582
24:00 |  | 245.6615 |  |  | F | 0 |  | 73.5778 |  | 98.6822 | 5.1 | 86934.1172 | 63313.8045
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie