## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-03
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 73.908 | 760.0001 | 0.42788
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 756.2634 | 7767.1614 | 4.3741
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10224.9141 | 10224.9141 | 10224.9141
Výroba |  | x | x | 283850
Emisný faktor |  | x | x | 1.541e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 87.4196 | 741.2286 | 0.26399 | 76.2735 | 99.043 | 0.89999 | 568748.4375 | 430781.5892
01:00 |  | 90.4809 | 699.3585 | 0.27685 | 76.3008 | 99.0281 | 0.89999 | 567643.8125 | 429846.8743
01:30 |  | 91.9203 | 700.2217 | 0.32056 | 76.6391 | 99.0177 | 0.89999 | 566759.5625 | 428716.9721
02:00 |  | 86.5531 | 716.562 | 0.32935 | 76.4278 | 99.0051 | 0.89999 | 569024.875 | 430636.1162
02:30 |  | 85.0271 | 719.6912 | 0.33187 | 76.0263 | 98.9944 | 0.89999 | 570117.5625 | 431912.6123
03:00 |  | 89.5881 | 716.861 | 0.37854 | 75.5651 | 98.979 | 0.89999 | 568879.3125 | 431477.0222
03:30 |  | 83.7491 | 725.6299 | 0.39696 | 74.7303 | 98.9749 | 0.89999 | 573342 | 435887.6366
04:00 |  | 83.0139 | 749.2856 | 0.39598 | 74.093 | 98.9813 | 0.89999 | 571639.5625 | 435419.074
04:30 |  | 87.0111 | 727.9741 | 0.4243 | 74.0419 | 98.9813 | 0.89999 | 567628.0625 | 432426.9486
05:00 |  | 81.9684 | 732.8038 | 0.46298 | 73.9 | 98.9764 | 0.89999 | 570971.8125 | 435130.79
05:30 |  | 82.6041 | 734.0191 | 0.48325 | 73.618 | 98.9873 | 0.89999 | 568699.875 | 433799.5281
06:00 |  | 83.0878 | 720.4614 | 0.4971 | 73.5108 | 98.9904 | 0.89999 | 571870.9375 | 436366.8226
06:30 |  | 85.2234 | 723.6973 | 0.52671 | 73.2885 | 98.9974 | 0.89999 | 571590.1875 | 436463.2089
07:00 |  | 90.5425 | 712.5206 | 0.60166 | 74.5791 | 99.0064 | 0.89999 | 557900.3125 | 424467.2358
07:30 |  | 88.0027 | 694.1944 | 0.63371 | 74.3781 | 99.0183 | 0.89999 | 570830.125 | 434608.1381
08:00 |  | 92.7341 | 726.1305 | 0.67641 | 74.2232 | 99.0094 | 0.89999 | 568209.75 | 432767.2017
08:30 |  | 63.2145 | 731.3024 | 0.64743 | 74.6498 | 99.0164 | 0.89999 | 569925.875 | 433572.4463
09:00 |  | 49.1098 | 740.2933 | 0.38691 | 75.1876 | 99.0261 | 0.89999 | 565634.5625 | 429685.5945
09:30 |  | 52.9302 | 743.4927 | 0.32757 | 76.0016 | 99.0146 | 0.89999 | 562840.125 | 426516.3835
10:00 |  | 69.9022 | 744.9005 | 0.45297 | 77.2877 | 99.0086 | 0.89999 | 565006.625 | 426560.9007
10:30 |  | 74.6522 | 741.5347 | 0.54844 | 78.6997 | 98.9997 | 0.89999 | 562999.1875 | 423301.5685
11:00 |  | 75.8721 | 737.6232 | 0.55272 | 79.743 | 98.9964 | 0.89999 | 567161.9375 | 425156.493
11:30 |  | 81.7095 | 726.1818 | 0.50543 | 80.7123 | 98.98 | 0.89999 | 562963.0625 | 420783.3868
12:00 |  | 88.4685 | 731.9039 | 0.57369 | 81.9189 | 98.9635 | 0.89999 | 562092.875 | 418635.343
12:30 |  | 78.8247 | 773.5226 | 0.59411 | 82.5399 | 98.9464 | 0.89999 | 565565.875 | 420413.8947
13:00 |  | 58.2177 | 763.2255 | 0.52091 | 82.345 | 98.9383 | 0.89999 | 560735.125 | 417017.4947
13:30 |  | 67.7382 | 736.8105 | 0.42888 | 82.2214 | 98.9453 | 0.89999 | 567253.3125 | 422041.2442
14:00 |  | 76.203 | 741.5863 | 0.51612 | 82.0402 | 98.9361 | 0.89999 | 566819.75 | 421895.0249
14:30 |  | 85.899 | 732.1149 | 0.54326 | 80.9992 | 98.912 | 0.89999 | 569759.25 | 425225.571
15:00 |  | 100.6613 | 752.2507 | 0.59183 | 81.1218 | 98.9142 | 0.89999 | 566838.3125 | 422908.5521
15:30 |  | 104.0307 | 746.6764 | 0.59932 | 81.7029 | 98.9333 | 0.89999 | 566823.625 | 422286.7818
16:00 |  | 92.5247 | 758.2285 | 0.611 | 82.0358 | 98.9634 | 0.89999 | 564193.75 | 420061.1866
16:30 |  | 83.2306 | 776.4215 | 0.61764 | 82.3672 | 98.9689 | 0.89999 | 566855.875 | 421673.1132
17:00 |  | 87.2253 | 785.6781 | 0.57943 | 82.0014 | 98.9526 | 0.89999 | 562332.3125 | 418670.0304
17:30 |  | 91.7878 | 784.1162 | 0.5036 | 81.8937 | 98.9613 | 0.89999 | 566193.125 | 421709.8531
18:00 |  | 89.858 | 801.2424 | 0.42386 | 81.9294 | 98.9641 | 0.89999 | 560688.9375 | 417580.0357
18:30 |  | 79.0899 | 834.4329 | 0.42105 | 81.6718 | 98.9369 | 0.89999 | 559087.75 | 416575.2648
19:00 |  | 58.2278 | 859.2993 | 0.40097 | 81.7772 | 98.9277 | 0.89999 | 560707.4375 | 417619.1334
19:30 |  | 49.6527 | 853.3738 | 0.34586 | 81.3121 | 98.9521 | 0.89999 | 561557.25 | 418904.0829
20:00 |  | 45.9222 | 851.8542 | 0.29864 | 80.6826 | 98.9796 | 0.89999 | 564672 | 422094.2437
20:30 |  | 40.8218 | 830.7079 | 0.2701 | 80.3222 | 99.0102 | 0.89999 | 561155.5 | 420023.2329
21:00 |  | 36.7414 | 823.6272 | 0.2435 | 79.5682 | 99.0525 | 0.89999 | 566538.875 | 425140.9287
21:30 |  | 36.6274 | 838.2165 | 0.18957 | 78.8392 | 99.0723 | 0.89999 | 561130.6875 | 422038.8356
22:00 |  | 35.7063 | 825.2363 | 0.17874 | 78.3783 | 99.0878 | 0.89999 | 563523 | 424460.2225
22:30 |  | 37.8289 | 799.6896 | 0.14627 | 77.8394 | 99.0977 | 0.89999 | 564667.4375 | 426017.7801
23:00 |  | 50.7905 | 792.783 | 0.14965 | 77.5483 | 99.116 | 0.89999 | 564991.25 | 426694.624
23:30 |  | 55.4472 | 797.5946 | 0.18152 | 77.5161 | 99.1306 | 0.89999 | 563376.5 | 425576.9099
24:00 |  | 59.7438 | 783.4463 | 0.18703 | 77.5986 | 99.1314 | 0.89999 | 567083.9375 | 428280.2535
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie