## denny
Denný protokol za |  | 2025-04-21
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 253.8305 |  | F | 0.025177 |  | 75.8275 |  | 98.3777 | 5.1 | 87532.1717 | 63143.9977
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 384.7156 | 0 |  | 0.038135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 757.728 |  |  | 757.728 | [6 empty] | 757.728
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 244.7815 |  | F | 0.00434 |  | 75.1807 |  | 98.306 | 5.1 | 88143.0469 | 63655.2839
01:00 |  | 269.9036 |  | F | 0 |  | 74.9249 |  | 98.3037 | 5.1 | 88459.3594 | 63929.1398
01:30 |  | 249.1074 |  | F | 0 |  | 74.5097 |  | 98.3003 | 5.1 | 88522.4922 | 64048.988
02:00 |  | 267.0335 |  | F | 0 |  | 74.423 |  | 98.2923 | 5.1 | 89119.2109 | 64491.5116
02:30 |  | 313.945 |  | F | 0.01562 |  | 74.8491 |  | 98.2876 | 5.1 | 89577.7188 | 64740.8812
03:00 |  | 235.9212 |  | F | 0 |  | 75.1037 |  | 98.2675 | 5.1 | 89022.9375 | 64279.7083
03:30 |  | 230.0399 |  | F | 0.13796 |  | 74.336 |  | 98.2601 | 5.1 | 89182.4297 | 64532.3139
04:00 |  | 242.9357 |  | F | 0.24243 |  | 74.1669 |  | 98.259 | 5.1 | 89407.1172 | 64725.6825
04:30 |  | 261.1248 |  | F | 0 |  | 74.561 |  | 98.2587 | 5.1 | 89355.3594 | 64614.6636
05:00 |  | 273.9184 |  | F | 0 |  | 74.6348 |  | 98.2421 | 5.1 | 89276.9219 | 64533.351
05:30 |  | 243.976 |  | F | 0 |  | 74.1736 |  | 98.2375 | 5.1 | 89619.3203 | 64863.8089
06:00 |  | 228.4582 |  | F | 0 |  | 74.3111 |  | 98.2351 | 5.1 | 89749.9219 | 64931.0603
06:30 |  | 227.2079 |  | F | 0.02047 |  | 74.3774 |  | 98.2399 | 5.1 | 89789.8438 | 64950.7706
07:00 |  | 229.4895 |  | F | 0 |  | 74.3977 |  | 98.2506 | 5.1 | 89979.4609 | 65091.1732
07:30 |  | 239.269 |  | F | 0.01469 |  | 74.5779 |  | 98.2596 | 5.1 | 89847.0781 | 64967.6898
08:00 |  | 253.671 |  | F | 0 |  | 74.843 |  | 98.2734 | 5.1 | 89889.3047 | 64957.8172
08:30 |  | 252.4095 |  | F | 0.00154 |  | 75.056 |  | 98.2887 | 5.1 | 89646.3047 | 64752.7021
09:00 |  | 273.4349 |  | F | 0.06767 |  | 74.9508 |  | 98.3002 | 5.1 | 89639.2109 | 64774.667
09:30 |  | 234.6446 |  | F | 0 |  | 75.7777 |  | 98.3097 | 5.1 | 89221.8203 | 64326.4668
10:00 |  | 241.421 |  | F | 0.00145 |  | 76.1462 |  | 98.3199 | 5.1 | 89132.7969 | 64201.1524
10:30 |  | 253.8256 |  | F | 0.03626 |  | 75.8794 |  | 98.3309 | 5.1 | 89316.6562 | 64389.9812
11:00 |  | 283.5569 |  | F | 0 |  | 76.3761 |  | 98.3505 | 5.1 | 89319.9297 | 64313.7055
11:30 |  | 291.944 |  | F | 0.019 |  | 76.7313 |  | 98.3615 | 5.1 | 89583.8281 | 64445.3717
12:00 |  | 237.9259 |  | F | 0.01186 |  | 76.8555 |  | 98.3805 | 5.1 | 89117.5234 | 64099.6029
12:30 |  | 278.7069 |  | F | 0.02617 |  | 77.2348 |  | 98.3916 | 5.1 | 89198.7812 | 64095.8247
13:00 |  | 273.6499 |  | F | 0.01528 |  | 77.1602 |  | 98.3988 | 5.1 | 89259.6406 | 64157.9028
13:30 |  | 251.0487 |  | F | 0.01874 |  | 77.2269 |  | 98.4115 | 5.1 | 89088.6797 | 64031.0896
14:00 |  | 256.3619 |  | F | 0.01582 |  | 77.7692 |  | 98.4162 | 5.1 | 89912.4375 | 64526.3607
14:30 |  | 261.6573 |  | F | 0.09885 |  | 77.5047 |  | 98.4286 | 5.1 | 90048.5703 | 64680.9319
15:00 |  | 266.9803 |  | F | 0 |  | 76.7875 |  | 98.4356 | 5.1 | 84232.7109 | 60631.79
15:30 |  | 269.5696 |  | F | 0 |  | 76.7463 |  | 98.4311 | 5.1 | 82722.8594 | 59549.2864
16:00 |  | 256.7992 |  | F | 0 |  | 76.7605 |  | 98.4339 | 5.1 | 83757.9453 | 60293.6764
16:30 |  | 269.5705 |  | F | 0 |  | 76.6598 |  | 98.4453 | 5.1 | 83999.1562 | 60491.7116
17:00 |  | 260.9965 |  | F | 0 |  | 77.0942 |  | 98.4518 | 5.1 | 85207.8984 | 61290.1144
17:30 |  | 260.21 |  | F | 0 |  | 77.435 |  | 98.4565 | 5.1 | 85606.6406 | 61520.0223
18:00 |  | 269.4411 |  | F | 0 |  | 77.0971 |  | 98.466 | 5.1 | 85884.6328 | 61785.2966
18:30 |  | 274.9435 |  | F | 0 |  | 76.932 |  | 98.4755 | 5.1 | 85751.2734 | 61724.3919
19:00 |  | 277.9434 |  | F | 0 |  | 77.2705 |  | 98.4757 | 5.1 | 85343.0391 | 61371.3285
19:30 |  | 273.4227 |  | F | 0.00645 |  | 76.994 |  | 98.4864 | 5.1 | 85589.8281 | 61604.0835
20:00 |  | 274.1104 |  | F | 0.05429 |  | 76.304 |  | 98.4949 | 5.1 | 85343.0234 | 61553.0968
20:30 |  | 273.3033 |  | F | 0.05034 |  | 76.2378 |  | 98.5107 | 5.1 | 85351.7188 | 61580.893
21:00 |  | 283.1924 |  | F | 0.06248 |  | 76.2664 |  | 98.5129 | 5.1 | 85308.1953 | 61545.7987
21:30 |  | 107.4931 |  | F | 0 |  | 75.8002 |  | 98.5235 | 5.1 | 84754.3359 | 61234.5273
22:00 |  | 168.7713 |  | F | 0.03751 |  | 75.8425 |  | 98.516 | 5.1 | 84880.8516 | 61313.826
22:30 |  | 238.5095 |  | F | 0.02693 |  | 75.7203 |  | 98.5122 | 5.1 | 85128.125 | 61511.5824
23:00 |  | 250.6107 |  | F | 0.01936 |  | 75.4166 |  | 98.5111 | 5.1 | 85133.5078 | 61568.4132
23:30 |  | 254.9571 |  | F | 0.13504 |  | 75.2661 |  | 98.514 | 5.1 | 83686.8672 | 60550.0973
24:00 |  | 251.6682 |  | F | 0.06793 |  | 75.0508 |  | 98.5171 | 5.1 | 82433.9297 | 59682.3507
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie