## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-23
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 80.8108 |  | F | 0.38631 | 64.4255 | 99.4932 | 5 | 35614.2152 | 26901.4454
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 51.6903 | 0 |  | 0.24932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 322.8173 |  |  | 322.8173 |  |  |  |  | 322.8173
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 105.3333 |  | F | 0.42437 | 67.853 | 99.4202 | 5 | 35324.0898 | 26381.71
01:00 |  | 107.0893 |  | F | 0.40621 | 68.0411 | 99.4293 | 5 | 35349.5703 | 26388.603
01:30 |  | 108.9651 |  | F | 0.38201 | 68.0494 | 99.4175 | 5 | 35376.5547 | 26404.9515
02:00 |  | 109.108 |  | F | 0.38202 | 68.0572 | 99.4334 | 5 | 35366.4961 | 26401.0744
02:30 |  | 110.3639 |  | F | 0.38202 | 68.0935 | 99.4362 | 5 | 35349.6055 | 26386.3901
03:00 |  | 111.5926 |  | F | 0.38204 | 68.1714 | 99.432 | 5 | 35351.6016 | 26380.7453
03:30 |  | 111.0298 |  | F | 0.38205 | 68.2063 | 99.4159 | 5 | 35322.1133 | 26351.7708
04:00 |  | 111.1211 |  | F | 0.38206 | 68.2725 | 99.4112 | 5 | 35296.7344 | 26326.4927
04:30 |  | 111.6057 |  | F | 0.38376 | 68.2985 | 99.4102 | 5 | 35373.5312 | 26381.5128
05:00 |  | 109.0776 |  | F | 0.39102 | 68.3832 | 99.4001 | 5 | 35368.9727 | 26368.8822
05:30 |  | 93.5338 |  | F | 0.38205 | 68.4531 | 99.3896 | 5 | 35361.5938 | 26355.2089
06:00 |  | 84.3765 |  | F | 0.38203 | 68.65 | 99.3899 | 5 | 35314.2969 | 26304.8678
06:30 |  | 81.7939 |  | F | 0.38201 | 68.7742 | 99.3851 | 5 | 35319.1445 | 26297.6455
07:00 |  | 85.0195 |  | F | 0.38198 | 68.8183 | 99.3875 | 5 | 35295.4609 | 26277.2723
07:30 |  | 86.5104 |  | F | 0.38199 | 68.9724 | 99.4107 | 5 | 35257.75 | 26243.475
08:00 |  | 96.1666 |  | F | 0.38197 | 69.073 | 99.4365 | 5 | 35215.2109 | 26210.9164
08:30 |  | 98.4529 |  | F | 0.38196 | 69.1165 | 99.4517 | 5 | 35007.8164 | 26057.2199
09:00 |  | 107.8421 |  | F | 0.38199 | 69.1555 | 99.4552 | 5 | 34354.375 | 25568.8424
09:30 |  | 117.4723 |  | F | 0.38201 | 69.2327 | 99.4699 | 5 | 34080.8438 | 25363.2762
10:00 |  | 120.0859 |  | F | 0.38203 | 69.1848 | 99.4855 | 5 | 33814.2383 | 25172.3426
10:30 |  | 109.5368 |  | F | 0.38201 | 68.9138 | 99.4974 | 5 | 32536.5195 | 24243.2742
11:00 |  | 125.6659 |  | F | 0.38203 | 68.6651 | 99.4934 | 5 | 32601.9707 | 24308.72
11:30 |  | 85.9889 |  | F | 0.38203 | 68.112 | 99.498 | 5 | 33772.082 | 25223.156
12:00 |  | 37.6934 |  | F | 0.38209 | 67.4534 | 99.4998 | 5 | 34359.6953 | 25712.105
12:30 |  | 27.5335 |  | F | 0.38203 | 66.4744 | 99.4993 | 5 | 34740.3164 | 26071.7442
13:00 |  | 25.7715 |  | F | 0.38203 | 65.4863 | 99.502 | 5 | 36342.3984 | 27354.4068
13:30 |  | 30.6578 |  | F | 0.38206 | 64.391 | 99.5239 | 5 | 36605.2422 | 27647.7343
14:00 |  | 54.8188 |  | F | 0.38205 | 63.2286 | 99.5387 | 5 | 35743.2422 | 27093.9807
14:30 |  | 81.5641 |  | F | 0.38206 | 62.1778 | 99.5308 | 5 | 35717.5977 | 27157.2265
15:00 |  | 90.7977 |  | F | 0.38205 | 61.2806 | 99.5256 | 5 | 35145.6797 | 26792.6659
15:30 |  | 97.8379 |  | F | 0.38206 | 60.4661 | 99.5235 | 5 | 35181.2891 | 26884.7324
16:00 |  | 99.4502 |  | F | 0.38308 | 59.7944 | 99.524 | 5 | 35754.2773 | 27377.8577
16:30 |  | 101.3137 |  | F | 0.41642 | 59.2514 | 99.5385 | 5 | 35822.9336 | 27479.2376
17:00 |  | 101.6941 |  | F | 0.43217 | 58.788 | 99.542 | 5 | 35801.5352 | 27502.1466
17:30 |  | 52.2159 |  | F | 0.38301 | 58.5756 | 99.5447 | 5 | 35845.5234 | 27554.2971
18:00 |  | 26.4419 |  | F | 0.38207 | 58.6168 | 99.5533 | 5 | 36118.793 | 27763.3217
18:30 |  | 23.7399 |  | F | 0.39233 | 58.5215 | 99.5535 | 5 | 36524.418 | 28083.2208
19:00 |  | 25.9209 |  | F | 0.41305 | 58.3582 | 99.5604 | 5 | 36687.5547 | 28224.5117
19:30 |  | 34.594 |  | F | 0.38217 | 58.2825 | 99.5582 | 5 | 36735.6289 | 28267.3257
20:00 |  | 44.5418 |  | F | 0.38201 | 58.3424 | 99.5488 | 5 | 36706.0391 | 28236.782
20:30 |  | 54.7979 |  | F | 0.38204 | 58.4642 | 99.5537 | 5 | 36660.8281 | 28193.0406
21:00 |  | 45.3706 |  | F | 0.38205 | 58.7324 | 99.5643 | 5 | 37193.5938 | 28582.6688
21:30 |  | 45.971 |  | F | 0.38204 | 59.0821 | 99.5718 | 5 | 37321.3242 | 28652.8149
22:00 |  | 66.6392 |  | F | 0.38204 | 59.3535 | 99.5845 | 5 | 37266.793 | 28591.2446
22:30 |  | 90.5845 |  | F | 0.38204 | 59.629 | 99.5898 | 5 | 37315.6094 | 28606.5221
23:00 |  | 101.7911 |  | F | 0.38202 | 60.0028 | 99.6007 | 5 | 37723.625 | 28890.0198
23:30 |  | 114.0152 |  | F | 0.38203 | 60.3318 | 99.592 | 5 | 37574.5508 | 28744.9404
24:00 |  | 15.4304 |  | F | 0.38205 | 60.7906 | 99.5918 | 5 | 37183.2695 | 28406.4798
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie