## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-07
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 198.8064 |  | F | 0 |  | 70.7194 |  | 97.9993 | 5.1 | 66864.5146 | 48737.8927
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 230.7296 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 584.8547 |  |  | 584.8547 | [6 empty] | 584.8547
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 194.0929 |  | F | 0 |  | 71.7767 |  | 97.9356 | 5.1 | 80351.1875 | 58379.9782
01:00 |  | 195.2759 |  | F | 0 |  | 71.7929 |  | 97.9376 | 5.1 | 80453.3672 | 58452.6641
01:30 |  | 198.2273 |  | F | 0 |  | 72.2054 |  | 97.9285 | 5.1 | 80461.4766 | 58383.3337
02:00 |  | 221.4069 |  | F | 0 |  | 72.4473 |  | 97.9284 | 5.1 | 80392.6641 | 58292.5327
02:30 |  | 213.8387 |  | F | 0 |  | 72.091 |  | 97.925 | 5.1 | 80383.3359 | 58343.888
03:00 |  | 176.9829 |  | F | 0 |  | 72.1575 |  | 97.9092 | 5.1 | 80380.9609 | 58321.5007
03:30 |  | 177.1398 |  | F | 0 |  | 72.2603 |  | 97.9017 | 5.1 | 80408.4844 | 58319.616
04:00 |  | 175.9727 |  | F | 0 |  | 72.167 |  | 97.891 | 5.1 | 80321.1172 | 58265.6079
04:30 |  | 178.0707 |  | F | 0 |  | 71.7169 |  | 97.8874 | 5.1 | 80107.7031 | 58184.5173
05:00 |  | 176.6563 |  | F | 0 |  | 71.9022 |  | 97.882 | 5.1 | 79782.3594 | 57913.9362
05:30 |  | 174.7671 |  | F | 0 |  | 72.429 |  | 97.8834 | 5.1 | 79499.1797 | 57621.2267
06:00 |  | 173.2064 |  | F | 0 |  | 72.3513 |  | 97.9018 | 5.1 | 79240.9297 | 57457.7536
06:30 |  | 174.1953 |  | F | 0 |  | 72.288 |  | 97.9149 | 5.1 | 79103.2188 | 57376.054
07:00 |  | 170.4542 |  | F | 0 |  | 72.6953 |  | 97.927 | 5.1 | 79214.8281 | 57396.4506
07:30 |  | 159.1957 |  | F | 0 |  | 72.5785 |  | 97.9367 | 5.1 | 79682.3984 | 57760.4662
08:00 |  | 160.8852 |  | F | 0 |  | 71.7287 |  | 97.9754 | 5.1 | 80000.8672 | 58157.1799
08:30 |  | 179.6269 |  | F | 0 |  | 71.2525 |  | 97.9991 | 5.1 | 80176.8516 | 58379.8241
09:00 |  | 284.111 |  | F | 0 |  | 71.2468 |  | 98.0043 | 5.1 | 64216.7227 | 46761.9247
09:30 |  | 312.6335 |  | F | 0 |  | 71.6619 |  | 98.0175 | 5.1 | 60153.375 | 43756.1892
10:00 |  | 238.345 |  | F | 0 |  | 70.6604 |  | 98.0319 | 5.1 | 59330.0703 | 43289.3832
10:30 |  | 209.7302 |  | F | 0 |  | 70.4486 |  | 98.0208 | 5.1 | 59346.2266 | 43322.9412
11:00 |  | 209.3991 |  | F | 0 |  | 70.6385 |  | 98.0143 | 5.1 | 59330.6094 | 43284.7699
11:30 |  | 187.8383 |  | F | 0 |  | 70.9555 |  | 97.9965 | 5.1 | 59317.1953 | 43227.2404
12:00 |  | 185.3485 |  | F | 0 |  | 71.3233 |  | 97.9711 | 5.1 | 59310.4727 | 43165.0122
12:30 |  | 182.5091 |  | F | 0 |  | 70.5784 |  | 97.9532 | 5.1 | 59402.3359 | 43317.6596
13:00 |  | 186.5934 |  | F | 0 |  | 70.0391 |  | 97.9535 | 5.1 | 59397.0938 | 43382.0021
13:30 |  | 193.0564 |  | F | 0 |  | 70.0944 |  | 97.9369 | 5.1 | 59389.293 | 43362.0009
14:00 |  | 196.9131 |  | F | 0 |  | 70.4044 |  | 97.9116 | 5.1 | 59319.3008 | 43260.599
14:30 |  | 197.8324 |  | F | 0 |  | 70.8197 |  | 97.9194 | 5.1 | 59263.3672 | 43171.0774
15:00 |  | 196.5946 |  | F | 0 |  | 70.5725 |  | 97.9263 | 5.1 | 59224.2812 | 43176.7001
15:30 |  | 190.18 |  | F | 0 |  | 69.8504 |  | 97.9462 | 5.1 | 59233.2695 | 43282.9223
16:00 |  | 216.8903 |  | F | 0 |  | 69.8361 |  | 97.9596 | 5.1 | 59342.4258 | 43370.4288
16:30 |  | 263.59 |  | F | 0 |  | 70.1188 |  | 97.9746 | 5.1 | 59460.668 | 43427.6898
17:00 |  | 194.8019 |  | F | 0 |  | 70.5521 |  | 97.9963 | 5.1 | 59262.5156 | 43238.0141
17:30 |  | 180.3519 |  | F | 0 |  | 70.5257 |  | 98.036 | 5.1 | 59264.2227 | 43260.063
18:00 |  | 179.0624 |  | F | 0 |  | 69.7979 |  | 98.0524 | 5.1 | 59239.9453 | 43341.3923
18:30 |  | 187.7114 |  | F | 0 |  | 69.8162 |  | 98.0733 | 5.1 | 59165.7578 | 43293.9955
19:00 |  | 185.8378 |  | F | 0 |  | 70.1751 |  | 98.1056 | 5.1 | 59120.1875 | 43229.697
19:30 |  | 186.8942 |  | F | 0 |  | 70.692 |  | 98.0932 | 5.1 | 59081.1367 | 43130.7118
20:00 |  | 189.7703 |  | F | 0 |  | 70.4021 |  | 98.1 | 5.1 | 59206.8125 | 43261.9667
20:30 |  | 217.4954 |  | F | 0 |  | 69.3535 |  | 98.1082 | 5.1 | 59741.2734 | 43789.7968
21:00 |  | 198.9572 |  | F | 0 |  | 68.6446 |  | 98.129 | 5.1 | 59841.5977 | 43963.6179
21:30 |  | 211.5683 |  | F | 0 |  | 68.3278 |  | 98.1457 | 5.1 | 59980.7695 | 44114.233
22:00 |  | 213.4203 |  | F | 0 |  | 68.2211 |  | 98.1544 | 5.1 | 60063.4805 | 44192.8039
22:30 |  | 216.3673 |  | F | 0 |  | 68.2132 |  | 98.1866 | 5.1 | 60033.9609 | 44186.5982
23:00 |  | 212.2949 |  | F | 0 |  | 68.1782 |  | 98.1982 | 5.1 | 60089.8008 | 44237.4321
23:30 |  | 208.7712 |  | F | 0 |  | 68.2345 |  | 98.1851 | 5.1 | 60131.8555 | 44255.2013
24:00 |  | 207.8418 |  | F | 0 |  | 68.3063 |  | 98.1994 | 5.1 | 60275.7461 | 44358.2563
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie