## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-24
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 220.7778 |  | F | 0.57617 | 77.0817 | 98.284 | 5 | 54042.5234 | 38850.564
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 205.9555 | 0 |  | 0.53668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 466.2068 |  |  | 466.2068 |  |  |  |  | 466.2068
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 189.8648 |  | F | 0.5476 | 78.4023 | 97.9582 | 5 | 54713.6602 | 39053.6735
01:00 |  | 188.1039 |  | F | 0.716 | 78.0166 | 97.9374 | 5 | 54880.6133 | 39207.5709
01:30 |  | 194.7959 |  | F | 0.57574 | 77.6402 | 97.9597 | 5 | 53853.1211 | 38523.5268
02:00 |  | 187.5944 |  | F | 0.40763 | 77.507 | 97.9644 | 5 | 53763.7383 | 38476.0622
02:30 |  | 208.7671 |  | F | 0.54729 | 77.5363 | 97.9456 | 5 | 52391.1406 | 37483.4283
03:00 |  | 226.2559 |  | F | 0.66509 | 77.6008 | 97.9375 | 5 | 53062.6914 | 37953.7746
03:30 |  | 227.3327 |  | F | 0.81651 | 77.423 | 97.916 | 5 | 53748.9414 | 38455.689
04:00 |  | 229.863 |  | F | 0.4734 | 77.3122 | 97.9473 | 5 | 53486.4219 | 38292.1725
04:30 |  | 210.454 |  | F | 0.52621 | 77.2099 | 97.9583 | 5 | 52568.3203 | 37650.135
05:00 |  | 200.1499 |  | F | 0.4197 | 77.2618 | 97.9824 | 5 | 52738.1094 | 37775.4401
05:30 |  | 210.1565 |  | F | 0.47731 | 77.4588 | 97.9894 | 5 | 52745.8828 | 37762.4527
06:00 |  | 207.5969 |  | F | 0.40879 | 77.6825 | 97.9873 | 5 | 52567.6406 | 37610.0305
06:30 |  | 217.6726 |  | F | 0.39043 | 78.0094 | 97.991 | 5 | 52453.0391 | 37494.5222
07:00 |  | 206.3462 |  | F | 0.38697 | 78.3567 | 98.0211 | 5 | 52588.6953 | 37565.8943
07:30 |  | 188.4804 |  | F | 0.39109 | 78.0862 | 98.0575 | 5 | 56176.6875 | 40174.748
08:00 |  | 190.4354 |  | F | 0.39256 | 77.0698 | 98.0858 | 5 | 56416.4375 | 40474.9787
08:30 |  | 191.6822 |  | F | 0.42986 | 76.211 | 98.1233 | 5 | 56197.8789 | 40432.7323
09:00 |  | 193.0044 |  | F | 0.43386 | 75.6784 | 98.1551 | 5 | 55508.8945 | 40010.9351
09:30 |  | 194.0331 |  | F | 0.38558 | 75.3105 | 98.1776 | 5 | 55319.2695 | 39925.5248
10:00 |  | 194.5378 |  | F | 0.52765 | 75.2339 | 98.2082 | 5 | 55442.2812 | 40035.5763
10:30 |  | 196.2299 |  | F | 0.52811 | 75.269 | 98.2421 | 5 | 55435.9219 | 40040.7764
11:00 |  | 194.1 |  | F | 0.85724 | 75.3075 | 98.2799 | 5 | 55074.6406 | 39790.7454
11:30 |  | 195.5915 |  | F | 0.81562 | 75.3927 | 98.301 | 5 | 54847.4609 | 39625.4031
12:00 |  | 199.7637 |  | F | 0.72948 | 75.5938 | 98.3208 | 5 | 54784.8828 | 39565.3542
12:30 |  | 204.587 |  | F | 0.77057 | 75.8248 | 98.3401 | 5 | 54819.9844 | 39572.2734
13:00 |  | 214.886 |  | F | 0.7955 | 76.0081 | 98.3644 | 5 | 54919.3398 | 39632.9647
13:30 |  | 216.0438 |  | F | 0.7597 | 76.2516 | 98.379 | 5 | 54787.9062 | 39516.401
14:00 |  | 223.7387 |  | F | 0.56005 | 76.5031 | 98.3944 | 5 | 53993.1797 | 38921.305
14:30 |  | 226.9771 |  | F | 0.57659 | 76.6815 | 98.4022 | 5 | 51520.9648 | 37123.1923
15:00 |  | 228.7143 |  | F | 0.58783 | 76.7488 | 98.4218 | 5 | 50804.9062 | 36607.4815
15:30 |  | 238.0219 |  | F | 0.52344 | 76.9497 | 98.4478 | 5 | 50896.5742 | 36662.1859
16:00 |  | 223.2091 |  | F | 0.65881 | 77.2591 | 98.4687 | 5 | 52535.3906 | 37817.2647
16:30 |  | 211.9976 |  | F | 0.55697 | 77.5965 | 98.4865 | 5 | 52534.8906 | 37787.3734
17:00 |  | 211.2338 |  | F | 1.0113 | 77.826 | 98.5001 | 5 | 52374.6914 | 37652.6891
17:30 |  | 211.0955 |  | F | 0.60104 | 77.9766 | 98.515 | 5 | 52421.5469 | 37675.9035
18:00 |  | 221.4906 |  | F | 0.61298 | 78.1586 | 98.5422 | 5 | 52282.9609 | 37567.2107
18:30 |  | 225.1371 |  | F | 0.59683 | 78.292 | 98.5651 | 5 | 52165.6172 | 37477.3764
19:00 |  | 241.4374 |  | F | 0.71649 | 78.1159 | 98.5797 | 5 | 52318.832 | 37611.8667
19:30 |  | 257.2164 |  | F | 0.70458 | 77.9096 | 98.5916 | 5 | 52907.5898 | 38062.0767
20:00 |  | 260.0608 |  | F | 0.69606 | 77.7473 | 98.5887 | 5 | 53713.5625 | 38658.6189
20:30 |  | 255.977 |  | F | 0.73152 | 77.4925 | 98.5751 | 5 | 55882.4102 | 40243.2709
21:00 |  | 260.967 |  | F | 0.60306 | 77.4389 | 98.5867 | 5 | 56465.3125 | 40674.0165
21:30 |  | 264.4966 |  | F | 0.55289 | 77.3275 | 98.587 | 5 | 56486.2969 | 40702.2287
22:00 |  | 266.2554 |  | F | 0.43853 | 77.2615 | 98.5736 | 5 | 56519.9922 | 40728.6086
22:30 |  | 263.9873 |  | F | 0.44258 | 77.1695 | 98.5613 | 5 | 57160.9766 | 41196.183
23:00 |  | 271.3414 |  | F | 0.46938 | 77.0529 | 98.5668 | 5 | 56236.9062 | 40545.9684
23:30 |  | 277.2935 |  | F | 0.41146 | 76.9669 | 98.57 | 5 | 55152.0898 | 39774.8811
24:00 |  | 278.3591 |  | F | 0.42843 | 76.7907 | 98.5749 | 5 | 54372.8281 | 39234.5827
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie