## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2005-10-01
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | AN
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 430.71
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn3 ] | 250 | <- - - > |  | <- - - >
CC / TC [ % EL] |  |  |  | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn3 ] | 0 | 97.8621 |  | 0
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/100,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 134.0058 |  | 0.41451
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 106.638 |  | 0.32985
Objem spalín |  | [mn3] | 795771.6223 | 1099510.6787
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0
2005-10-01 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38626.0208 |  | 47218.3927 | 0.0046707 | 73.5561 |  | 0.3 | F | 73.8845 |  | 98.0515
38626.0417 |  | 47222.8033 | 0.0043188 | 58.0928 |  | 0.3 | F | 73.9732 |  | 98.0358
38626.0625 |  | 47281.8622 | 0.0024221 | 58.873 |  | 0.3 | F | 74.027 |  | 98.0134
38626.0833 |  | 47248.1471 | 0.007321 | 59.6711 |  | 0.3 | F | 74.043 |  | 97.9759
38626.1042 |  | 47176.3295 | 0.0049351 | 59.7994 |  | 0.3 | F | 74.0593 |  | 97.9532
38626.125 |  | 47116.9468 | 0.0034012 | 60.9711 |  | 0.3 | F | 73.9759 |  | 97.9172
38626.1458 |  | 47051.8996 | 0.0060549 | 61.1705 |  | 0.3 | F | 73.9437 |  | 97.8874
38626.1667 |  | 45352.1064 | 0.0023579 | 61.7908 |  | 0.3 | F | 73.6529 |  | 97.8718
38626.1875 |  | 45686.4113 | 0.0050352 | 56.5299 |  | 0.3 | F | 73.42 |  | 97.8477
38626.2083 |  | 45691.286 | 0.0050757 | 55.3276 |  | 0.3 | F | 73.3394 |  | 97.834
38626.2292 |  | 45325.8404 | 0.0061273 | 52.542 |  | 0.3 | F | 73.2225 |  | 97.8245
38626.25 |  | 45220.7349 | 0.0056306 | 52.4542 |  | 0.3 | F | 73.0829 |  | 97.8268
38626.2708 |  | 45026.3984 | 0.0053225 | 90.8176 |  | 0.3 | F | 72.9405 |  | 97.8261
38626.2917 |  | 44261.9422 | 0.007117 | 114.3826 |  | 0.3 | F | 72.6104 |  | 97.8238
38626.3125 |  | 44694.6467 | 0.0058905 | 136.4776 |  | 0.3 | F | 72.2315 |  | 97.8259
38626.3333 |  | 45808.6852 | 0.0053469 | 137.179 |  | 0.3 | F | 71.9478 |  | 97.8291
38626.3542 |  | 46354.4978 | 0.0054204 | 137.8796 |  | 0.3 | F | 71.9345 |  | 97.8355
38626.375 |  | 46545.7474 | 0.0054865 | 140.6853 |  | 0.3 | F | 71.8901 |  | 97.8484
38626.3958 |  | 46419.1869 | 0.0034292 | 140.9273 |  | 0.3 | F | 71.8895 |  | 97.8516
38626.4167 |  | 46256.5604 | 0.0073918 | 141.4951 |  | 0.3 | F | 71.9316 |  | 97.8557
38626.4375 |  | 45903.9421 | 0.0029808 | 141.1962 |  | 0.3 | F | 71.9874 |  | 97.8553
38626.4583 |  | 45351.2557 | 0.0052081 | 138.6308 |  | 0.3 | F | 72.0185 |  | 97.8649
38626.4792 |  | 45045.993 | 0.0035089 | 137.6487 |  | 0.3 | F | 72.0049 |  | 97.8548
38626.5 |  | 44577.3186 | 0.0037459 | 136.2742 |  | 0.3 | F | 71.9649 |  | 97.8282
38626.5208 |  | 44291.0534 | 0.0052898 | 134.2975 |  | 0.3 | F | 71.9351 |  | 97.811
38626.5417 |  | 43877.1875 | 0.0062013 | 130.6286 |  | 0.3 | F | 71.9366 |  | 97.8021
38626.5625 |  | 43807.3485 | 0.004778 | 126.6052 |  | 0.3 | F | 71.8627 |  | 97.8062
38626.5833 |  | 44275.5006 | 0.0078363 | 134.0933 |  | 0.3 | F | 71.938 |  | 97.7937
38626.6042 |  | 44201.361 | 0.0081077 | 142.2979 |  | 0.3 | F | 72.016 |  | 97.7832
38626.625 |  | 43976.0136 | 0.0062219 | 144.0025 |  | 0.3 | F | 72.0542 |  | 97.7818
38626.6458 |  | 43835.0288 | 0.0046862 | 144.2576 |  | 0.3 | F | 72.0521 |  | 97.7743
38626.6667 |  | 43750.9518 | 0.0073329 | 144.7988 |  | 0.3 | F | 72.1035 |  | 97.7738
38626.6875 |  | 43557.2712 | 0.0072422 | 144.6839 |  | 0.3 | F | 72.115 |  | 97.7749
38626.7083 |  | 43853.2081 | 0.0048424 | 142.264 |  | 0.3 | F | 72.2715 |  | 97.788
38626.7292 |  | 44571.4766 | 0.0059122 | 146.3376 |  | 0.3 | F | 72.6116 |  | 97.7883
38626.75 |  | 45032.9972 | 0.0062442 | 135.5603 |  | 0.3 | F | 72.7265 |  | 97.7952
38626.7708 |  | 46233.0432 | 0.0052209 | 133.3962 |  | 0.3 | F | 72.632 |  | 97.7988
38626.7917 |  | 46857.2611 | 0.0037569 | 136.9818 |  | 0.3 | F | 72.568 |  | 97.7895
38626.8125 |  | 47258.543 | 0.0045107 | 138.6247 |  | 0.3 | F | 72.721 |  | 97.7914
38626.8333 |  | 47266.6908 | 0.0058313 | 51.797 |  | 0.3 | F | 72.6566 |  | 97.8115
38626.8542 |  | 47266.8805 | 0.0053662 | 36.2825 |  | 0.3 | F | 72.7575 |  | 97.8014
38626.875 |  | 47356.7782 | 0.0028103 | 33.2397 |  | 0.3 | F | 72.9322 |  | 97.7856
38626.8958 |  | 47367.7102 | 0.0062416 | 30.4332 |  | 0.3 | F | 73.015 |  | 97.784
38626.9167 |  | 47320.49 | 0.0064345 | 30.4754 |  | 0.3 | F | 72.9833 |  | 97.7602
38626.9375 |  | 47360.4259 | 0.0054806 | 31.0667 |  | 0.3 | F | 72.925 |  | 97.7576
38626.9583 |  | 47379.4007 | 0.0055012 | 32.0089 |  | 0.3 | F | 72.9174 |  | 97.7505
38626.9792 |  | 47279.6465 | 0.0055994 | 33.7515 |  | 0.3 | F | 72.9532 |  | 97.7342
24:00 |  | 47206.1547 | 0.0053053 | 35.1248 |  | 0.3 | F | 73.003 |  | 97.7328