## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-23
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 263.3225 |  | F | 0 |  | 79.7281 |  | 98.8161 | 5.1 | 83404.1992 | 59761.7703
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 377.6737 | 0 |  | 0.016363 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 717.1412 |  |  | 717.1412 | [6 empty] | 717.1412
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 234.3496 |  | F | 0 |  | 78.3693 |  | 99.0338 | 5.1 | 82405.4062 | 59408.4333
01:00 |  | 232.8983 |  | F | 0 |  | 78.2531 |  | 98.9974 | 5.1 | 82226.5469 | 59277.2744
01:30 |  | 232.223 |  | F | 0 |  | 78.198 |  | 98.9742 | 5.1 | 82253.375 | 59292.0157
02:00 |  | 241.0501 |  | F | 0 |  | 78.0998 |  | 98.9632 | 5.1 | 82214.6875 | 59274.0872
02:30 |  | 251.3764 |  | F | 0 |  | 77.9408 |  | 98.938 | 5.1 | 82152.1484 | 59240.7507
03:00 |  | 255.1139 |  | F | 0 |  | 77.7159 |  | 98.9097 | 5.1 | 82159.7031 | 59267.2125
03:30 |  | 258.486 |  | F | 0 |  | 77.9084 |  | 98.8877 | 5.1 | 82062.3359 | 59151.3578
04:00 |  | 259.0925 |  | F | 0 |  | 77.5478 |  | 98.8789 | 5.1 | 82108.7109 | 59240.3591
04:30 |  | 258.8051 |  | F | 0 |  | 77.0896 |  | 98.8669 | 5.1 | 82022.6875 | 59248.5449
05:00 |  | 262.6482 |  | F | 0 |  | 77.2822 |  | 98.8478 | 5.1 | 81982.6484 | 59175.6472
05:30 |  | 272.6095 |  | F | 0 |  | 77.8017 |  | 98.8343 | 5.1 | 81640.0312 | 58833.0847
06:00 |  | 278.8621 |  | F | 0 |  | 77.2848 |  | 98.8193 | 5.1 | 81939.9922 | 59127.3305
06:30 |  | 281.5126 |  | F | 0 |  | 76.8755 |  | 98.809 | 5.1 | 81412.9141 | 58809.6074
07:00 |  | 281.9369 |  | F | 0 |  | 77.4092 |  | 98.8116 | 5.1 | 81551.2734 | 58821.366
07:30 |  | 280.9176 |  | F | 0 |  | 78.0683 |  | 98.8101 | 5.1 | 81447.8359 | 58635.6205
08:00 |  | 281.7672 |  | F | 0 |  | 77.9097 |  | 98.8069 | 5.1 | 81491.5312 | 58691.7061
08:30 |  | 286.9904 |  | F | 0 |  | 77.8172 |  | 98.8099 | 5.1 | 80614.9141 | 58077.4306
09:00 |  | 281.51 |  | F | 0 |  | 78.5576 |  | 98.8182 | 5.1 | 80877.6562 | 58148.9159
09:30 |  | 254.5391 |  | F | 0 |  | 79.2645 |  | 98.8222 | 5.1 | 81016.2734 | 58134.1138
10:00 |  | 261.4903 |  | F | 0 |  | 79.3882 |  | 98.838 | 5.1 | 81760.2969 | 58656.7759
10:30 |  | 241.501 |  | F | 0 |  | 79.4687 |  | 98.8469 | 5.1 | 82501.8047 | 59180.5849
11:00 |  | 243.8848 |  | F | 0 |  | 79.6431 |  | 98.8791 | 5.1 | 83211.5938 | 59679.6678
11:30 |  | 253.7122 |  | F | 0 |  | 79.8537 |  | 98.9004 | 5.1 | 83350.0312 | 59756.1153
12:00 |  | 261.5833 |  | F | 0 |  | 80.0467 |  | 98.8938 | 5.1 | 83485.9531 | 59816.907
12:30 |  | 268.7152 |  | F | 0 |  | 80.2127 |  | 98.8916 | 5.1 | 83379.6406 | 59711.3098
13:00 |  | 261.9391 |  | F | 0 |  | 80.9288 |  | 98.8996 | 5.1 | 84613.8906 | 60477.5373
13:30 |  | 261.8309 |  | F | 0 |  | 81.5828 |  | 98.9129 | 5.1 | 85201.7812 | 60793.6482
14:00 |  | 264.002 |  | F | 0 |  | 81.751 |  | 98.8977 | 5.1 | 85532.8125 | 60991.5573
14:30 |  | 269.1825 |  | F | 0 |  | 81.4598 |  | 98.8902 | 5.1 | 85397.875 | 60940.7281
15:00 |  | 273.2938 |  | F | 0 |  | 81.5008 |  | 98.8816 | 5.1 | 85268.6953 | 60836.1974
15:30 |  | 275.6613 |  | F | 0 |  | 81.414 |  | 98.8427 | 5.1 | 85262.5391 | 60822.7803
16:00 |  | 278.0534 |  | F | 0 |  | 81.3729 |  | 98.8051 | 5.1 | 85019.4141 | 60633.2881
16:30 |  | 235.6636 |  | F | 0 |  | 81.6125 |  | 98.7779 | 5.1 | 84775.0859 | 60401.5516
17:00 |  | 229.5341 |  | F | 0 |  | 81.6745 |  | 98.7504 | 5.1 | 84553.0234 | 60216.0794
17:30 |  | 266.4388 |  | F | 0 |  | 81.9732 |  | 98.7155 | 5.1 | 84939.6406 | 60419.1581
18:00 |  | 278.5956 |  | F | 0 |  | 82.1568 |  | 98.6952 | 5.1 | 84773.9531 | 60257.7781
18:30 |  | 279.4009 |  | F | 0 |  | 82.0636 |  | 98.6926 | 5.1 | 84557.4375 | 60118.0265
19:00 |  | 288.9296 |  | F | 0 |  | 82.2426 |  | 98.6563 | 5.1 | 84539.4922 | 60052.9311
19:30 |  | 259.0334 |  | F | 0 |  | 82.0661 |  | 98.6359 | 5.1 | 84702.4141 | 60186.0941
20:00 |  | 257.4275 |  | F | 0 |  | 81.7411 |  | 98.6268 | 5.1 | 84446.3203 | 60053.4973
20:30 |  | 264.7403 |  | F | 0 |  | 81.9163 |  | 98.6264 | 5.1 | 84670.0469 | 60182.6966
21:00 |  | 235.5842 |  | F | 0 |  | 81.6208 |  | 98.6716 | 5.1 | 85238.3359 | 60664.8569
21:30 |  | 267.6093 |  | F | 0 |  | 80.9493 |  | 98.7209 | 5.1 | 84758.9141 | 60468.2522
22:00 |  | 281.9643 |  | F | 0 |  | 80.5466 |  | 98.7331 | 5.1 | 84621.4375 | 60446.3801
22:30 |  | 289.5656 |  | F | 0 |  | 79.9494 |  | 98.7267 | 5.1 | 84575.5 | 60511.8243
23:00 |  | 273.3261 |  | F | 0 |  | 79.7718 |  | 98.6986 | 5.1 | 84845.2891 | 60718.0851
23:30 |  | 264.3225 |  | F | 0 |  | 79.6734 |  | 98.7134 | 5.1 | 84766.0234 | 60687.3928
24:00 |  | 265.8064 |  | F | 0 |  | 78.9718 |  | 98.7148 | 5.1 | 85071.6484 | 61028.4167
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie