## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-22
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 191.353 |  | F | 0.46604 |  | 65.8306 |  | 99.6931 | 5 | 80358.7823 | 60548.99
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 275.3293 | 0 |  | 0.012101 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 726.5879 |  |  | 726.5879 | [6 empty] | 726.5879
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 238.9257 |  | F | 0.47417 |  | 65.1278 |  | 99.7557 | 5 | 82218.0547 | 62107.899
01:00 |  | 111.5488 |  | F | 0.53318 |  | 65.3063 |  | 99.7521 | 5 | 82043.3359 | 61941.0029
01:30 |  | 116.3829 |  | F | 0.53191 |  | 64.9703 |  | 99.7476 | 5 | 82116.5625 | 62055.0577
02:00 |  | 139.7045 |  | F | 0.49385 |  | 65.0234 |  | 99.7348 | 5 | 82131.8047 | 62048.9117
02:30 |  | 98.2699 |  | F | 0.46312 |  | 65.4468 |  | 99.7201 | 5 | 81792.6797 | 61706.3175
03:00 |  | 125.1242 |  | F | 0.4821 |  | 65.1616 |  | 99.6984 | 5 | 81850.9844 | 61788.9068
03:30 |  | 131.2105 |  | F | 0.50652 |  | 64.735 |  | 99.6819 | 5 | 82142.1094 | 62076.6911
04:00 |  | 137.0763 |  | F | 0.53315 |  | 64.9361 |  | 99.6677 | 5 | 82153.5781 | 62039.6103
04:30 |  | 147.0396 |  | F | 0.49948 |  | 65.2276 |  | 99.6601 | 5 | 82054.0859 | 61906.3817
05:00 |  | 108.4451 |  | F | 0.48573 |  | 64.89 |  | 99.6556 | 5 | 82019.2188 | 61939.0351
05:30 |  | 188.3525 |  | F | 0.4781 |  | 64.395 |  | 99.6543 | 5 | 82289.5078 | 62233.4706
06:00 |  | 248.8087 |  | F | 0.49529 |  | 64.7413 |  | 99.6415 | 5 | 82635.1172 | 62422.8016
06:30 |  | 132.2789 |  | F | 0.51798 |  | 64.8954 |  | 99.6347 | 5 | 81829.8984 | 61782.1701
07:00 |  | 123.3516 |  | F | 0.50669 |  | 64.0313 |  | 99.6349 | 5 | 82004.0078 | 62072.3976
07:30 |  | 140.0998 |  | F | 0.4613 |  | 63.8595 |  | 99.6424 | 5 | 82350.9531 | 62371.4633
08:00 |  | 153.871 |  | F | 0.60324 |  | 64.3382 |  | 99.6513 | 5 | 82288.1328 | 62241.0702
08:30 |  | 163.7267 |  | F | 0.50892 |  | 64.6126 |  | 99.6734 | 5 | 82579.6328 | 62424.6583
09:00 |  | 176.2676 |  | F | 0.52591 |  | 64.3197 |  | 99.6897 | 5 | 82244.0078 | 62235.0739
09:30 |  | 194.4538 |  | F | 0.4586 |  | 64.6425 |  | 99.6973 | 5 | 82048.4141 | 62032.4504
10:00 |  | 212.2289 |  | F | 0.41398 |  | 65.1258 |  | 99.6993 | 5 | 82240.5469 | 62090.1241
10:30 |  | 216.9537 |  | F | 0.39052 |  | 64.989 |  | 99.6987 | 5 | 82053.4297 | 61973.5552
11:00 |  | 208.945 |  | F | 0.42094 |  | 64.8543 |  | 99.7084 | 5 | 81867.375 | 61863.6917
11:30 |  | 215.8716 |  | F | 0.38758 |  | 65.5501 |  | 99.7094 | 5 | 81792.0391 | 61680.4157
12:00 |  | 221.92 |  | F | 0.38985 |  | 66.2895 |  | 99.7086 | 5 | 81812.9922 | 61561.327
12:30 |  | 217.316 |  | F | 0.38969 |  | 66.022 |  | 99.7006 | 5 | 81668.7969 | 61496.3727
13:00 |  | 221.9309 |  | F | 0.39014 |  | 65.7722 |  | 99.6903 | 5 | 81647.0625 | 61518.9667
13:30 |  | 222.6826 |  | F | 0.39254 |  | 66.2985 |  | 99.6877 | 5 | 81431.3047 | 61259.6133
14:00 |  | 217.6737 |  | F | 0.40988 |  | 66.9707 |  | 99.6806 | 5 | 81506.5 | 61190.6864
14:30 |  | 217.3083 |  | F | 0.39622 |  | 66.803 |  | 99.6741 | 5 | 81645.2656 | 61321.0871
15:00 |  | 222.5471 |  | F | 0.39619 |  | 66.6166 |  | 99.6627 | 5 | 81352.5156 | 61127.7334
15:30 |  | 196.7377 |  | F | 0.40481 |  | 66.6592 |  | 99.6569 | 5 | 81010.6406 | 60859.6671
16:00 |  | 164.1322 |  | F | 0.48256 |  | 66.9887 |  | 99.6577 | 5 | 80987.3438 | 60783.7568
16:30 |  | 172.1817 |  | F | 0.44763 |  | 67.1972 |  | 99.6607 | 5 | 81090.3125 | 60825.5531
17:00 |  | 212.7231 |  | F | 0.57533 |  | 67.2385 |  | 99.6696 | 5 | 80972.1562 | 60734.953
17:30 |  | 173.4443 |  | F | 0.43513 |  | 67.2277 |  | 99.6669 | 5 | 80914.6016 | 60692.1223
18:00 |  | 213.7104 |  | F | 0.49105 |  | 66.7212 |  | 99.6791 | 5 | 80924.2812 | 60797.2781
18:30 |  | 251.5222 |  | F | 0.43334 |  | 66.4037 |  | 99.7006 | 5 | 81186.625 | 61064.5402
19:00 |  | 223.8438 |  | F | 0.50107 |  | 66.9874 |  | 99.7135 | 5 | 81351.0781 | 61091.1388
19:30 |  | 188.9699 |  | F | 0.46895 |  | 67.1211 |  | 99.7124 | 5 | 81652.3516 | 61292.6032
20:00 |  | 191.7614 |  | F | 0.47021 |  | 66.3506 |  | 99.7191 | 5 | 81807.1562 | 61552.3117
20:30 |  | 203.5275 |  | F | 0.48348 |  | 65.911 |  | 99.7249 | 5 | 81959.375 | 61750.3866
21:00 |  | 197.6642 |  | F | 0.45949 |  | 66.4065 |  | 99.7189 | 5 | 81911.8984 | 61620.8738
21:30 |  | 219.2332 |  | F | 0.46711 |  | 66.4862 |  | 99.7269 | 5 | 81978.5938 | 61661.5214
22:00 |  | 255.676 |  | F | 0.44244 |  | 65.7923 |  | 99.7251 | 5 | 82014.0781 | 61813.4025
22:30 |  | 203.1587 |  | F | 0.49768 |  | 65.569 |  | 99.7349 | 5 | 81915.9844 | 61786.1937
23:00 |  | 248.785 |  | F | 0.45949 |  | 67.3728 |  | 99.733 | 5 | 67301.8203 | 50493.4374
23:30 |  | 324.1349 |  | F | 0.44696 |  | 69.1883 |  | 99.7361 | 5 | 54182.3398 | 40436.1526
24:00 |  | 273.4225 |  | F | 0.46662 |  | 68.2929 |  | 99.7191 | 5 | 54251 | 40586.6867
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie