## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-26
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 193.3343 |  | F | 0.38769 | 72.5811 | 99.711 | 5 | 34182.4945 | 25260.4714
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 117.7647 | 0 |  | 0.012244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 303.1257 |  |  | 303.1257 |  |  |  |  | 303.1257
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 233.9137 |  | F | 0.38473 | 66.7763 | 99.7296 | 5 | 35249.375 | 26491.4624
01:00 |  | 204.5028 |  | F | 0.38581 | 66.9883 | 99.7215 | 5 | 35132.7266 | 26385.1963
01:30 |  | 217.4205 |  | F | 0.38477 | 67.1532 | 99.7143 | 5 | 35176.1055 | 26403.0701
02:00 |  | 231.4945 |  | F | 0.38503 | 67.3442 | 99.7069 | 5 | 35232.8438 | 26428.8601
02:30 |  | 225.3537 |  | F | 0.38592 | 67.4666 | 99.7046 | 5 | 35275.1719 | 26450.4942
03:00 |  | 219.2058 |  | F | 0.38723 | 67.7298 | 99.6967 | 5 | 35269.1758 | 26423.4794
03:30 |  | 229.3342 |  | F | 0.39359 | 68.0508 | 99.6895 | 5 | 35247.0312 | 26380.1547
04:00 |  | 228.5289 |  | F | 0.39038 | 68.3063 | 99.6889 | 5 | 35219.9648 | 26340.0201
04:30 |  | 188.6653 |  | F | 0.39085 | 68.4366 | 99.6877 | 5 | 35136.7109 | 26267.4088
05:00 |  | 225.8698 |  | F | 0.3889 | 68.6753 | 99.6781 | 5 | 35153.625 | 26259.1647
05:30 |  | 260.8734 |  | F | 0.39055 | 68.9719 | 99.6751 | 5 | 35175.1328 | 26251.6724
06:00 |  | 273.0158 |  | F | 0.39823 | 69.1172 | 99.6737 | 5 | 34790.0234 | 25952.8701
06:30 |  | 240.7864 |  | F | 0.39475 | 69.2757 | 99.6732 | 5 | 34372.2969 | 25629.2638
07:00 |  | 189.7525 |  | F | 0.39666 | 69.5044 | 99.6793 | 5 | 34139.4102 | 25440.1653
07:30 |  | 187.5725 |  | F | 0.39251 | 69.8081 | 99.6844 | 5 | 34708.4648 | 25842.6473
08:00 |  | 187.3512 |  | F | 0.39214 | 70.0957 | 99.6745 | 5 | 34770.1172 | 25864.2905
08:30 |  | 218.735 |  | F | 0.38392 | 70.4153 | 99.6734 | 5 | 34042.8867 | 25299.4892
09:00 |  | 234.0916 |  | F | 0.38772 | 70.756 | 99.6622 | 5 | 34023.3867 | 25257.0959
09:30 |  | 260.494 |  | F | 0.39144 | 71.0675 | 99.665 | 5 | 34037.2852 | 25245.2667
10:00 |  | 249.3798 |  | F | 0.38976 | 71.4734 | 99.6693 | 5 | 33936.1523 | 25141.6935
10:30 |  | 226.7973 |  | F | 0.38417 | 71.9345 | 99.67 | 5 | 33854.1992 | 25047.6394
11:00 |  | 220.4497 |  | F | 0.38327 | 72.4396 | 99.6675 | 5 | 34049.1875 | 25154.4607
11:30 |  | 202.196 |  | F | 0.38419 | 72.6236 | 99.6627 | 5 | 34512.4102 | 25481.8881
12:00 |  | 225.1268 |  | F | 0.38872 | 73.1979 | 99.6662 | 5 | 34483.4102 | 25419.1472
12:30 |  | 264.4526 |  | F | 0.38708 | 73.8056 | 99.6707 | 5 | 34381.2617 | 25300.594
13:00 |  | 275.1321 |  | F | 0.38449 | 74.2139 | 99.6742 | 5 | 34329.6406 | 25233.7959
13:30 |  | 236.3736 |  | F | 0.38321 | 74.4698 | 99.6932 | 5 | 34179.3594 | 25109.6348
14:00 |  | 240.424 |  | F | 0.38355 | 74.8731 | 99.701 | 5 | 34060.332 | 24995.1589
14:30 |  | 262.3267 |  | F | 0.38614 | 75.4634 | 99.7063 | 5 | 34008.1602 | 24915.9184
15:00 |  | 279.3545 |  | F | 0.38433 | 75.9461 | 99.7159 | 5 | 34053.1211 | 24916.7561
15:30 |  | 258.64 |  | F | 0.3863 | 76.4174 | 99.7142 | 5 | 33937.8359 | 24798.5055
16:00 |  | 169.3458 |  | F | 0.38507 | 76.8493 | 99.7051 | 5 | 33719.5938 | 24606.3987
16:30 |  | 165.1423 |  | F | 0.38668 | 77.322 | 99.7053 | 5 | 33752.0156 | 24596.8852
17:00 |  | 164.857 |  | F | 0.38612 | 77.7263 | 99.7128 | 5 | 33730.7227 | 24554.894
17:30 |  | 194.2147 |  | F | 0.38676 | 77.5165 | 99.7207 | 5 | 33831.8594 | 24645.2001
18:00 |  | 171.3852 |  | F | 0.38872 | 77.0032 | 99.7293 | 5 | 33790.5898 | 24653.3301
18:30 |  | 136.0807 |  | F | 0.39051 | 76.5949 | 99.7397 | 5 | 33747.8516 | 24653.4644
19:00 |  | 125.3103 |  | F | 0.39158 | 76.5261 | 99.7574 | 5 | 33680.3633 | 24613.3863
19:30 |  | 120.051 |  | F | 0.38446 | 76.5783 | 99.7675 | 5 | 33622 | 24569.5526
20:00 |  | 120.291 |  | F | 0.38332 | 76.7155 | 99.7728 | 5 | 33631.1523 | 24567.9193
20:30 |  | 119.7906 |  | F | 0.38335 | 76.5525 | 99.781 | 5 | 33725.2812 | 24650.1815
21:00 |  | 113.6825 |  | F | 0.38489 | 75.749 | 99.7891 | 5 | 32512.002 | 23820.0287
21:30 |  | 122.0898 |  | F | 0.38733 | 75.0784 | 99.7913 | 5 | 30678.4551 | 22520.4744
22:00 |  | 93.6727 |  | F | 0.38692 | 74.5402 | 99.7887 | 5 | 30654.7676 | 22537.3159
22:30 |  | 84.3097 |  | F | 0.38645 | 74.3192 | 99.7776 | 5 | 32046.748 | 23573.0575
23:00 |  | 65.6653 |  | F | 0.38621 | 74.3814 | 99.7716 | 5 | 34325.1992 | 25243.0101
23:30 |  | 60.744 |  | F | 0.38621 | 74.1848 | 99.7683 | 5 | 35389.4531 | 26039.5441
24:00 |  | 55.8 |  | F | 0.39397 | 73.4591 | 99.7593 | 5 | 35984.875 | 26530.7188
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie