## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-05
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 68.7424 | 396.968 |  | F | 45.8561 | 99.396 | 0.79999 | 211941.2878 | 176664.0443
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 291.4018 | 1682.7561 | 1.565 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2119.9685 | 2119.9685 | 2119.9685 | [5 empty] | 2119.9685
Výroba |  | x | x | 24435
Emisný faktor |  | x | x | 6.4048e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 66.1967 | 350.8192 |  | F | 44.9584 | 99.2642 | 0.79999 | 211692.2969 | 176695.5
01:00 |  | 66.8351 | 326.2293 |  | F | 44.7968 | 99.2798 | 0.79999 | 213363.2031 | 178209
01:30 |  | 63.3538 | 347.1504 |  | F | 44.5214 | 99.3048 | 0.79999 | 212839.2031 | 177969.9062
02:00 |  | 63.2336 | 366.6603 |  | F | 44.292 | 99.2909 | 0.79999 | 212578.2031 | 177855.2031
02:30 |  | 64.4398 | 351.4857 |  | F | 44.0081 | 99.3153 | 0.79999 | 213522.5 | 178848.9062
03:00 |  | 63.4096 | 347.7879 |  | F | 43.8428 | 99.3323 | 0.79999 | 212433.2031 | 178059.7031
03:30 |  | 61.5974 | 380.0924 |  | F | 43.5322 | 99.3465 | 0.79999 | 212775.2031 | 178547.2969
04:00 |  | 62.8017 | 376.7713 |  | F | 43.3359 | 99.3558 | 0.79999 | 213754.2969 | 179496.7031
04:30 |  | 62.3568 | 351.0055 |  | F | 43.1545 | 99.3483 | 0.79999 | 213210 | 179129
05:00 |  | 60.9606 | 362.0414 |  | F | 42.9574 | 99.3473 | 0.79999 | 213263.2969 | 179283.5938
05:30 |  | 60.8386 | 389.7371 |  | F | 42.8565 | 99.3602 | 0.79999 | 213371.7031 | 179455.2969
06:00 |  | 61.2502 | 363.6483 |  | F | 42.7987 | 99.3224 | 0.79999 | 212823.2969 | 178959.0938
06:30 |  | 60.6905 | 325.0168 |  | F | 42.5231 | 99.3173 | 0.79999 | 213959.2969 | 180062.4062
07:00 |  | 66.0133 | 353.4631 |  | F | 41.7838 | 99.3679 | 0.79999 | 213738.4062 | 180389.4062
07:30 |  | 75.5247 | 390.4396 |  | F | 41.1377 | 99.4129 | 0.79999 | 214064.5938 | 181118.7969
08:00 |  | 85.2119 | 409.8072 |  | F | 40.9149 | 99.444 | 0.79999 | 214171.7969 | 181394.4062
08:30 |  | 86.8896 | 411.5693 |  | F | 41.1933 | 99.4583 | 0.79999 | 213108 | 180361
09:00 |  | 75.4447 | 420.2875 |  | F | 41.9098 | 99.4561 | 0.79999 | 213457.7969 | 180242
09:30 |  | 74.6403 | 500.8002 |  | F | 42.3706 | 99.4784 | 0.79999 | 213303 | 179887.9062
10:00 |  | 69.194 | 487.856 |  | F | 42.5663 | 99.4837 | 0.79999 | 212908.2969 | 179453.5
10:30 |  | 67.8714 | 474.8582 |  | F | 43.0898 | 99.4831 | 0.79999 | 212426.2969 | 178749.4062
11:00 |  | 67.5174 | 453.8102 |  | F | 44.1593 | 99.4762 | 0.79999 | 213580.5 | 179103
11:30 |  | 65.3072 | 439.9566 |  | F | 45.2085 | 99.4806 | 0.79999 | 210920.5 | 176298.7031
12:00 |  | 63.2197 | 442.8377 |  | F | 46.2454 | 99.4737 | 0.79999 | 212884.7031 | 177350.0938
12:30 |  | 69.6173 | 404.8516 |  | F | 47.1106 | 99.461 | 0.79999 | 211932.4062 | 176056.2969
13:00 |  | 69.2052 | 398.7338 |  | F | 47.8438 | 99.4579 | 0.79999 | 210429.5 | 174403.2969
13:30 |  | 64.8599 | 438.7029 |  | F | 48.4228 | 99.4381 | 0.79999 | 212274.2969 | 175582.2969
14:00 |  | 67.7075 | 448.6531 |  | F | 49.0313 | 99.3928 | 0.79999 | 211470.5 | 174504.9062
14:30 |  | 70.9649 | 425.8979 |  | F | 49.5024 | 99.3902 | 0.79999 | 210255.4062 | 173244.5938
15:00 |  | 72.2104 | 398.208 |  | F | 49.7033 | 99.3938 | 0.79999 | 210404.5 | 173265.9062
15:30 |  | 69.7147 | 416.0158 |  | F | 49.7966 | 99.3922 | 0.79999 | 210655.5 | 173419.5
16:00 |  | 72.4395 | 409.7123 |  | F | 50.0621 | 99.3859 | 0.79999 | 210955.9062 | 173513.4062
16:30 |  | 76.1317 | 391.1787 |  | F | 50.2245 | 99.3733 | 0.79999 | 209363.7031 | 172094.9062
17:00 |  | 76.5477 | 404.9857 |  | F | 50.1293 | 99.3655 | 0.79999 | 209221.2969 | 172015.5938
17:30 |  | 74.2395 | 394.5529 |  | F | 50.147 | 99.3531 | 0.79999 | 210523.9062 | 173054.7969
18:00 |  | 73.8309 | 418.6705 |  | F | 49.6715 | 99.3557 | 0.79999 | 209178.7969 | 172206.9062
18:30 |  | 71.0639 | 430.2352 |  | F | 48.8572 | 99.3623 | 0.79999 | 210195.7031 | 173492.5938
19:00 |  | 70.1965 | 429.7305 |  | F | 48.343 | 99.3827 | 0.79999 | 210467.0938 | 174030.5
19:30 |  | 70.3962 | 406.1523 |  | F | 48.1631 | 99.3974 | 0.79999 | 209942.2031 | 173720
20:00 |  | 72.2186 | 389.0107 |  | F | 47.9806 | 99.4118 | 0.79999 | 210187.4062 | 174046.7031
20:30 |  | 70.1478 | 381.9932 |  | F | 47.8493 | 99.4114 | 0.79999 | 210390.7969 | 174286
21:00 |  | 69.3003 | 371.2248 |  | F | 47.7874 | 99.419 | 0.79999 | 211801.5938 | 175501.7031
21:30 |  | 69.4357 | 375.75 |  | F | 47.6318 | 99.4279 | 0.79999 | 211798.2969 | 175599.5938
22:00 |  | 68.2889 | 382.3965 |  | F | 47.3532 | 99.4313 | 0.79999 | 210042 | 174300.5
22:30 |  | 68.7072 | 385.2252 |  | F | 47.1319 | 99.4414 | 0.79999 | 211037.7969 | 175266.5938
23:00 |  | 67.4232 | 363.0943 |  | F | 46.9438 | 99.4504 | 0.79999 | 212911.9062 | 176942.2969
23:30 |  | 65.6876 | 380.506 |  | F | 46.6977 | 99.4586 | 0.79999 | 210879 | 175402
24:00 |  | 64.5009 | 384.8498 |  | F | 46.5498 | 99.455 | 0.79999 | 212712.7031 | 177003.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie