## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-28
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 267.4193 |  | F | 0.0040481 |  | 73.4093 |  | 98.8906 | 5.1 | 83056.5783 | 60644.8116
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 388.5702 | 0 |  | 0.016605 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 727.7377 |  |  | 727.7377 | [6 empty] | 727.7377
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 245.7605 |  | F | 0 |  | 74.0113 |  | 98.6724 | 5.1 | 88233.0781 | 64173.2232
01:00 |  | 246.2513 |  | F | 0 |  | 74.0906 |  | 98.6756 | 5.1 | 88451.5625 | 64319.4754
01:30 |  | 245.1788 |  | F | 0 |  | 73.5041 |  | 98.683 | 5.1 | 88431.8438 | 64418.8019
02:00 |  | 250.0512 |  | F | 0 |  | 73.1123 |  | 98.6992 | 5.1 | 87841.7188 | 64071.8534
02:30 |  | 253.043 |  | F | 0 |  | 73.256 |  | 98.6936 | 5.1 | 86262.4609 | 62890.2415
03:00 |  | 251.6333 |  | F | 0 |  | 73.6037 |  | 98.6918 | 5.1 | 86292.3594 | 62847.8022
03:30 |  | 255.6625 |  | F | 0 |  | 72.9266 |  | 98.6903 | 5.1 | 85307 | 62250.7531
04:00 |  | 256.1027 |  | F | 0.06461 |  | 72.708 |  | 98.6745 | 5.1 | 84130.5469 | 61421.2583
04:30 |  | 253.2252 |  | F | 0.06183 |  | 72.8946 |  | 98.6925 | 5.1 | 83979.9375 | 61289.4008
05:00 |  | 257.9036 |  | F | 0.03446 |  | 72.6362 |  | 98.7002 | 5.1 | 83234.6719 | 60795.6765
05:30 |  | 265.1224 |  | F | 0 |  | 72.3821 |  | 98.7093 | 5.1 | 83091.9062 | 60741.6367
06:00 |  | 268.2394 |  | F | 0 |  | 72.4891 |  | 98.7028 | 5.1 | 83236.4062 | 60824.3831
06:30 |  | 270.7106 |  | F | 0 |  | 72.4026 |  | 98.7153 | 5.1 | 83303.1484 | 60896.1356
07:00 |  | 274.1903 |  | F | 0 |  | 72.6447 |  | 98.7202 | 5.1 | 83309.6484 | 60861.2257
07:30 |  | 273.6981 |  | F | 0 |  | 72.4407 |  | 98.7469 | 5.1 | 83273.1484 | 60886.9781
08:00 |  | 276.0019 |  | F | 0 |  | 72.2444 |  | 98.7804 | 5.1 | 83082.8125 | 60802.9526
08:30 |  | 282.2587 |  | F | 0 |  | 72.8084 |  | 98.8042 | 5.1 | 83129.0625 | 60752.2872
09:00 |  | 280.4206 |  | F | 0 |  | 72.9651 |  | 98.8158 | 5.1 | 82621.625 | 60361.1823
09:30 |  | 268.4646 |  | F | 0 |  | 72.5293 |  | 98.8292 | 5.1 | 81546.4844 | 59658.8548
10:00 |  | 287.9966 |  | F | 0 |  | 73.0463 |  | 98.8493 | 5.1 | 81508.2188 | 59553.9255
10:30 |  | 272.9956 |  | F | 0 |  | 73.7297 |  | 98.8674 | 5.1 | 81221.3125 | 59238.2605
11:00 |  | 273.8247 |  | F | 0 |  | 73.5233 |  | 98.8839 | 5.1 | 80654.9062 | 58870.0112
11:30 |  | 280.6439 |  | F | 0 |  | 73.514 |  | 98.9219 | 5.1 | 80272.6641 | 58615.0738
12:00 |  | 282.5246 |  | F | 0 |  | 74.1433 |  | 98.934 | 5.1 | 79952.6094 | 58282.753
12:30 |  | 283.0277 |  | F | 0 |  | 74.3427 |  | 98.9484 | 5.1 | 79761.0078 | 58118.1218
13:00 |  | 272.6813 |  | F | 0 |  | 74.4158 |  | 98.9627 | 5.1 | 80274.5703 | 58488.5257
13:30 |  | 278.2506 |  | F | 0 |  | 74.4841 |  | 98.9718 | 5.1 | 81916.7969 | 59678.789
14:00 |  | 279.5871 |  | F | 0 |  | 74.3189 |  | 98.9701 | 5.1 | 81059.1641 | 59081.0515
14:30 |  | 282.8233 |  | F | 0 |  | 74.5289 |  | 98.9813 | 5.1 | 79828.7266 | 58155.6677
15:00 |  | 274.8049 |  | F | 0 |  | 74.4702 |  | 98.9849 | 5.1 | 79755.2969 | 58114.0724
15:30 |  | 270.0201 |  | F | 0 |  | 74.5166 |  | 98.9866 | 5.1 | 80725.1094 | 58813.9326
16:00 |  | 270.098 |  | F | 0 |  | 74.5035 |  | 98.9955 | 5.1 | 81191.25 | 59161.0381
16:30 |  | 263.8872 |  | F | 0 |  | 74.8823 |  | 99.0093 | 5.1 | 83204.6641 | 60570.6447
17:00 |  | 262.8989 |  | F | 0 |  | 75.0638 |  | 99.0305 | 5.1 | 85605.9688 | 62299.5324
17:30 |  | 254.8982 |  | F | 0 |  | 74.7589 |  | 99.0498 | 5.1 | 87573.0625 | 63799.3818
18:00 |  | 252.7239 |  | F | 0 |  | 74.3822 |  | 99.0529 | 5.1 | 87436.3906 | 63770.87
18:30 |  | 186.2856 |  | F | 0 |  | 74.6894 |  | 99.0591 | 5.1 | 87074.0547 | 63454.5039
19:00 |  | 229.5475 |  | F | 0 |  | 74.3472 |  | 99.0656 | 5.1 | 87027.4766 | 63487.1726
19:30 |  | 270.3099 |  | F | 0 |  | 73.6722 |  | 99.0521 | 5.1 | 86388.1562 | 63134.8522
20:00 |  | 308.2904 |  | F | 0 |  | 73.5208 |  | 99.0384 | 5.1 | 83617.0469 | 61127.843
20:30 |  | 327.7598 |  | F | 0 |  | 72.516 |  | 99.0535 | 5.1 | 78884.1484 | 57844.3209
21:00 |  | 283.1239 |  | F | 0 |  | 72.1443 |  | 99.0599 | 5.1 | 78536.5 | 57655.1093
21:30 |  | 264.3116 |  | F | 0 |  | 72.7202 |  | 99.0527 | 5.1 | 80382.3828 | 58907.6833
22:00 |  | 258.775 |  | F | 0 |  | 72.898 |  | 99.0523 | 5.1 | 81487.8984 | 59686.921
22:30 |  | 263.0917 |  | F | 0.03341 |  | 72.0533 |  | 99.0532 | 5.1 | 81219.6328 | 59636.5273
23:00 |  | 264.8825 |  | F | 0 |  | 71.996 |  | 99.055 | 5.1 | 81041.7188 | 59516.905
23:30 |  | 275.1038 |  | F | 0 |  | 72.4847 |  | 99.0521 | 5.1 | 80930.9766 | 59349.769
24:00 |  | 287.0398 |  | F | 0 |  | 72.3297 |  | 99.056 | 5.1 | 79424.625 | 58273.5746
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie