## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-21
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 172.6913 |  | F | 0.39048 | 71.6006 | 98.1254 | 5 | 33833.9235 | 24671.1903
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 101.8839 | 0 |  | 0.011958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 296.0543 |  |  | 296.0543 |  |  |  |  | 296.0543
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 177.124 |  | F | 0.39207 | 74.1825 | 97.6317 | 5 | 35065.0156 | 25248.4675
01:00 |  | 174.184 |  | F | 0.38423 | 74.6908 | 97.6444 | 5 | 33988.9336 | 24441.03
01:30 |  | 185.3085 |  | F | 0.38498 | 75.1113 | 97.6636 | 5 | 33081.6602 | 23764.5903
02:00 |  | 186.5761 |  | F | 0.38436 | 75.5875 | 97.6764 | 5 | 32968.3203 | 23653.9202
02:30 |  | 211.7846 |  | F | 0.38511 | 76.1272 | 97.728 | 5 | 32930.4102 | 23602.6705
03:00 |  | 172.7425 |  | F | 0.38624 | 76.4809 | 97.7588 | 5 | 32778.8438 | 23477.6774
03:30 |  | 170.9823 |  | F | 0.39038 | 76.83 | 97.7645 | 5 | 32769.4258 | 23448.888
04:00 |  | 173.1938 |  | F | 0.39365 | 77.0369 | 97.757 | 5 | 32822.1719 | 23470.9415
04:30 |  | 155.1184 |  | F | 0.38441 | 76.605 | 97.792 | 5 | 32869.8438 | 23542.4829
05:00 |  | 177.6458 |  | F | 0.39366 | 75.9306 | 97.8302 | 5 | 32902.9375 | 23620.9423
05:30 |  | 160.4836 |  | F | 0.39319 | 75.4559 | 97.8287 | 5 | 32898.8477 | 23649.8193
06:00 |  | 146.383 |  | F | 0.39441 | 75.411 | 97.817 | 5 | 32905.0898 | 23654.5097
06:30 |  | 147.5242 |  | F | 0.39223 | 75.5167 | 97.81 | 5 | 32801.6172 | 23571.293
07:00 |  | 151.123 |  | F | 0.39256 | 75.7388 | 97.8652 | 5 | 32851.3086 | 23605.2931
07:30 |  | 162.0757 |  | F | 0.39467 | 76.1003 | 97.9441 | 5 | 32816.1641 | 23574.6106
08:00 |  | 175.618 |  | F | 0.39402 | 76.3437 | 97.9621 | 5 | 33717.7031 | 24209.8403
08:30 |  | 120.4796 |  | F | 0.47391 | 75.6933 | 97.9644 | 5 | 36598.2812 | 26327.773
09:00 |  | 117.9935 |  | F | 0.41351 | 74.8053 | 98.0095 | 5 | 36676.082 | 26463.235
09:30 |  | 117.358 |  | F | 0.39561 | 73.8869 | 98.0583 | 5 | 36717.6328 | 26576.5495
10:00 |  | 122.6671 |  | F | 0.38443 | 72.9926 | 98.0984 | 5 | 36406.6758 | 26430.3791
10:30 |  | 160.1592 |  | F | 0.38356 | 72.1351 | 98.1211 | 5 | 36356.2969 | 26465.4711
11:00 |  | 195.6691 |  | F | 0.39176 | 71.2963 | 98.1624 | 5 | 36443.793 | 26604.9551
11:30 |  | 204.1293 |  | F | 0.39154 | 70.6274 | 98.1887 | 5 | 36391.5938 | 26625.6799
12:00 |  | 211.0996 |  | F | 0.39127 | 70.0189 | 98.209 | 5 | 36372.4414 | 26664.3474
12:30 |  | 135.5068 |  | F | 0.38425 | 69.3963 | 98.2271 | 5 | 35240.4883 | 25886.2533
13:00 |  | 118.3043 |  | F | 0.38563 | 69.023 | 98.2416 | 5 | 34482.1602 | 25360.5874
13:30 |  | 163.7743 |  | F | 0.38355 | 68.7034 | 98.2583 | 5 | 34507.8281 | 25407.5191
14:00 |  | 155.4526 |  | F | 0.38426 | 68.4736 | 98.282 | 5 | 34509 | 25431.6098
14:30 |  | 147.4656 |  | F | 0.38442 | 68.4182 | 98.3056 | 5 | 34593.0195 | 25503.8005
15:00 |  | 214.6533 |  | F | 0.38411 | 68.3243 | 98.3386 | 5 | 34541.4688 | 25481.334
15:30 |  | 131.6028 |  | F | 0.38562 | 68.2688 | 98.3683 | 5 | 34440.168 | 25418.4047
16:00 |  | 118.0875 |  | F | 0.39158 | 68.3035 | 98.3633 | 5 | 34424.6445 | 25403.0691
16:30 |  | 116.8848 |  | F | 0.3868 | 68.2845 | 98.3506 | 5 | 34360.6328 | 25353.984
17:00 |  | 119.6864 |  | F | 0.38628 | 68.2711 | 98.3416 | 5 | 33983.8203 | 25074.6175
17:30 |  | 118.091 |  | F | 0.38602 | 68.2639 | 98.3567 | 5 | 33255 | 24541.1434
18:00 |  | 135.0655 |  | F | 0.38884 | 68.2569 | 98.3673 | 5 | 33186.3516 | 24493.6413
18:30 |  | 188.6606 |  | F | 0.3891 | 68.1272 | 98.391 | 5 | 32618.8848 | 24089.7683
19:00 |  | 238.424 |  | F | 0.38673 | 67.9755 | 98.426 | 5 | 31437.3379 | 23235.7629
19:30 |  | 228.8603 |  | F | 0.38715 | 68.0322 | 98.442 | 5 | 32601.0508 | 24095.7722
20:00 |  | 281.2611 |  | F | 0.38888 | 68.0859 | 98.4336 | 5 | 32617.3887 | 24102.0145
20:30 |  | 309.5577 |  | F | 0.3877 | 68.1141 | 98.4362 | 5 | 32624.5449 | 24105.9423
21:00 |  | 121.8336 |  | F | 0.38663 | 68.0748 | 98.443 | 5 | 32354.2051 | 23910.5842
21:30 |  | 133.031 |  | F | 0.38566 | 68.3543 | 98.4373 | 5 | 32537.4629 | 24024.9459
22:00 |  | 183.8453 |  | F | 0.38672 | 68.4525 | 98.4319 | 5 | 32732.9004 | 24160.9884
22:30 |  | 218.6585 |  | F | 0.38689 | 68.5662 | 98.4219 | 5 | 32705.1777 | 24130.0544
23:00 |  | 233.6723 |  | F | 0.38553 | 68.6924 | 98.3742 | 5 | 32723.9531 | 24123.2756
23:30 |  | 244.4464 |  | F | 0.38967 | 68.8085 | 98.3487 | 5 | 32667.168 | 24066.9976
24:00 |  | 254.9332 |  | F | 0.38527 | 68.955 | 98.3491 | 5 | 32752.582 | 24119.6985
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie