## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-08
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.50746
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.50251 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 23310
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.92351 | 33.0799 | 98.7769 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.8513 | 32.8939 | 98.7707 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.75274 | 32.7026 | 98.756 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.57675 | 32.5303 | 98.7277 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.50308 | 32.363 | 98.7092 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.50321 | 32.1705 | 98.6948 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.38826 | 31.9818 | 98.6874 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.37568 | 31.7976 | 98.6695 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.37569 | 31.6298 | 98.6581 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.37568 | 31.473 | 98.6429 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.37567 | 31.3147 | 98.6227 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.37564 | 31.1555 | 98.6142 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.37563 | 30.9936 | 98.6209 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.37564 | 30.8325 | 98.6089 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.37624 | 30.6923 | 98.6186 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.37572 | 30.5979 | 98.6136 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.37622 | 30.5658 | 98.5974 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.38659 | 30.6484 | 98.582 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.39462 | 30.8049 | 98.5678 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.40832 | 31.0463 | 98.5692 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.37573 | 31.5123 | 98.5867 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.38776 | 31.907 | 98.5903 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.3812 | 32.2741 | 98.5873 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.90457 | 32.6138 | 98.5734 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 1.0617 | 32.9611 | 98.5739 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.49796 | 33.2985 | 98.5894 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.49796 | 33.6356 | 98.586 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.49796 | 34.0229 | 98.6022 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.49795 | 34.3143 | 98.6246 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.49795 | 34.494 | 98.6271 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.49796 | 34.6231 | 98.5918 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.49795 | 34.7043 | 98.5577 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.49795 | 34.8529 | 98.5449 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.49794 | 34.7768 | 98.5047 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.49793 | 34.6331 | 98.5047 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.52085 | 34.8016 | 98.5337 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.5207 | 34.6549 | 98.4927 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.39358 | 34.5334 | 98.5029 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.49375 | 34.3819 | 98.5216 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.7277 | 34.2197 | 98.5097 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.65553 | 34.071 | 98.5154 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.37611 | 33.9193 | 98.5462 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.39718 | 33.7813 | 98.5663 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.46815 | 33.6483 | 98.5733 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.53222 | 33.543 | 98.5689 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.66358 | 33.3976 | 98.5603 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.57256 | 33.2606 | 98.5708 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.49976 | 33.1249 | 98.5801 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie