## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 86.5023 | 318.8687 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 342.1187 | 1260.1215 | 1.4593
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 3953.5515 | 3953.5515 | 3953.5515
Výroba |  | x | x | 23310
Emisný faktor |  | x | x | 6.2604e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 89.3161 | 308.8512 |  | F | 58.1935 | 98.3313 | 0.79999 | 207116.9062 | 164411.4062
01:00 |  | 88.6805 | 316.5965 |  | F | 57.984 | 98.3302 | 0.79999 | 206697.2969 | 164180
01:30 |  | 88.2673 | 300.0178 |  | F | 57.6383 | 98.3188 | 0.79999 | 206939.9062 | 164525.5938
02:00 |  | 89.4808 | 321.3734 |  | F | 57.0953 | 98.2878 | 0.79999 | 207038.0938 | 164822.7031
02:30 |  | 89.1347 | 328.692 |  | F | 57.1675 | 98.2694 | 0.79999 | 208358.0938 | 165806.2031
03:00 |  | 86.6558 | 312.6685 |  | F | 57.1351 | 98.2525 | 0.79999 | 207950.5 | 165469.5938
03:30 |  | 86.6835 | 300.9481 |  | F | 56.9623 | 98.248 | 0.79999 | 208491.2969 | 165978.9062
04:00 |  | 88.4209 | 311.1808 |  | F | 56.9252 | 98.23 | 0.79999 | 206767.2969 | 164595.0938
04:30 |  | 85.5853 | 311.5877 |  | F | 56.9627 | 98.2221 | 0.79999 | 209378.7969 | 166641.4062
05:00 |  | 85.8237 | 293.616 |  | F | 56.9918 | 98.2027 | 0.79999 | 209448.2031 | 166649
05:30 |  | 87.2422 | 294.3729 |  | F | 56.7112 | 98.175 | 0.79999 | 208926.7969 | 166328.4062
06:00 |  | 84.4634 | 296.9426 |  | F | 56.4425 | 98.1664 | 0.79999 | 209766.5 | 167118.4062
06:30 |  | 84.3774 | 303.148 |  | F | 56.009 | 98.1817 | 0.79999 | 210045 | 167587
07:00 |  | 91.3323 | 315.1769 |  | F | 55.8554 | 98.1683 | 0.79999 | 210640.2969 | 168117.7031
07:30 |  | 93.0269 | 306.3484 |  | F | 56.0123 | 98.1837 | 0.79999 | 209624.5 | 167253.2969
08:00 |  | 106.2722 | 347.7599 |  | F | 56.0396 | 98.1822 | 0.79999 | 209029.4062 | 166763.0938
08:30 |  | 101.8309 | 347.3012 |  | F | 56.535 | 98.1575 | 0.79999 | 208711.2969 | 166215.7031
09:00 |  | 112.5352 | 362.2182 |  | F | 56.2106 | 98.1353 | 0.79999 | 209910.0938 | 167299.0938
09:30 |  | 107.1596 | 350.6645 |  | F | 56.5849 | 98.1065 | 0.79999 | 209195.5938 | 166490.5938
10:00 |  | 103.0343 | 353.2401 |  | F | 57.7723 | 98.0978 | 0.79999 | 208636 | 165436.7969
10:30 |  | 97.5433 | 384.3549 |  | F | 58.7717 | 98.11 | 0.79999 | 207462.7031 | 164029.7031
11:00 |  | 87.9545 | 375.7641 |  | F | 59.7027 | 98.0952 | 0.79999 | 208212.2969 | 164138.2031
11:30 |  | 89.5274 | 373.0359 |  | F | 60.4725 | 98.0681 | 0.79999 | 206388.7969 | 162279.2031
12:00 |  | 88.9323 | 357.449 |  | F | 61.1921 | 98.0326 | 0.79999 | 206627.7969 | 162058.9062
12:30 |  | 87.9946 | 355.55 |  | F | 61.8181 | 98.0123 | 0.79999 | 206570.7031 | 161677.9062
13:00 |  | 85.5849 | 345.7756 |  | F | 62.3054 | 98.0072 | 0.79999 | 205540 | 160629.5
13:30 |  | 85.3551 | 360.5111 |  | F | 62.4388 | 97.986 | 0.79999 | 205486.4062 | 160488.5938
14:00 |  | 87.439 | 347.1545 |  | F | 62.6455 | 97.9808 | 0.79999 | 206630.2031 | 161273.7031
14:30 |  | 83.4353 | 339.0713 |  | F | 62.4853 | 98.0044 | 0.79999 | 206160.2969 | 161022.0938
15:00 |  | 80.076 | 336.9029 |  | F | 62.5703 | 98.0045 | 0.79999 | 206941.5 | 161592.2031
15:30 |  | 79.4292 | 335.1951 |  | F | 62.6808 | 97.956 | 0.79999 | 206449.7031 | 161075.2031
16:00 |  | 76.0645 | 311.5758 |  | F | 62.0693 | 97.9094 | 0.79999 | 207430.5938 | 162057.7031
16:30 |  | 79.0178 | 290.8596 |  | F | 59.9787 | 97.8972 | 0.79999 | 207726.5938 | 163286.9062
17:00 |  | 77.6148 | 282.3723 |  | F | 59.8807 | 97.8498 | 0.79999 | 207585.2031 | 163145.7969
17:30 |  | 76.9364 | 290.9641 |  | F | 60.176 | 97.8634 | 0.79999 | 208065.2969 | 163399.4062
18:00 |  | 78.874 | 279.4127 |  | F | 58.0559 | 97.9407 | 0.79999 | 209038.4062 | 165349.0938
18:30 |  | 74.5557 | 295.2377 |  | F | 56.0295 | 97.8983 | 0.79999 | 208290.5938 | 165701.2969
19:00 |  | 72.6666 | 289.6012 |  | F | 57.7572 | 97.9094 | 0.79999 | 208320.7031 | 164874.7031
19:30 |  | 79.2694 | 285.4324 |  | F | 57.6427 | 97.9381 | 0.79999 | 209597.2969 | 165991.2969
20:00 |  | 81.3119 | 292.3449 |  | F | 57.9979 | 97.9292 | 0.79999 | 209300.7031 | 165563.7031
20:30 |  | 79.25 | 292.7164 |  | F | 58.5818 | 97.9435 | 0.79999 | 209484 | 165440.9062
21:00 |  | 80.7749 | 294.3875 |  | F | 58.5826 | 97.9934 | 0.79999 | 209983.7031 | 165919.4062
21:30 |  | 83.0681 | 279.8065 |  | F | 58.6104 | 98.0268 | 0.79999 | 209398.0938 | 165499.4062
22:00 |  | 80.4668 | 281.9137 |  | F | 58.6975 | 98.0387 | 0.79999 | 209179.5 | 165303.2031
22:30 |  | 80.3011 | 300.0438 |  | F | 58.6178 | 98.0389 | 0.79999 | 209026.5938 | 165222.5938
23:00 |  | 82.069 | 315.4131 |  | F | 58.3861 | 98.03 | 0.79999 | 209736.0938 | 165883.7969
23:30 |  | 84.1196 | 311.7996 |  | F | 58.1987 | 98.0478 | 0.79999 | 209567.2969 | 165874.0938
24:00 |  | 83.1553 | 318.3486 |  | F | 58.096 | 98.0682 | 0.79999 | 210418.2031 | 166634.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie