## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-03
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 271.839 |  | F | 0.0066277 |  | 72.9604 |  | 99.4349 | 5.1 | 79982.2746 | 58799.2038
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 383.7435 | 0 |  | 0.0161 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 705.5904 |  |  | 705.5904 | [6 empty] | 705.5904
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 253.6432 |  | F | 0.05372 |  | 72.6345 |  | 99.5037 | 5.1 | 78648.5938 | 57913.8638
01:00 |  | 252.5702 |  | F | 0.02544 |  | 72.3723 |  | 99.4988 | 5.1 | 79018.3281 | 58227.4359
01:30 |  | 252.3098 |  | F | 0.07832 |  | 71.8707 |  | 99.4825 | 5.1 | 79198.2656 | 58435.3147
02:00 |  | 252.1959 |  | F | 0 |  | 71.8321 |  | 99.4704 | 5.1 | 78812.4297 | 58150.0474
02:30 |  | 253.6281 |  | F | 0 |  | 72.1688 |  | 99.4767 | 5.1 | 78591.1094 | 57933.876
03:00 |  | 250.2183 |  | F | 0 |  | 72.0628 |  | 99.4224 | 5.1 | 77915.375 | 57421.9998
03:30 |  | 252.5784 |  | F | 0 |  | 72.0802 |  | 99.4013 | 5.1 | 77948.4844 | 57431.3513
04:00 |  | 251.8677 |  | F | 0 |  | 71.9784 |  | 99.3962 | 5.1 | 78511.6094 | 57860.3343
04:30 |  | 249.431 |  | F | 0 |  | 72.1022 |  | 99.3959 | 5.1 | 79528.3594 | 58588.4558
05:00 |  | 257.8976 |  | F | 0 |  | 71.9169 |  | 99.4086 | 5.1 | 79169.4297 | 58362.8332
05:30 |  | 256.3073 |  | F | 0 |  | 71.8774 |  | 99.3938 | 5.1 | 79823.1641 | 58842.7084
06:00 |  | 258.3178 |  | F | 0 |  | 71.766 |  | 99.3872 | 5.1 | 79747.6094 | 58802.1037
06:30 |  | 266.3247 |  | F | 0 |  | 71.5592 |  | 99.39 | 5.1 | 78877.9688 | 58197.3894
07:00 |  | 267.5542 |  | F | 0 |  | 71.133 |  | 99.4023 | 5.1 | 77788.5625 | 57471.7683
07:30 |  | 263.825 |  | F | 0 |  | 71.1606 |  | 99.4264 | 5.1 | 77312.2422 | 57129.1411
08:00 |  | 266.3109 |  | F | 0 |  | 71.8095 |  | 99.4284 | 5.1 | 77436.8828 | 57114.7461
08:30 |  | 246.0868 |  | F | 0 |  | 72.2825 |  | 99.4328 | 5.1 | 77482.8594 | 57072.8995
09:00 |  | 241.0373 |  | F | 0 |  | 72.1116 |  | 99.4353 | 5.1 | 78504 | 57855.1804
09:30 |  | 261.4725 |  | F | 0 |  | 71.9477 |  | 99.4457 | 5.1 | 77958.25 | 57486.232
10:00 |  | 266.0263 |  | F | 0.00869 |  | 72.5194 |  | 99.4768 | 5.1 | 77907.7422 | 57371.9023
10:30 |  | 262.3293 |  | F | 0.01602 |  | 73.3997 |  | 99.4995 | 5.1 | 77915.7656 | 57245.1357
11:00 |  | 261.2534 |  | F | 0 |  | 73.8838 |  | 99.5074 | 5.1 | 78170.4609 | 57356.7193
11:30 |  | 301.7513 |  | F | 0 |  | 73.8026 |  | 99.5136 | 5.1 | 78509.5234 | 57622.5988
12:00 |  | 272.5575 |  | F | 0 |  | 73.767 |  | 99.5157 | 5.1 | 79758.0078 | 58546.1621
12:30 |  | 318.3467 |  | F | 0 |  | 74.1272 |  | 99.5139 | 5.1 | 79687.7344 | 58432.8465
13:00 |  | 325.2504 |  | F | 0 |  | 74.1106 |  | 99.498 | 5.1 | 79493.2734 | 58283.7018
13:30 |  | 307.3142 |  | F | 0 |  | 74.3144 |  | 99.4797 | 5.1 | 79608.6016 | 58323.2897
14:00 |  | 328.4885 |  | F | 0.06001 |  | 74.5294 |  | 99.4795 | 5.1 | 79695.0469 | 58350.396
14:30 |  | 284.9363 |  | F | 0 |  | 74.3966 |  | 99.4727 | 5.1 | 79764.3516 | 58419.4552
15:00 |  | 315.9468 |  | F | 0 |  | 74.3174 |  | 99.46 | 5.1 | 79692.5312 | 58372.7647
15:30 |  | 340.628 |  | F | 0 |  | 74.7082 |  | 99.445 | 5.1 | 79661.9453 | 58275.9923
16:00 |  | 314.0474 |  | F | 0 |  | 74.8958 |  | 99.4382 | 5.1 | 79546.5 | 58156.1706
16:30 |  | 220.5062 |  | F | 0 |  | 74.2959 |  | 99.4353 | 5.1 | 79273.3828 | 58054.8513
17:00 |  | 262.7978 |  | F | 0.03866 |  | 74.3615 |  | 99.4399 | 5.1 | 79262.9609 | 58038.9679
17:30 |  | 263.253 |  | F | 0.02744 |  | 74.5596 |  | 99.4472 | 5.1 | 79482.625 | 58170.9405
18:00 |  | 264.2452 |  | F | 0 |  | 74.2669 |  | 99.4481 | 5.1 | 79402.9609 | 58162.1091
18:30 |  | 263.6815 |  | F | 0 |  | 73.5065 |  | 99.4343 | 5.1 | 79046.7266 | 58020.1585
19:00 |  | 260.6175 |  | F | 0 |  | 73.5466 |  | 99.415 | 5.1 | 82353.2188 | 60428.3294
19:30 |  | 267.5357 |  | F | 0 |  | 73.3165 |  | 99.4026 | 5.1 | 84572.1719 | 62090.059
20:00 |  | 273.1999 |  | F | 0 |  | 72.8312 |  | 99.3965 | 5.1 | 84301.7734 | 61974.5101
20:30 |  | 277.0238 |  | F | 0 |  | 72.6731 |  | 99.3962 | 5.1 | 84121.6562 | 61870.1914
21:00 |  | 280.0645 |  | F | 0 |  | 72.791 |  | 99.3993 | 5.1 | 83679.4688 | 61525.9093
21:30 |  | 282.1085 |  | F | 0 |  | 73.0634 |  | 99.3808 | 5.1 | 83913.9219 | 61638.2715
22:00 |  | 303.7569 |  | F | 0 |  | 72.9414 |  | 99.3832 | 5.1 | 83643.7656 | 61462.9826
22:30 |  | 297.7036 |  | F | 0 |  | 72.449 |  | 99.373 | 5.1 | 83716.2734 | 61597.6156
23:00 |  | 263.442 |  | F | 0 |  | 72.3726 |  | 99.3592 | 5.1 | 83551.75 | 61481.6062
23:30 |  | 261.2575 |  | F | 0 |  | 72.6552 |  | 99.3394 | 5.1 | 83397.4688 | 61305.7267
24:00 |  | 254.6256 |  | F | 0.00983 |  | 73.0322 |  | 99.3254 | 5.1 | 83744.0469 | 61484.7392
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie