## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-17
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 197.621 |  |  | F | 0.44887 |  | 66.084 |  | 99.5274 | 5 | 81478.9237 | 61235.5682
N platných SPH |  | 43 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 5 / 10,4 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 5 / 10,4 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 260.2973 |  | 0 |  | 0.012238 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 734.8268 |  |  |  | 734.8268 | [6 empty] | 734.8268
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 59.1785 |  |  | F | 0.48368 |  | 64.8649 |  | 99.5843 | 5 | 80488.375 | 60744.0247
01:00 |  | 76.5285 |  |  | F | 0.45923 |  | 65.317 |  | 99.5544 | 5 | 80692.6172 | 60798.5564
01:30 |  | 185.0092 |  |  | F | 0.48211 |  | 65.3802 |  | 99.5543 | 5 | 81611.9531 | 61479.6823
02:00 |  | 244.2104 |  |  | F | 0.42792 |  | 64.6836 |  | 99.555 | 5 | 81530.1875 | 61545.1548
02:30 |  | 167.3727 |  |  | F | 0.48088 |  | 64.2426 |  | 99.5321 | 5 | 81266.3438 | 61412.0641
03:00 |  | 185.7852 |  |  | F | 0.50285 |  | 64.8656 |  | 99.5047 | 5 | 81222.8984 | 61249.2201
03:30 |  | 213.8856 |  |  | F | 0.57934 |  | 65.2279 |  | 99.4856 | 5 | 80947.2734 | 60964.3266
04:00 |  | 164.6043 |  |  | F | 0.6418 |  | 64.7989 |  | 99.4801 | 5 | 81061.4922 | 61124.5032
04:30 |  | 224.6583 |  |  | F | 0.52389 |  | 64.2503 |  | 99.472 | 5 | 81098.6797 | 61246.9189
05:00 |  | 194.9688 |  |  | F | 0.46918 |  | 64.816 |  | 99.4606 | 5 | 81005.1484 | 61066.9305
05:30 |  | 128.3297 |  |  | F | 0.44683 |  | 65.1907 |  | 99.4568 | 5 | 80800.6094 | 60842.9435
06:00 |  | 165.7522 |  |  | F | 0.56044 |  | 64.8928 |  | 99.4551 | 5 | 81252.1484 | 61235.7938
06:30 |  | 262.9643 |  |  | F | 0.5229 |  | 64.1739 |  | 99.456 | 5 | 74554.0859 | 56308.0435
07:00 |  | 181.0083 |  |  | F | 0.51088 |  | 66.4379 |  | 99.4552 | 5 | 70931.9766 | 53214.8273
07:30 |  |  | F |  | F | 0.46065 |  | 64.7339 |  | 99.4611 | 5 | 83319.8906 | 62827.5123
08:00 |  |  | F |  | F | 0.44671 |  | 65.8299 |  | 99.4742 | 5 | 83079.0156 | 62451.5528
08:30 |  |  | F |  | F | 0.51334 |  | 66.0028 |  | 99.4955 | 5 | 83076.5703 | 62431.2714
09:00 |  |  | F |  | F | 0.46604 |  | 66.157 |  | 99.5128 | 5 | 82941.7734 | 62312.4595
09:30 |  |  | F |  | F | 0.43212 |  | 65.3057 |  | 99.5294 | 5 | 83152.7812 | 62638.5638
10:00 |  | 210.1 |  |  | F | 0.41234 |  | 64.9411 |  | 99.5516 | 5 | 83203.1094 | 62758.0262
10:30 |  | 209.8636 |  |  | F | 0.3853 |  | 65.8306 |  | 99.5599 | 5 | 82874.9297 | 62351.648
11:00 |  | 198.0074 |  |  | F | 0.38473 |  | 66.6676 |  | 99.5742 | 5 | 82990.0781 | 62293.4812
11:30 |  | 214.7525 |  |  | F | 0.38392 |  | 66.8397 |  | 99.59 | 5 | 82923.4141 | 62221.8113
12:00 |  | 251.7512 |  |  | F | 0.38453 |  | 66.4188 |  | 99.6031 | 5 | 82748.125 | 62175.4082
12:30 |  | 229.1834 |  |  | F | 0.385 |  | 66.4582 |  | 99.603 | 5 | 82496.2891 | 61978.9601
13:00 |  | 178.1883 |  |  | F | 0.39193 |  | 67.2942 |  | 99.587 | 5 | 82191.9688 | 61588.7831
13:30 |  | 198.0313 |  |  | F | 0.39066 |  | 67.5593 |  | 99.5828 | 5 | 82127.9688 | 61490.3097
14:00 |  | 229.0805 |  |  | F | 0.3912 |  | 67.5875 |  | 99.5779 | 5 | 82129.0078 | 61482.9709
14:30 |  | 200.2005 |  |  | F | 0.38962 |  | 67.7442 |  | 99.573 | 5 | 81954.8047 | 61321.3446
15:00 |  | 242.7465 |  |  | F | 0.39017 |  | 67.4646 |  | 99.5697 | 5 | 82131.9922 | 61502.3607
15:30 |  | 229.0422 |  |  | F | 0.42342 |  | 67.3721 |  | 99.5699 | 5 | 82132.9453 | 61519.8582
16:00 |  | 228.7081 |  |  | F | 0.52906 |  | 67.5296 |  | 99.5644 | 5 | 81634.7578 | 61115.0935
16:30 |  | 233.5536 |  |  | F | 0.42533 |  | 67.4379 |  | 99.5625 | 5 | 81883.625 | 61316.7217
17:00 |  | 221.2378 |  |  | F | 0.49032 |  | 67.3019 |  | 99.5533 | 5 | 81821.4375 | 61288.9996
17:30 |  | 206.1947 |  |  | F | 0.47685 |  | 67.5264 |  | 99.5447 | 5 | 81600.2422 | 61077.7231
18:00 |  | 227.4666 |  |  | F | 0.40095 |  | 67.2939 |  | 99.5334 | 5 | 81904.8906 | 61340.6581
18:30 |  | 218.4084 |  |  | F | 0.38745 |  | 66.8646 |  | 99.5225 | 5 | 81677.4297 | 61240.8149
19:00 |  | 283.626 |  |  | F | 0.39327 |  | 66.637 |  | 99.5188 | 5 | 81788.5 | 61362.9021
19:30 |  | 139.9439 |  |  | F | 0.39888 |  | 66.7854 |  | 99.5193 | 5 | 81422.9922 | 61062.3044
20:00 |  | 168.5193 |  |  | F | 0.39548 |  | 66.452 |  | 99.5105 | 5 | 81389.2422 | 61091.5199
20:30 |  | 200.8608 |  |  | F | 0.39443 |  | 66.2481 |  | 99.512 | 5 | 81428.5156 | 61158.6397
21:00 |  | 285.6731 |  |  | F | 0.45849 |  | 66.2382 |  | 99.5211 | 5 | 81489.5547 | 61211.889
21:30 |  | 168.3547 |  |  | F | 0.44717 |  | 66.2382 |  | 99.5229 | 5 | 81114.6641 | 60931.3629
22:00 |  | 220.2591 |  |  | F | 0.42741 |  | 65.8978 |  | 99.5297 | 5 | 81344.2891 | 61169.4162
22:30 |  | 165.7038 |  |  | F | 0.43567 |  | 66.1328 |  | 99.5172 | 5 | 81667.7109 | 61362.3264
23:00 |  | 105.8768 |  |  | F | 0.40633 |  | 66.6305 |  | 99.5057 | 5 | 81470.4062 | 61117.3698
23:30 |  | 142.7972 |  |  | F | 0.50038 |  | 66.1611 |  | 99.4856 | 5 | 81403.6094 | 61139.3882
24:00 |  | 235.3153 |  |  | F | 0.45451 |  | 65.3055 |  | 99.4724 | 5 | 82008.0156 | 61740.8337
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie