## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-30
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 275.6521 |  | F | 0.025274 |  | 74.5413 |  | 98.256 | 5.1 | 87941.5263 | 63594.315
N platných SPH |  | 46 | 0 |  | 45 |  | 46 |  | 46 | 46 | 46 | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 46 / 100,0 |  | 1 / 2,2 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 46 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 403.194 | 0 |  | 0.016687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 731.3346 |  |  | 731.3346 | [6 empty] | 731.3346
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 340.8961 |  | F | 0 |  | 74.1114 |  | 98.2862 | 5.1 | 88348.7031 | 63987.3341
01:00 |  | 201.9415 |  | F | 0.0121 |  | 74.1723 |  | 98.2803 | 5.1 | 88322.4844 | 63953.3375
01:30 |  | 272.7207 |  | F | 0 |  | 73.7237 |  | 98.2667 | 5.1 | 88725.9219 | 64319.6498
02:00 |  | 230.2977 |  | F |  | F | 73.9818 |  | 98.2482 | 5.1 | 88705.5156 | 64244.9134
03:30 |  | 280.6138 |  | F | 0 |  | 74.3253 |  | 98.2253 | 5.1 | 88557.6875 | 64059.4877
04:00 |  | 249.7656 |  | F | 0 |  | 74.0614 |  | 98.2295 | 5.1 | 87980.7266 | 63693.2639
04:30 |  | 255.1621 |  | F | 0 |  | 73.8072 |  | 98.2206 | 5.1 | 88158 | 63862.5798
05:00 |  | 264.8608 |  | F | 0 |  | 74.2437 |  | 98.2213 | 5.1 | 88221.0391 | 63828.4083
05:30 |  | 256.6046 |  | F | 0 |  | 74.3921 |  | 98.2125 | 5.1 | 88069.3672 | 63685.7251
06:00 |  | 330.1124 |  | F | 0 |  | 73.7245 |  | 98.2098 | 5.1 | 88484.3672 | 64107.2464
06:30 |  | 265.7602 |  | F | 0.04884 |  | 73.5839 |  | 98.2043 | 5.1 | 88590.6719 | 64206.695
07:00 |  | 283.4177 |  | F | 0 |  | 74.0596 |  | 98.2151 | 5.1 | 88604.3828 | 64135.6745
07:30 |  | 298.8352 |  | F | 0 |  | 73.7707 |  | 98.2282 | 5.1 | 88541.7812 | 64152.3102
08:00 |  | 279.8321 |  | F | 0.00136 |  | 73.5915 |  | 98.2384 | 5.1 | 88468.5078 | 64138.9759
08:30 |  | 284.9633 |  | F | 0.02724 |  | 73.7327 |  | 98.2428 | 5.1 | 88158.9453 | 63891.4342
09:00 |  | 283.3086 |  | F | 0 |  | 73.8824 |  | 98.2407 | 5.1 | 88678.7656 | 64239.0445
09:30 |  | 304.3819 |  | F | 0.03104 |  | 74.0952 |  | 98.2447 | 5.1 | 89175.1797 | 64561.6539
10:00 |  | 265.933 |  | F | 0.02001 |  | 74.1291 |  | 98.2551 | 5.1 | 89043.8281 | 64467.1347
10:30 |  | 289.7009 |  | F | 0.06651 |  | 74.5622 |  | 98.2716 | 5.1 | 89207.3984 | 64515.9233
11:00 |  | 272.5136 |  | F | 0.0313 |  | 75.4194 |  | 98.2916 | 5.1 | 88950.1094 | 64184.7266
11:30 |  | 281.7546 |  | F | 0 |  | 75.146 |  | 98.3204 | 5.1 | 88972.1875 | 64269.8395
12:00 |  | 278.915 |  | F | 0 |  | 74.7431 |  | 98.3384 | 5.1 | 88769.1016 | 64209.1465
12:30 |  | 288.1502 |  | F | 0 |  | 75.001 |  | 98.3318 | 5.1 | 88924.2109 | 64269.3892
13:00 |  | 277.8095 |  | F | 0.02129 |  | 75.5808 |  | 98.3154 | 5.1 | 88925.1484 | 64152.5437
13:30 |  | 252.7312 |  | F | 0 |  | 75.1924 |  | 98.3054 | 5.1 | 88835.625 | 64152.8736
14:00 |  | 266.4103 |  | F | 0.05572 |  | 75.1425 |  | 98.2928 | 5.1 | 89098.7891 | 64343.9219
14:30 |  | 281.2636 |  | F | 0 |  | 75.7569 |  | 98.2895 | 5.1 | 89002.9219 | 64159.3349
15:00 |  | 259.4178 |  | F | 0.23233 |  | 75.9079 |  | 98.2751 | 5.1 | 88626.3984 | 63850.9271
15:30 |  | 288.7422 |  | F | 0.0557 |  | 75.6823 |  | 98.2629 | 5.1 | 88873.0547 | 64062.0747
16:00 |  | 277.2004 |  | F | 0 |  | 75.6159 |  | 98.2684 | 5.1 | 88367.6484 | 63713.4267
16:30 |  | 282.5138 |  | F | 0 |  | 75.7439 |  | 98.2711 | 5.1 | 87823.5312 | 63299.6708
17:00 |  | 274.5046 |  | F | 0 |  | 75.3948 |  | 98.2784 | 5.1 | 87378.0312 | 63046.3034
17:30 |  | 307.5994 |  | F | 0 |  | 75.1307 |  | 98.2732 | 5.1 | 86606.9141 | 62533.9733
18:00 |  | 284.404 |  | F | 0.22651 |  | 74.8961 |  | 98.2721 | 5.1 | 84526.6094 | 61072.3643
18:30 |  | 304.062 |  | F | 0.00973 |  | 74.8294 |  | 98.2721 | 5.1 | 85859.6875 | 62047.4731
19:00 |  | 254.9301 |  | F | 0.03037 |  | 74.9737 |  | 98.2619 | 5.1 | 86704.7031 | 62625.6705
19:30 |  | 262.8289 |  | F | 0.03449 |  | 74.9579 |  | 98.2462 | 5.1 | 86566.9531 | 62519.0041
20:00 |  | 308.3505 |  | F | 0.03352 |  | 74.4667 |  | 98.2449 | 5.1 | 86998.2734 | 62918.4698
20:30 |  | 290.4593 |  | F | 0.01682 |  | 74.2241 |  | 98.2394 | 5.1 | 87953.4062 | 63650.0852
21:00 |  | 258.4098 |  | F | 0.03719 |  | 74.7402 |  | 98.2197 | 5.1 | 87605.1562 | 63291.3303
21:30 |  | 265.6043 |  | F | 0 |  | 74.5784 |  | 98.2138 | 5.1 | 87460.4375 | 63212.3744
22:00 |  | 265.7672 |  | F | 0 |  | 74.1155 |  | 98.2124 | 5.1 | 87016.8594 | 62974.7059
22:30 |  | 280.5096 |  | F | 0.03288 |  | 73.9887 |  | 98.242 | 5.1 | 84707.4531 | 61344.2301
23:00 |  | 256.6085 |  | F | 0 |  | 73.9926 |  | 98.2626 | 5.1 | 85759.5312 | 62118.4578
23:30 |  | 265.8178 |  | F | 0.01109 |  | 73.9591 |  | 98.2272 | 5.1 | 86453.1719 | 62604.3905
24:00 |  | 253.6099 |  | F | 0.10131 |  | 73.7683 |  | 98.2076 | 5.1 | 86501.0234 | 62660.9887
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie