## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.5342 |  | 653.1012 |  | 0.33005
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 47
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1
Množstvo ZL [kg] |  | 1092.7272 |  | 8763.8212 |  | 4.549
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13891.4161 |  | 13891.4161 |  | 13891.4161
Výroba |  | x |  | x |  | 289420
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.5718e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 56.8832 |  | 614.6122 |  | 0.21018 |  | 78.2444 | 99.2718 | 0.89999 | 567339.625 |  | 562233.625
01:00 |  | 53.6295 |  | 598.1799 |  | 0.19007 |  | 77.9673 | 99.306 | 0.89999 | 576214.8125 |  | 571028.8125
01:30 |  | 56.2146 |  | 611.0399 |  | 0.19061 |  | 78.1925 | 99.318 | 0.89999 | 569981.375 |  | 564851.625
02:00 |  | 58.4877 |  | 615.5411 |  | 0.18767 |  | 78.1669 | 99.345 | 0.89999 | 572646.125 |  | 567492.3125
02:30 |  | 72.4106 |  | 622.3432 |  | 0.20022 |  | 77.7397 | 99.3738 | 0.89999 | 577347.875 |  | 572151.8125
03:00 |  | 84.0559 |  | 614.3398 |  | 0.23155 |  | 77.3769 | 99.397 | 0.89999 | 574324.875 |  | 569156
03:30 |  | 87.6818 |  | 616.0623 |  | 0.24113 |  | 76.945 | 99.4333 | 0.89999 | 572794.3125 |  | 567639.125
04:00 |  | 91.3395 |  | 622.7411 |  | 0.25717 |  | 76.4709 | 99.4553 | 0.89999 | 576171.625 |  | 570986.125
04:30 |  | 96.9066 |  | 611.5212 |  | 0.28463 |  | 76.0577 | 99.4868 | 0.89999 | 573982.8125 |  | 568816.875
05:00 |  | 98.0409 |  | 618.3801 |  | 0.30622 |  | 75.546 | 99.4926 | 0.89999 | 576407.375 |  | 571219.8125
05:30 |  | 95.3614 |  | 627.9583 |  | 0.32637 |  | 75.1847 | 99.5087 | 0.89999 | 576498.375 |  | 571309.875
06:00 |  | 95.9719 |  | 626.6999 |  | 0.37881 |  | 75.0538 | 99.5388 | 0.89999 | 574061.875 |  | 568895.3125
06:30 |  | 100.783 |  | 616.9064 |  | 0.42558 |  | 74.8845 | 99.5481 | 0.89999 | 577264.375 |  | 572069
07:00 |  | 113.1445 |  | 621.7048 |  | 0.54974 |  | 76.0579 | 99.5501 | 0.89999 | 566341.625 |  | 561244.375
07:30 |  | 111.228 |  | 630.6387 |  | 0.6445 |  | 77.3768 | 99.5691 | 0.89999 | 560290.875 |  | 555248.3125
08:00 |  | 105.4781 |  | 655.5081 |  | 0.69921 |  | 77.2108 | 99.5923 | 0.89999 | 573938.1875 |  | 568772.8125
08:30 |  | 107.9605 |  | 654.9867 |  | 0.75896 |  | 77.5589 | 99.6073 | 0.89999 | 566929.8125 |  | 561827.375
09:00 |  |  | F |  | F |  | F | 78.0267 | 94.6605 | 0.89999 |  | F |  | F
09:30 |  | 68.9028 |  | 649.5705 |  | 0.76118 |  | 78.7317 | 99.6275 | 0.89999 | 576763.8125 |  | 571572.875
10:00 |  | 64.2725 |  | 625.3093 |  | 0.59161 |  | 78.5288 | 99.6432 | 0.89999 | 576973.3125 |  | 571780.625
10:30 |  | 63.1059 |  | 612.1918 |  | 0.42989 |  | 79.1246 | 99.6544 | 0.89999 | 576589.8125 |  | 571400.375
11:00 |  | 64.0923 |  | 610.1127 |  | 0.34083 |  | 80.1785 | 99.6548 | 0.89999 | 572445.875 |  | 567293.875
11:30 |  | 56.6255 |  | 626.5892 |  | 0.25774 |  | 81.9156 | 99.6415 | 0.89999 | 573460.375 |  | 568299.3125
12:00 |  | 69.9325 |  | 642.9268 |  | 0.22182 |  | 82.1879 | 99.6343 | 0.89999 | 572236.8125 |  | 567086.8125
12:30 |  | 85.4599 |  | 635.8879 |  | 0.30586 |  | 82.1406 | 99.6409 | 0.89999 | 573185.3125 |  | 568026.625
13:00 |  | 92.4108 |  | 639.0193 |  | 0.47913 |  | 82.7679 | 99.6447 | 0.89999 | 577465 |  | 572267.875
13:30 |  | 97.099 |  | 651.5903 |  | 0.54457 |  | 83.1163 | 99.65 | 0.89999 | 576766.375 |  | 571575.625
14:00 |  | 97.992 |  | 631.7991 |  | 0.49405 |  | 83.0491 | 99.622 | 0.89999 | 578475.3125 |  | 573269.125
14:30 |  | 117.401 |  | 635.0568 |  | 0.54229 |  | 83.1935 | 99.6026 | 0.89999 | 576894.125 |  | 571702
15:00 |  | 129.3755 |  | 630.6595 |  | 0.64639 |  | 83.6209 | 99.578 | 0.89999 | 580429.3125 |  | 575205.375
15:30 |  | 102.8262 |  | 622.836 |  | 0.67504 |  | 83.9493 | 99.575 | 0.89999 | 577638.625 |  | 572439.8125
16:00 |  | 79.0983 |  | 639.4059 |  | 0.46177 |  | 84.1202 | 99.5609 | 0.89999 | 578153.3125 |  | 572949.875
16:30 |  | 72.8143 |  | 639.0881 |  | 0.34014 |  | 83.8684 | 99.5541 | 0.89999 | 578730.875 |  | 573522.3125
17:00 |  | 67.9963 |  | 655.2384 |  | 0.26787 |  | 83.6609 | 99.5355 | 0.89999 | 582326.8125 |  | 577085.8125
17:30 |  | 62.8505 |  | 678.5401 |  | 0.2018 |  | 83.409 | 99.5136 | 0.89999 | 583387.125 |  | 578136.6875
18:00 |  | 62.2668 |  | 719.2979 |  | 0.18244 |  | 82.8676 | 99.4968 | 0.89999 | 582274.6875 |  | 577034.1875
18:30 |  | 62.3386 |  | 739.6955 |  | 0.17093 |  | 82.8936 | 99.4908 | 0.89999 | 579001.375 |  | 573790.3125
19:00 |  | 57.4361 |  | 756.9523 |  | 0.14274 |  | 82.7147 | 99.4963 | 0.89999 | 579328.125 |  | 574114.125
19:30 |  | 55.8703 |  | 747.7997 |  | 0.12673 |  | 82.4876 | 99.4966 | 0.89999 | 577927.3125 |  | 572725.875
20:00 |  | 58.3822 |  | 736.7549 |  | 0.11741 |  | 82.2542 | 99.483 | 0.89999 | 580852.1875 |  | 575624.625
20:30 |  | 55.2328 |  | 720.2854 |  | 0.12203 |  | 81.9852 | 99.4868 | 0.89999 | 574361 |  | 569191.8125
21:00 |  | 54.5719 |  | 713.9738 |  | 0.13504 |  | 81.4714 | 99.5119 | 0.89999 | 577547.125 |  | 572349.1875
21:30 |  | 53.1689 |  | 706.1846 |  | 0.12712 |  | 81.1874 | 99.5444 | 0.89999 | 581947.3125 |  | 576709.875
22:00 |  | 60.9907 |  | 699.2015 |  | 0.13483 |  | 81.1351 | 99.5543 | 0.89999 | 582305.125 |  | 577064.375
22:30 |  | 70.1517 |  | 679.138 |  | 0.1483 |  | 80.8556 | 99.5661 | 0.89999 | 578917.625 |  | 573707.1875
23:00 |  | 61.8338 |  | 692.4647 |  | 0.15367 |  | 80.3889 | 99.576 | 0.89999 | 581989.625 |  | 576751.6875
23:30 |  | 60.3152 |  | 697.1447 |  | 0.15166 |  | 80.229 | 99.585 | 0.89999 | 575773.125 |  | 570591.1875
24:00 |  | 53.7136 |  | 681.8801 |  | 0.15491 |  | 80.1337 | 99.5784 | 0.89999 | 578165.125 |  | 572961.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 |  | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie