## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-04
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 27.6223 |  |  | F | 0.39722 | 69.5902 | 99.2836 | 5 | 33591.5344 | 24934.9483
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 16.2121 |  | 0 |  | 0.23796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 299.2194 |  |  |  | 299.2194 |  |  |  |  | 299.2194
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 11.1353 |  |  | F | 0.40314 | 75.429 | 99.3661 | 5 | 35941.9727 | 26245.4737
01:00 |  | 13.4541 |  |  | F | 0.39349 | 74.9789 | 99.3587 | 5 | 36260.4297 | 26510.264
01:30 |  | 11.5691 |  |  | F | 0.38996 | 74.5084 | 99.3505 | 5 | 36471.0273 | 26698.1174
02:00 |  | 12.752 |  |  | F | 0.39418 | 73.4834 | 99.3404 | 5 | 36189.5 | 26567.6534
02:30 |  | 14.1535 |  |  | F | 0.39093 | 72.3218 | 99.3302 | 5 | 36366.7852 | 26784.8393
03:00 |  | 14.7899 |  |  | F | 0.39682 | 71.1475 | 99.326 | 5 | 36421.7109 | 26915.6407
03:30 |  | 14.9877 |  |  | F | 0.3961 | 70.0393 | 99.3187 | 5 | 36401.6289 | 26985.671
04:00 |  | 16.1287 |  |  | F | 0.41048 | 68.9702 | 99.3035 | 5 | 36416.1016 | 27076.6187
04:30 |  | 16.6177 |  |  | F | 0.42342 | 68.0255 | 99.2976 | 5 | 36394.207 | 27133.6691
05:00 |  | 0 |  |  | F | 0.41411 | 67.2746 | 99.2931 | 5 | 36376.9414 | 27179.3911
05:30 |  | 0 |  |  | F | 0.43771 | 66.695 | 99.2861 | 5 | 36345.7969 | 27200.5169
06:00 |  | 0 |  |  | F | 0.433 | 66.1125 | 99.2768 | 5 | 36321.8203 | 27226.6956
06:30 |  | 0 |  |  | F | 0.41307 | 65.6615 | 99.2756 | 5 | 36313.7812 | 27256.5706
07:00 |  | 0 |  |  | F | 0.43623 | 65.3945 | 99.2719 | 5 | 36264.4492 | 27239.9852
07:30 |  | 0 |  |  | F | 0.41426 | 65.2177 | 99.2636 | 5 | 36347.4531 | 27314.3266
08:00 |  | 0.75785 |  |  | F | 0.41052 | 65.1035 | 99.2667 | 5 | 36266.2422 | 27263.3384
08:30 |  | 11.2294 |  |  | F | 0.43045 | 65.1238 | 99.2706 | 5 | 36309.1875 | 27295.0596
09:00 |  | 29.6952 |  |  | F | 0.39409 | 65.3205 | 99.277 | 5 | 36271.7188 | 27252.8032
09:30 |  |  | F |  | F | 0.38927 | 65.4925 | 99.2813 | 5 | 35530.4453 | 26683.444
10:00 |  | 66.9487 |  |  | F | 0.38566 | 65.7632 | 99.2853 | 5 | 35255.3789 | 26456.7935
10:30 |  | 92.0404 |  |  | F | 0.38806 | 65.9697 | 99.2832 | 5 | 33651 | 25236.8994
11:00 |  | 111.9713 |  |  | F | 0.38627 | 66.221 | 99.2892 | 5 | 32776.0625 | 24564.0134
11:30 |  | 119.4902 |  |  | F | 0.38652 | 66.6902 | 99.2976 | 5 | 33811.168 | 25306.9226
12:00 |  | 120.1796 |  |  | F | 0.38747 | 67.328 | 99.293 | 5 | 34254.8086 | 25589.7935
12:30 |  | 125.0156 |  |  | F | 0.38381 | 67.8804 | 99.2856 | 5 | 34328.3438 | 25601.2578
13:00 |  | 32.5357 |  |  | F | 0.38398 | 68.512 | 99.2828 | 5 | 34187.7148 | 25448.5374
13:30 |  | 9.6153 |  |  | F | 0.38477 | 69.1853 | 99.2855 | 5 | 32616.791 | 24232.0899
14:00 |  | 6.7809 |  |  | F | 0.38366 | 69.5118 | 99.2813 | 5 | 32179.4102 | 23883.3557
14:30 |  | 6.9944 |  |  | F | 0.38434 | 69.9057 | 99.2822 | 5 | 32495.0879 | 24090.1744
15:00 |  | 20.1585 |  |  | F | 0.39129 | 70.1559 | 99.2705 | 5 | 31804.8477 | 23558.4999
15:30 |  | 44.9402 |  |  | F | 0.40149 | 70.4139 | 99.2485 | 5 | 31723.1914 | 23475.1647
16:00 |  | 68.1482 |  |  | F | 0.39522 | 70.6469 | 99.2324 | 5 | 31758.127 | 23481.2861
16:30 |  | 97.2818 |  |  | F | 0.38351 | 70.8954 | 99.2286 | 5 | 31664.791 | 23394.4723
17:00 |  | 132.9425 |  |  | F | 0.38747 | 71.0088 | 99.2325 | 5 | 31470.3477 | 23244.0644
17:30 |  | 19.1232 |  |  | F | 0.38522 | 71.2738 | 99.23 | 5 | 31220.2383 | 23041.0079
18:00 |  | 4.0116 |  |  | F | 0.39709 | 71.5486 | 99.2202 | 5 | 30200.4512 | 22268.4185
18:30 |  | 4.6861 |  |  | F | 0.39463 | 71.849 | 99.2189 | 5 | 30908.8535 | 22770.6187
19:00 |  | 6.247 |  |  | F | 0.39145 | 72.0009 | 99.2246 | 5 | 30883.8652 | 22743.5063
19:30 |  | 5.6554 |  |  | F | 0.39403 | 72.0425 | 99.2305 | 5 | 30939.1543 | 22782.8299
20:00 |  | 5.8306 |  |  | F | 0.39364 | 72.0392 | 99.2425 | 5 | 30869.4238 | 22734.4618
20:30 |  | 6.4286 |  |  | F | 0.39687 | 71.9627 | 99.2645 | 5 | 30842.5918 | 22724.7569
21:00 |  | 6.2372 |  |  | F | 0.386 | 71.8732 | 99.2867 | 5 | 30862.1562 | 22750.1669
21:30 |  | 0.36162 |  |  | F | 0.38401 | 71.5803 | 99.3066 | 5 | 28578.4395 | 21088.8358
22:00 |  | 4.6381 |  |  | F | 0.38879 | 71.4412 | 99.3141 | 5 | 29167.0664 | 21533.4997
22:30 |  | 2.8684 |  |  | F | 0.4027 | 71.384 | 99.3115 | 5 | 29544.7832 | 21815.4191
23:00 |  | 3.5245 |  |  | F | 0.39667 | 71.4844 | 99.3089 | 5 | 31146.4961 | 22990.7875
23:30 |  | 1.6069 |  |  | F | 0.38695 | 71.6454 | 99.3113 | 5 | 31697.7363 | 23387.3329
24:00 |  | 4.714 |  |  | F | 0.38385 | 71.8163 | 99.3114 | 5 | 32344.127 | 23852.4715
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie