## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-14
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 23.7512 | 2.3007 | 0.016657 | 28.9019 | 100.1369 | 0.89999 | 193630.8602 | 191888.1285
N platných SPH |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 20.7169 | 1.5883 | 0.016145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 431.7483 | 431.7483 | 431.7483 |  |  |  |  | 431.7483
Výroba |  | x | x | 18815
Emisný faktor |  | x | x | 8.5809e-07
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 22.9463 | 1.2363 | 0 | 15.8186 | 100.2023 | 0.89999 | 86454.9766 | 85676.8828
08:00 |  | 23.0036 | 1.9336 | 0.01798 | 26.4007 | 100.1884 | 0.89999 | 70638.2891 | 70002.5391
08:30 |  | 23.1382 | 2.8128 | 0.01901 | 30.1929 | 100.1804 | 0.89999 | 72582.9922 | 71929.7422
09:00 |  | 24.6548 | 3.6325 | 0.01157 | 32.1681 | 100.1753 | 0.89999 | 85552.1094 | 84782.1406
09:30 |  | 25.2469 | 3.3187 | 0.01141 | 33.3298 | 100.1635 | 0.89999 | 89149.5938 | 88347.2578
10:00 |  | 23.5486 | 2.1856 | 0.02069 | 34.11 | 100.1493 | 0.89999 | 91176.5781 | 90355.9922
10:30 |  | 23.6387 | 2.2181 | 0.02125 | 34.781 | 100.1403 | 0.89999 | 92767.7812 | 91932.8828
11:00 |  | 23.486 | 1.9134 | 0.02769 | 35.2028 | 100.1128 | 0.89999 | 91191.4219 | 90370.7188
11:30 | -
12:00 |  | 24.0977 | 1.4551 | 0.02031 | 18.113 | 99.9196 | 0.89999 | 1063164 | 1053595
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie