## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-24
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 92.7702 | 1164.3115 | 0.25603
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1522.5555 | 19117.2424 | 4.2039
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16418.6413 | 16418.6413 | 16418.6413
Výroba |  | x | x | 280985
Emisný faktor |  | x | x | 1.4961e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 86.4446 | 1162.584 | 0.24251 | 89.9757 | 97.1956 | 0.79999 | 960400.8125 | 687614.6875
01:00 |  | 91.7056 | 1164.943 | 0.22539 | 89.8165 | 97.1843 | 0.79999 | 959852.8125 | 687444.375
01:30 |  | 93.5898 | 1169.809 | 0.23921 | 89.7541 | 97.1761 | 0.79999 | 957797.625 | 686032.625
02:00 |  | 90.3176 | 1163.741 | 0.24426 | 89.2295 | 97.1698 | 0.79999 | 960386.875 | 688836.625
02:30 |  | 89.8448 | 1186.552 | 0.23268 | 88.2508 | 97.125 | 0.79999 | 958252.875 | 688848.3125
03:00 |  | 86.4453 | 1196.8001 | 0.28113 | 87.2865 | 97.1099 | 0.79999 | 955596.375 | 688669.375
03:30 |  | 87.0153 | 1188.1529 | 0.30817 | 86.8199 | 97.0745 | 0.79999 | 955872.6875 | 689511.625
04:00 |  | 79.7288 | 1187.648 | 0.31823 | 86.8043 | 97.0619 | 0.79999 | 955606.875 | 689269.125
04:30 |  | 79.0126 | 1195.634 | 0.31707 | 87.6267 | 97.0437 | 0.79999 | 956803.8125 | 688423.125
05:00 |  | 80.8335 | 1172.276 | 0.30157 | 87.8212 | 97.0431 | 0.79999 | 957734.6875 | 688717.6875
05:30 |  | 75.6753 | 1170.819 | 0.26917 | 87.9088 | 97.0163 | 0.79999 | 957618.8125 | 688275.1875
06:00 |  | 77.1021 | 1173.952 | 0.27411 | 87.7049 | 97.0195 | 0.79999 | 957041 | 688273.375
06:30 |  | 77.1917 | 1146.6639 | 0.26181 | 87.5668 | 97.0248 | 0.79999 | 958001.1875 | 689261.875
07:00 |  | 80.8691 | 1142.417 | 0.26995 | 87.3034 | 97.0163 | 0.79999 | 957670.3125 | 689471.125
07:30 |  | 86.1819 | 1157.249 | 0.26404 | 87.6648 | 96.9962 | 0.79999 | 957974.3125 | 688856.125
08:00 |  | 85.665 | 1162.099 | 0.2646 | 88.09 | 97.0024 | 0.79999 | 958254.125 | 688290.3125
08:30 |  | 86.1222 | 1147.217 | 0.25641 | 88.2211 | 96.9961 | 0.79999 | 957306.3125 | 687314.625
09:00 |  | 93.6789 | 1148.102 | 0.25647 | 88.8051 | 96.9904 | 0.79999 | 959559.375 | 687781.875
09:30 |  | 88.6618 | 1153.564 | 0.24356 | 89.0824 | 96.9871 | 0.79999 | 956614.125 | 685120.375
10:00 |  | 80.992 | 1171.301 | 0.20721 | 89.221 | 96.9721 | 0.79999 | 957792.375 | 685596.875
10:30 |  | 84.8726 | 1163.574 | 0.23161 | 89.1113 | 96.9435 | 0.79999 | 957253.125 | 685213.6875
11:00 |  | 82.6626 | 1152.934 | 0.23692 | 88.7762 | 96.9184 | 0.79999 | 957158.125 | 685606.1875
11:30 |  | 80.8296 | 1161.398 | 0.24615 | 89.1463 | 96.8949 | 0.79999 | 955819.625 | 683780.3125
12:00 |  | 89.6597 | 1174.217 | 0.24065 | 89.0111 | 96.8738 | 0.79999 | 956508.625 | 684380.3125
12:30 |  | 94.9093 | 1170.3831 | 0.24692 | 89.0663 | 96.8543 | 0.79999 | 954854.875 | 682953.1875
13:00 |  | 90.4538 | 1190.701 | 0.23773 | 88.7126 | 96.8619 | 0.79999 | 956124.875 | 684583
13:30 |  | 93.7981 | 1188.271 | 0.22435 | 88.8863 | 96.8536 | 0.79999 | 955232.375 | 683562.375
14:00 |  | 98.8015 | 1161.819 | 0.22279 | 88.6663 | 96.8556 | 0.79999 | 955988.125 | 684527.3125
14:30 |  | 95.8247 | 1155.8409 | 0.22083 | 88.2955 | 96.8275 | 0.79999 | 956436.6875 | 685358.3125
15:00 |  | 97.0417 | 1138.5649 | 0.23382 | 88.9737 | 96.778 | 0.79999 | 955632.8125 | 683150.125
15:30 |  | 103.8055 | 1133.976 | 0.26409 | 90.1908 | 96.7548 | 0.79999 | 954799.3125 | 680103
16:00 |  | 103.9183 | 1147.328 | 0.2847 | 90.8435 | 96.7106 | 0.79999 | 953718.8125 | 677809
16:30 |  | 97.4793 | 1155.6899 | 0.28478 | 91.1272 | 96.6513 | 0.79999 | 954548.625 | 677449
17:00 |  | 96.3233 | 1126.147 | 0.26159 | 90.5614 | 96.6717 | 0.79999 | 953373.875 | 677812.125
17:30 |  | 96.4072 | 1109.647 | 0.2518 | 90.7316 | 96.6706 | 0.79999 | 955082.125 | 678700.6875
18:00 |  | 94.4243 | 1124.398 | 0.24222 | 90.9552 | 96.6891 | 0.79999 | 954825.625 | 678232.3125
18:30 |  | 96.9321 | 1136.481 | 0.25989 | 90.9911 | 96.6935 | 0.79999 | 956134.6875 | 679124.8125
19:00 |  | 98.1784 | 1152.469 | 0.26597 | 91.2512 | 96.6945 | 0.79999 | 954812.8125 | 677712.125
19:30 |  | 94.1933 | 1154.736 | 0.26064 | 91.7866 | 96.7025 | 0.79999 | 956354 | 677863.8125
20:00 |  | 95.9736 | 1165.934 | 0.25276 | 91.7747 | 96.7132 | 0.79999 | 956081.3125 | 677767.375
20:30 |  | 100.8897 | 1166.343 | 0.24422 | 91.6344 | 96.7429 | 0.79999 | 955873.3125 | 678089.6875
21:00 |  | 99.949 | 1164.439 | 0.25859 | 92.1151 | 96.7807 | 0.79999 | 956430.375 | 677855.8125
21:30 |  | 98.3211 | 1180.835 | 0.25465 | 91.9347 | 96.7851 | 0.79999 | 957391.6875 | 678901.8125
22:00 |  | 102.4823 | 1173.329 | 0.25778 | 91.6933 | 96.8036 | 0.79999 | 961979.125 | 682737.875
22:30 |  | 111.295 | 1171.4871 | 0.2514 | 91.1297 | 96.8171 | 0.79999 | 961031.375 | 683217.3125
23:00 |  | 115.8423 | 1183.974 | 0.25361 | 91.5011 | 96.8328 | 0.79999 | 961533 | 682987
23:30 |  | 119.2293 | 1208.4721 | 0.26682 | 91.3206 | 96.8424 | 0.79999 | 960983.875 | 683001.875
24:00 |  | 121.394 | 1212.041 | 0.25453 | 90.4695 | 96.8504 | 0.79999 | 958929.3125 | 683192.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie