## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-07
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 271.4809 |  | F | 0.027255 |  | 78.9139 |  | 98.9462 | 5.1 | 78171.5835 | 56224.1423
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 366.0247 | 0 |  | 0.015395 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 674.6897 |  |  | 674.6897 | [6 empty] | 674.6897
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 272.2618 |  | F | 0 |  | 78.8774 |  | 99.1445 | 5.1 | 81675.9375 | 58863.256
01:00 |  | 275.0504 |  | F | 0 |  | 79.2324 |  | 99.123 | 5.1 | 81561.8047 | 58709.0127
01:30 |  | 269.9172 |  | F | 0 |  | 78.8343 |  | 99.1112 | 5.1 | 81640.5391 | 58825.1909
02:00 |  | 270.8402 |  | F | 0 |  | 78.7558 |  | 99.0823 | 5.1 | 81521.6406 | 58735.4885
02:30 |  | 272.1069 |  | F | 0 |  | 78.7673 |  | 99.066 | 5.1 | 81198.1484 | 58490.8981
03:00 |  | 268.3263 |  | F | 0 |  | 78.348 |  | 99.0589 | 5.1 | 81241.3672 | 58587.5971
03:30 |  | 267.6193 |  | F | 0.0615 |  | 78.3069 |  | 99.0495 | 5.1 | 81196.1797 | 58556.2929
04:00 |  | 257.1559 |  | F | 0.18992 |  | 78.3457 |  | 99.0442 | 5.1 | 81258.7109 | 58591.7993
04:30 |  | 258.0998 |  | F | 0.10715 |  | 77.7627 |  | 99.0261 | 5.1 | 82273.0625 | 59410.9001
05:00 |  | 268.989 |  | F | 0.00276 |  | 77.1768 |  | 99.0119 | 5.1 | 82371.7578 | 59573.0894
05:30 |  | 273.9506 |  | F | 0 |  | 77.3756 |  | 98.9979 | 5.1 | 82436.9062 | 59578.0074
06:00 |  | 270.2125 |  | F | 0 |  | 77.9549 |  | 98.9913 | 5.1 | 82479.0703 | 59506.1274
06:30 |  | 273.4231 |  | F | 0 |  | 78.2973 |  | 98.9913 | 5.1 | 82237.4688 | 59274.063
07:00 |  | 270.1368 |  | F | 0 |  | 77.9818 |  | 98.9857 | 5.1 | 82227.9688 | 59317.1096
07:30 |  | 268.3986 |  | F | 0.01469 |  | 78.0087 |  | 98.9814 | 5.1 | 82149.9688 | 59253.7299
08:00 |  | 239.0523 |  | F | 0.18709 |  | 78.5434 |  | 98.9766 | 5.1 | 81962.9688 | 59026.081
08:30 |  | 257.058 |  | F | 0.43872 |  | 78.7994 |  | 98.9748 | 5.1 | 82024.4766 | 59026.2989
09:00 |  | 261.1816 |  | F | 0.3064 |  | 78.7208 |  | 98.9655 | 5.1 | 81712.5859 | 58809.5283
09:30 |  | 264.4238 |  | F | 0 |  | 79.231 |  | 98.9567 | 5.1 | 80955.7266 | 58175.234
10:00 |  | 270.989 |  | F | 0 |  | 79.9186 |  | 98.9583 | 5.1 | 80520.4375 | 57750.7003
10:30 |  | 274.0836 |  | F | 0 |  | 79.8553 |  | 98.9534 | 5.1 | 79736.9844 | 57196.1925
11:00 |  | 277.5083 |  | F | 0 |  | 79.7231 |  | 98.9409 | 5.1 | 78971.0156 | 56660.843
11:30 |  | 197.1449 |  | F | 0 |  | 79.809 |  | 98.9486 | 5.1 | 76984.0469 | 55226.0874
12:00 |  | 256.8401 |  | F | 0 |  | 79.573 |  | 98.9521 | 5.1 | 74514.1484 | 53491.8821
12:30 |  | 283.0039 |  | F | 0 |  | 79.5615 |  | 98.9451 | 5.1 | 74081.5234 | 53179.2935
13:00 |  | 284.6508 |  | F | 0 |  | 80.3082 |  | 98.9408 | 5.1 | 74105.3438 | 53081.6862
13:30 |  | 282.085 |  | F | 0 |  | 80.4764 |  | 98.9405 | 5.1 | 74121.0234 | 53067.5116
14:00 |  | 276.3108 |  | F | 0 |  | 80.3843 |  | 98.935 | 5.1 | 74024.0781 | 53008.9673
14:30 |  | 279.1332 |  | F | 0 |  | 80.5172 |  | 98.9344 | 5.1 | 74021.2969 | 52986.7438
15:00 |  | 283.3692 |  | F | 0 |  | 80.4406 |  | 98.9232 | 5.1 | 73940.5938 | 52934.4166
15:30 |  | 287.0729 |  | F | 0 |  | 80.3357 |  | 98.9112 | 5.1 | 74933.2812 | 53654.5326
16:00 |  | 290.8071 |  | F | 0 |  | 80.6437 |  | 98.8952 | 5.1 | 75130.75 | 53740.378
16:30 |  | 291.0066 |  | F | 0 |  | 80.8708 |  | 98.8715 | 5.1 | 74892.8672 | 53523.0374
17:00 |  | 284.2384 |  | F | 0 |  | 80.5704 |  | 98.8832 | 5.1 | 74260.6016 | 53122.5408
17:30 |  | 274.8168 |  | F | 0 |  | 80.589 |  | 98.8712 | 5.1 | 75728.1875 | 54162.9675
18:00 |  | 274.7189 |  | F | 0 |  | 80.5763 |  | 98.855 | 5.1 | 76164.9766 | 54468.3865
18:30 |  | 277.3053 |  | F | 0 |  | 79.9167 |  | 98.8123 | 5.1 | 76468.625 | 54764.0484
19:00 |  | 281.7615 |  | F | 0 |  | 79.6252 |  | 98.7861 | 5.1 | 76450.25 | 54781.5908
19:30 |  | 281.7292 |  | F | 0 |  | 79.5824 |  | 98.8033 | 5.1 | 76417.4219 | 54774.2519
20:00 |  | 275.4155 |  | F | 0 |  | 78.2891 |  | 98.8621 | 5.1 | 76553.1016 | 55106.2246
20:30 |  | 277.409 |  | F | 0 |  | 77.6552 |  | 98.8404 | 5.1 | 76493.7812 | 55150.8988
21:00 |  | 279.4941 |  | F | 0 |  | 78.0139 |  | 98.8366 | 5.1 | 76418.4766 | 55038.1955
21:30 |  | 275.9683 |  | F | 0 |  | 78.3971 |  | 98.8407 | 5.1 | 76135.5781 | 54776.9579
22:00 |  | 272.5599 |  | F | 0 |  | 78.1233 |  | 98.8249 | 5.1 | 76012.2422 | 54722.097
22:30 |  | 272.9642 |  | F | 0 |  | 76.8397 |  | 98.8958 | 5.1 | 75188.1562 | 54366.3223
23:00 |  | 277.9171 |  | F | 0 |  | 75.5135 |  | 98.885 | 5.1 | 73308.8203 | 53203.2472
23:30 |  | 265.2138 |  | F | 0 |  | 75.7917 |  | 98.9092 | 5.1 | 76037.6328 | 55153.1381
24:00 |  | 267.36 |  | F | 0 |  | 76.6445 |  | 98.9212 | 5.1 | 76494.4766 | 55355.9881
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie