## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-18
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 254.0414 |  | F | 0 |  | 71.9794 |  | 99.2244 | 5.1 | 84702.8431 | 62315.7026
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 379.6533 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 747.7884 |  |  | 747.7884 | [6 empty] | 747.7884
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 249.9116 |  | F | 0 |  | 71.0529 |  | 99.0517 | 5.1 | 87187.1016 | 64203.3212
01:00 |  | 250.8012 |  | F | 0 |  | 70.9143 |  | 99.0393 | 5.1 | 87238.4297 | 64258.9442
01:30 |  | 257.6559 |  | F | 0 |  | 71.4198 |  | 99.0305 | 5.1 | 86859.8047 | 63880.5266
02:00 |  | 256.8974 |  | F | 0 |  | 71.8782 |  | 99.0396 | 5.1 | 86969.3359 | 63881.9713
02:30 |  | 257.8273 |  | F | 0 |  | 71.622 |  | 99.048 | 5.1 | 86661.2812 | 63708.3844
03:00 |  | 257.5808 |  | F | 0 |  | 71.0322 |  | 99.0324 | 5.1 | 86318.3828 | 63555.0758
03:30 |  | 250.9404 |  | F | 0 |  | 71.065 |  | 99.0282 | 5.1 | 86417.3281 | 63619.1939
04:00 |  | 255.5783 |  | F | 0 |  | 71.6516 |  | 99.0348 | 5.1 | 86110.5 | 63289.6239
04:30 |  | 264.2532 |  | F | 0 |  | 71.9626 |  | 99.0511 | 5.1 | 84578.8828 | 62118.095
05:00 |  | 267.6895 |  | F | 0 |  | 70.796 |  | 99.0617 | 5.1 | 81446.0469 | 60026.5877
05:30 |  | 263.6882 |  | F | 0 |  | 70.2022 |  | 99.0716 | 5.1 | 81970.5938 | 60523.6851
06:00 |  | 261.7954 |  | F | 0 |  | 70.5638 |  | 99.0778 | 5.1 | 82843.0234 | 61107.3575
06:30 |  | 263.4145 |  | F | 0 |  | 71.2442 |  | 99.0853 | 5.1 | 84564.5547 | 62258.6696
07:00 |  | 267.0384 |  | F | 0 |  | 71.7077 |  | 99.094 | 5.1 | 84191.5859 | 61906.183
07:30 |  | 264.7628 |  | F | 0 |  | 71.949 |  | 99.1153 | 5.1 | 84999.5312 | 62470.0018
08:00 |  | 262.5075 |  | F | 0 |  | 71.5375 |  | 99.1325 | 5.1 | 85370.3984 | 62828.3587
08:30 |  | 264.7285 |  | F | 0 |  | 71.2364 |  | 99.1483 | 5.1 | 86046.5391 | 63391.4126
09:00 |  | 268.3155 |  | F | 0 |  | 71.5724 |  | 99.1662 | 5.1 | 85995.4141 | 63303.4437
09:30 |  | 267.3829 |  | F | 0 |  | 72.1547 |  | 99.1765 | 5.1 | 85867.0469 | 63108.9307
10:00 |  | 267.5969 |  | F | 0 |  | 72.719 |  | 99.1973 | 5.1 | 86118.9062 | 63204.0351
10:30 |  | 273.6982 |  | F | 0 |  | 72.2561 |  | 99.2193 | 5.1 | 85459.3047 | 62817.9192
11:00 |  | 278.3805 |  | F | 0 |  | 71.9541 |  | 99.2278 | 5.1 | 84402.9297 | 62101.0494
11:30 |  | 266.1014 |  | F | 0 |  | 72.0926 |  | 99.2472 | 5.1 | 81628.9688 | 60047.6554
12:00 |  | 262.2175 |  | F | 0 |  | 72.6641 |  | 99.2531 | 5.1 | 80311.1328 | 58984.1072
12:30 |  | 264.1277 |  | F | 0 |  | 72.7513 |  | 99.2517 | 5.1 | 78803.6094 | 57861.5148
13:00 |  | 271.7544 |  | F | 0 |  | 72.4163 |  | 99.2695 | 5.1 | 77798.9297 | 57189.4849
13:30 |  | 260.2577 |  | F | 0 |  | 72.6353 |  | 99.2777 | 5.1 | 80875.7812 | 59418.4676
14:00 |  | 254.1432 |  | F | 0 |  | 72.7623 |  | 99.2803 | 5.1 | 83041.0078 | 60988.4488
14:30 |  | 252.4274 |  | F | 0 |  | 73.1363 |  | 99.2779 | 5.1 | 83049.1094 | 60927.0428
15:00 |  | 251.8545 |  | F | 0 |  | 73.455 |  | 99.2686 | 5.1 | 85760.5859 | 62852.5172
15:30 |  | 252.5436 |  | F | 0 |  | 73.5406 |  | 99.2701 | 5.1 | 86131.9062 | 63110.0238
16:00 |  | 254.838 |  | F | 0 |  | 73.3092 |  | 99.2702 | 5.1 | 85937.625 | 63009.7868
16:30 |  | 255.7638 |  | F | 0 |  | 73.039 |  | 99.2732 | 5.1 | 85281.9297 | 62579.7181
17:00 |  | 257.7867 |  | F | 0 |  | 73.0202 |  | 99.2834 | 5.1 | 84160.2969 | 61766.3637
17:30 |  | 256.8001 |  | F | 0 |  | 72.9905 |  | 99.3019 | 5.1 | 83345.5 | 61185.0486
18:00 |  | 256.0733 |  | F | 0 |  | 72.2118 |  | 99.3165 | 5.1 | 83401.4688 | 61373.2009
18:30 |  | 257.2974 |  | F | 0 |  | 71.782 |  | 99.3363 | 5.1 | 83259.8672 | 61357.5429
19:00 |  | 254.2893 |  | F | 0 |  | 72.113 |  | 99.3478 | 5.1 | 83970.3281 | 61828.9535
19:30 |  | 254.8729 |  | F | 0 |  | 72.0844 |  | 99.3572 | 5.1 | 85094.6641 | 62667.9879
20:00 |  | 254.4891 |  | F | 0 |  | 71.6606 |  | 99.369 | 5.1 | 85290.0469 | 62896.5494
20:30 |  | 234.7049 |  | F | 0 |  | 71.6295 |  | 99.381 | 5.1 | 85777.2109 | 63269.118
21:00 |  | 226.3578 |  | F | 0 |  | 71.9486 |  | 99.3996 | 5.1 | 86390.4062 | 63674.412
21:30 |  | 224.1739 |  | F | 0 |  | 72.2092 |  | 99.4202 | 5.1 | 86324.0625 | 63590.7033
22:00 |  | 224.6702 |  | F | 0 |  | 72.4303 |  | 99.4267 | 5.1 | 86576.25 | 63739.8136
22:30 |  | 224.023 |  | F | 0 |  | 71.9303 |  | 99.4301 | 5.1 | 86582.2891 | 63838.8004
23:00 |  | 220.473 |  | F | 0 |  | 71.6373 |  | 99.4327 | 5.1 | 86559.5312 | 63877.9452
23:30 |  | 216.0389 |  | F | 0 |  | 71.5793 |  | 99.4421 | 5.1 | 86331.5312 | 63726.4474
24:00 |  | 213.4641 |  | F | 0 |  | 71.4894 |  | 99.4569 | 5.1 | 86435.5078 | 63829.302
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie