## denny
Denný protokol za |  | 2024-10-03
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 203.506 |  | F | 0.51358 |  | 65.4535 |  | 98.3267 | 5 | 80836.6593 | 60132.0223
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 293.8385 | 0 |  | 0.012018 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 721.5843 |  |  | 721.5843 | [6 empty] | 721.5843
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 185.4188 |  | F | 0.94424 |  | 64.9832 |  | 98.2786 | 5 | 80902.4844 | 60234.9515
01:00 |  | 178.0366 |  | F | 0.47943 |  | 64.7755 |  | 98.2648 | 5 | 80799.8984 | 60187.0739
01:30 |  | 176.1468 |  | F | 0.54299 |  | 64.8692 |  | 98.2727 | 5 | 80761.5391 | 60146.6754
02:00 |  | 175.5534 |  | F | 0.63794 |  | 65.3254 |  | 98.2918 | 5 | 80826.1406 | 60125.2884
02:30 |  | 168.7037 |  | F | 0.53531 |  | 65.3835 |  | 98.2831 | 5 | 80764.5312 | 60063.8635
03:00 |  | 183.0068 |  | F | 0.54057 |  | 65.0167 |  | 98.2691 | 5 | 80471.2812 | 59902.1391
03:30 |  | 223.3237 |  | F | 0.60327 |  | 64.915 |  | 98.266 | 5 | 80997.5625 | 60310.1569
04:00 |  | 220.2656 |  | F | 0.59275 |  | 65.3199 |  | 98.2558 | 5 | 80960.8359 | 60204.4336
04:30 |  | 192.2759 |  | F | 0.76907 |  | 65.5064 |  | 98.2425 | 5 | 80878.3281 | 60101.8574
05:00 |  | 209.1326 |  | F | 0.58627 |  | 65.1857 |  | 98.2407 | 5 | 81069.8047 | 60300.0953
05:30 |  | 174.0353 |  | F | 0.44508 |  | 65.0664 |  | 98.2369 | 5 | 80807.5234 | 60123.8798
06:00 |  | 171.6076 |  | F | 0.57081 |  | 65.4149 |  | 98.2341 | 5 | 80739.2109 | 60009.5291
06:30 |  | 170.5337 |  | F | 0.66215 |  | 65.7564 |  | 98.2392 | 5 | 80831.3047 | 60020.5367
07:00 |  | 216.0568 |  | F | 0.557 |  | 65.5412 |  | 98.2536 | 5 | 81046.6328 | 60227.5225
07:30 |  | 214.5727 |  | F | 0.60855 |  | 65.0165 |  | 98.2677 | 5 | 80480.8281 | 59908.4417
08:00 |  | 227.1847 |  | F | 0.66657 |  | 64.8232 |  | 98.2743 | 5 | 80996.4844 | 60330.8131
08:30 |  | 253.1634 |  | F | 0.51712 |  | 64.9514 |  | 98.2767 | 5 | 81430.9766 | 60632.9317
09:00 |  | 234.6556 |  | F | 0.58714 |  | 65.1165 |  | 98.281 | 5 | 81165.9609 | 60408.7203
09:30 |  | 184.1527 |  | F | 0.54076 |  | 65.0494 |  | 98.2962 | 5 | 81145.2188 | 60414.6205
10:00 |  | 247.905 |  | F | 0.45025 |  | 64.8129 |  | 98.312 | 5 | 81151.4375 | 60471.2361
10:30 |  | 255.2334 |  | F | 0.47852 |  | 65.0787 |  | 98.3322 | 5 | 81277.9688 | 60530.4014
11:00 |  | 214.6734 |  | F | 0.50878 |  | 65.5815 |  | 98.3546 | 5 | 81124.4922 | 60340.1724
11:30 |  | 267.6476 |  | F | 0.58551 |  | 65.3215 |  | 98.3643 | 5 | 81066.2266 | 60349.1027
12:00 |  | 214.6798 |  | F | 0.45096 |  | 65.109 |  | 98.3807 | 5 | 80909.4922 | 60280.3203
12:30 |  | 214.1739 |  | F | 0.43893 |  | 65.3417 |  | 98.3932 | 5 | 80724.7891 | 60109.0001
13:00 |  | 218.2962 |  | F | 0.40521 |  | 65.9201 |  | 98.4025 | 5 | 80713.9375 | 60004.0464
13:30 |  | 170.3499 |  | F | 0.45861 |  | 66.2949 |  | 98.3924 | 5 | 80623.5781 | 59864.5355
14:00 |  | 155.1414 |  | F | 0.40203 |  | 66.1981 |  | 98.3916 | 5 | 80697.4141 | 59935.9924
14:30 |  | 154.1227 |  | F | 0.46356 |  | 65.933 |  | 98.3754 | 5 | 80530.3594 | 59848.7931
15:00 |  | 153.1381 |  | F | 0.49573 |  | 65.97 |  | 98.3677 | 5 | 80630.7734 | 59912.2108
15:30 |  | 158.1656 |  | F | 0.4447 |  | 66.4854 |  | 98.3672 | 5 | 80470.4922 | 59702.0532
16:00 |  | 158.6387 |  | F | 0.45364 |  | 66.685 |  | 98.3743 | 5 | 80467.1406 | 59668.8446
16:30 |  | 211.9582 |  | F | 0.45866 |  | 66.4376 |  | 98.3765 | 5 | 80752.9297 | 59925.7337
17:00 |  | 204.0577 |  | F | 0.46 |  | 66.0377 |  | 98.3677 | 5 | 80496.7812 | 59800.6992
17:30 |  | 179.2471 |  | F | 0.45097 |  | 65.9071 |  | 98.352 | 5 | 80516.1484 | 59828.5736
18:00 |  | 209.5627 |  | F | 0.4614 |  | 66.0578 |  | 98.3546 | 5 | 80500.6562 | 59792.0878
18:30 |  | 224.0878 |  | F | 0.39788 |  | 66.3691 |  | 98.365 | 5 | 80775.9219 | 59947.8873
19:00 |  | 236.6557 |  | F | 0.48044 |  | 66.2659 |  | 98.3707 | 5 | 80746.4453 | 59947.6809
19:30 |  | 253.6282 |  | F | 0.43529 |  | 65.9457 |  | 98.3681 | 5 | 80684.375 | 59956.5816
20:00 |  | 137.881 |  | F | 0.4651 |  | 65.7745 |  | 98.3642 | 5 | 79946.8203 | 59436.1636
20:30 |  | 177.4159 |  | F | 0.4064 |  | 65.3849 |  | 98.3676 | 5 | 80775.6953 | 60123.5886
21:00 |  | 247.5091 |  | F | 0.45132 |  | 65.1522 |  | 98.3709 | 5 | 81177.1562 | 60465.9536
21:30 |  | 218.646 |  | F | 0.50147 |  | 65.2792 |  | 98.3749 | 5 | 81095.3516 | 60384.8521
22:00 |  | 224.8158 |  | F | 0.45916 |  | 65.1011 |  | 98.3803 | 5 | 81105.0312 | 60427.147
22:30 |  | 227.6177 |  | F | 0.43651 |  | 64.6102 |  | 98.3772 | 5 | 81176.4453 | 60566.3406
23:00 |  | 248.6695 |  | F | 0.51558 |  | 64.5802 |  | 98.37 | 5 | 81114.7656 | 60521.3012
23:30 |  | 274.7233 |  | F | 0.4297 |  | 64.9346 |  | 98.3562 | 5 | 81092.3047 | 60432.624
24:00 |  | 151.8204 |  | F | 0.41853 |  | 65.1835 |  | 98.332 | 5 | 80738.1719 | 60109.6157
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie