## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-10
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 139.7705 |  | F | 0.45123
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 162.8693 |  |  | 0.52621
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1165.5037 |  |  | 1165.5037
Výroba |  | x | x |  | 293520
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.7927e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 134.1811 |  | F | 0.37588 | 81.226 | 99.5988 | 5 | 69330.9375 | 49915.1608
01:00 |  | 146.7218 |  | F | 0.37588 | 80.9383 | 99.5884 | 5 | 69488.7656 | 50064.1982
01:30 |  | 147.4228 |  | F | 0.37612 | 80.9831 | 99.5746 | 5 | 69391.1719 | 49980.5961
02:00 |  | 151.6903 |  | F | 0.43782 | 81.0612 | 99.5555 | 5 | 69054.6484 | 49717.7303
02:30 |  | 158.4763 |  | F | 0.61341 | 80.9325 | 99.5418 | 5 | 69320.3438 | 49920.2734
03:00 |  | 149.8095 |  | F | 0.80132 | 80.8744 | 99.5259 | 5 | 69183.2188 | 49821.7319
03:30 |  | 136.3438 |  | F | 0.88496 | 80.456 | 99.5049 | 5 | 69037.4453 | 49765.1086
04:00 |  | 144.0715 |  | F | 0.77008 | 80.3353 | 99.4903 | 5 | 68985.8203 | 49737.5858
04:30 |  | 142.1551 |  | F | 0.45538 | 80.5326 | 99.4721 | 5 | 68842.0703 | 49597.1596
05:00 |  | 138.634 |  | F | 0.39214 | 81.0184 | 99.4636 | 5 | 68756.3281 | 49463.2187
05:30 |  | 114.6225 |  | F | 0.38564 | 81.0568 | 99.4584 | 5 | 68230.6875 | 49077.1881
06:00 |  | 121.7744 |  | F | 0.3801 | 80.4376 | 99.46 | 5 | 66797.8281 | 48131.4501
06:30 |  | 118.6186 |  | F | 0.38153 | 79.9392 | 99.4589 | 5 | 66625.7344 | 48074.7069
07:00 |  | 128.9172 |  | F | 0.3812 | 79.841 | 99.464 | 5 | 65352.5742 | 47171.5569
07:30 |  | 129.839 |  | F | 0.38548 | 79.9681 | 99.4607 | 5 | 65106.9688 | 46975.831
08:00 |  | 118.2784 |  | F | 0.37786 | 80.3607 | 99.4618 | 5 | 64978.5938 | 46831.6421
08:30 |  | 109.8156 |  | F | 0.38852 | 80.9904 | 99.4644 | 5 | 64718.9883 | 46562.8491
09:00 |  | 131.1891 |  | F | 0.47588 | 81.5085 | 99.4547 | 5 | 64758.9492 | 46518.9544
09:30 |  | 142.9865 |  | F | 0.58056 | 80.9627 | 99.443 | 5 | 64952.8398 | 46724.6587
10:00 |  | 144.1825 |  | F | 0.75232 | 80.3836 | 99.4429 | 5 | 65527.9492 | 47215.5384
10:30 |  | 146.2683 |  | F | 0.53361 | 80.1875 | 99.4444 | 5 | 67987.7969 | 49015.9021
11:00 |  | 155.313 |  | F | 0.37591 | 80.6811 | 99.4504 | 5 | 67192.1719 | 48377.6155
11:30 |  | 167.703 |  | F | 0.37636 | 81.3894 | 99.4611 | 5 | 66197.5234 | 47571.3814
12:00 |  | 166.3071 |  | F | 0.42707 | 82.1343 | 99.4601 | 5 | 67604.9688 | 48480.4837
12:30 |  | 129.2787 |  | F | 0.37635 | 82.299 | 99.453 | 5 | 68360.2344 | 48995.8684
13:00 |  | 113.9728 |  | F | 0.42844 | 82.3309 | 99.4485 | 5 | 68985.4531 | 49437.3311
13:30 |  | 111.555 |  | F | 0.6469 | 82.5759 | 99.4483 | 5 | 68343.9688 | 48943.7639
14:00 |  | 102.2822 |  | F | 0.40667 | 82.9849 | 99.4418 | 5 | 68815.0547 | 49221.3257
14:30 |  | 109.1453 |  | F | 0.37596 | 83.2757 | 99.4368 | 5 | 69184.2344 | 49442.5335
15:00 |  | 138.3653 |  | F | 0.37594 | 83.0606 | 99.414 | 5 | 69647.1875 | 49792.0132
15:30 |  | 159.1646 |  | F | 0.37595 | 82.4442 | 99.379 | 5 | 69538.5703 | 49783.0006
16:00 |  | 163.705 |  | F | 0.37593 | 82.2415 | 99.358 | 5 | 69386.9375 | 49692.2827
16:30 |  | 133.4775 |  | F | 0.37612 | 82.423 | 99.3456 | 5 | 68062.5625 | 48712.8367
17:00 |  | 139.2188 |  | F | 0.38162 | 82.8163 | 99.335 | 5 | 67495.3594 | 48248.4005
17:30 |  | 108.3267 |  | F | 0.57158 | 83.2932 | 99.3222 | 5 | 67528.4766 | 48201.2515
18:00 |  | 133.8229 |  | F | 0.4576 | 83.4537 | 99.3109 | 5 | 67066.9219 | 47844.7895
18:30 |  | 148.9217 |  | F | 0.39837 | 83.2271 | 99.3045 | 5 | 65076.6836 | 46451.5007
19:00 |  | 159.6486 |  | F | 0.38043 | 83.1783 | 99.298 | 5 | 64585.4805 | 46104.1974
19:30 |  | 161.7539 |  | F | 0.37639 | 82.8364 | 99.2943 | 5 | 64543.5781 | 46116.8245
20:00 |  | 159.6831 |  | F | 0.37591 | 82.4689 | 99.2936 | 5 | 64500.5898 | 46133.4104
20:30 |  | 172.334 |  | F | 0.37592 | 82.3793 | 99.296 | 5 | 63627.0352 | 45521.1556
21:00 |  | 158.9094 |  | F | 0.41734 | 82.0037 | 99.3079 | 5 | 64419.875 | 46142.6623
21:30 |  | 133.8751 |  | F | 0.55499 | 81.6126 | 99.313 | 5 | 67002.4844 | 48047.9128
22:00 |  | 132.7132 |  | F | 0.44185 | 81.494 | 99.3142 | 5 | 67796.2734 | 48633.9789
22:30 |  | 137.8815 |  | F | 0.37588 | 81.4223 | 99.3155 | 5 | 71005.625 | 50947.1966
23:00 |  | 150.0992 |  | F | 0.37589 | 81.6537 | 99.3132 | 5 | 71732.5078 | 51434.0154
23:30 |  | 151.4975 |  | F | 0.37587 | 81.6984 | 99.3038 | 5 | 71336.125 | 51138.5044
24:00 |  | 154.0287 |  | F | 0.37588 | 81.8674 | 99.297 | 5 | 71611.6406 | 51308.0404
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie