## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-03
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 11.7669 | 0.69343 | 0 | 30.0776 | 100.1737 | 0.89999 | 121580.9158 | 120486.6944
N platných SPH |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 6.3914 | 0.37703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 271.0951 | 271.0951 | 271.0951 |  |  |  |  | 271.0951
Výroba |  | x | x | 21120
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 11.4502 | 0.74381 | 0 | 15.9887 | 100.1252 | 0.89999 | 88599.9219 | 87802.5
08:00 |  | 11.5249 | 0.61231 | 0 | 27.2922 | 100.1073 | 0.89999 | 69751.9219 | 69124.1484
08:30 |  | 11.6893 | 0.85872 | 0 | 30.2595 | 100.1346 | 0.89999 | 132333.2969 | 131142.2969
09:00 |  | 11.5691 | 0.57291 | 0 | 31.5742 | 100.1696 | 0.89999 | 134249.7969 | 133041.5938
09:30 |  | 11.797 | 0.53486 | 0 | 32.4257 | 100.1737 | 0.89999 | 133855.5 | 132650.7969
10:00 |  | 11.864 | 0.50651 | 0 | 32.8774 | 100.1977 | 0.89999 | 127628.1016 | 126479.3984
10:30 |  | 11.8913 | 1.0329 | 0 | 33.1854 | 100.2039 | 0.89999 | 136539.5 | 135310.7031
11:00 |  | 11.9561 | 0.75097 | 0 | 33.4524 | 100.2194 | 0.89999 | 138311.2031 | 137066.4062
11:30 |  | 12.1605 | 0.62793 | 0 | 33.6433 | 100.2316 | 0.89999 | 132959 | 131762.4062
12:00 | -
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 43.6591 | 397.7536 | 0.20306 | 72.7494 | 99.2376 | 0 | 0 | 532274.1132
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie