## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-21
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.38164
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.14949 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 372870
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.37606 | 33.2491 | 98.3981 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.37812 | 33.1547 | 98.3934 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.3906 | 33.0648 | 98.378 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.41611 | 32.9873 | 98.3685 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.44305 | 32.9083 | 98.3461 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.43412 | 32.842 | 98.3198 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.39299 | 32.7338 | 98.3164 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.37839 | 32.6427 | 98.3051 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 32.5488 | 98.283 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.37587 | 32.4572 | 98.2823 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 32.3608 | 98.2797 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 32.2715 | 98.2857 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 32.1941 | 98.2983 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 32.1246 | 98.3088 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.37635 | 32.0687 | 98.3225 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.37621 | 32.0183 | 98.3489 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.38033 | 31.9991 | 98.3593 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.38772 | 32.0093 | 98.3659 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.39326 | 32.0448 | 98.3647 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.39725 | 32.0778 | 98.3535 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.38931 | 32.1233 | 98.3414 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.37931 | 32.2088 | 98.3429 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.3783 | 32.3298 | 98.331 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.37589 | 32.4704 | 98.3225 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.37586 | 32.6296 | 98.3263 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.3759 | 32.7888 | 98.3472 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 32.9448 | 98.3501 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 33.087 | 98.3473 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.37586 | 33.2047 | 98.3365 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 33.3216 | 98.3331 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 33.4602 | 98.3265 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 33.5962 | 98.3224 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.37588 | 33.7311 | 98.3194 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.37588 | 33.8273 | 98.3158 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 33.8408 | 98.3185 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.37586 | 33.826 | 98.3206 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.37586 | 33.8119 | 98.3268 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 33.7401 | 98.3208 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.37586 | 33.6977 | 98.324 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 33.6395 | 98.3222 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 33.5455 | 98.3241 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 33.4341 | 98.3359 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 33.2868 | 98.3257 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.37583 | 33.195 | 98.3212 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 33.088 | 98.309 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 32.9858 | 98.3043 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.37582 | 32.8836 | 98.3063 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.37581 | 32.778 | 98.2999 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie