## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-21
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 273.9578 |  | F | 0.0018737 |  | 72.6692 |  | 99.176 | 5.1 | 78683.9644 | 57744.8134
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 31 / 64,6 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 379.4271 | 0 |  | 0.010179 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 692.9378 |  |  | 692.9378 | [6 empty] | 692.9378
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 251.3321 |  | F | 0 |  | 70.7485 |  | 99.3552 | 5.1 | 78717.6016 | 58195.5978
01:00 |  | 257.1912 |  | F | 0 |  | 71.0833 |  | 99.3466 | 5.1 | 77050.7656 | 56903.006
01:30 |  | 261.3321 |  | F | 0 |  | 71.1189 |  | 99.3373 | 5.1 | 76760.75 | 56677.6352
02:00 |  | 261.9163 |  | F | 0 |  | 70.8271 |  | 99.321 | 5.1 | 76716.6797 | 56683.8649
02:30 |  | 261.8762 |  | F | 0 |  | 70.6067 |  | 99.2957 | 5.1 | 76726.5 | 56713.0204
03:00 |  | 263.446 |  | F | 0 |  | 70.5665 |  | 99.2653 | 5.1 | 76631.2969 | 56631.9189
03:30 |  | 258.1599 |  | F | 0 |  | 70.4689 |  | 99.2541 | 5.1 | 76800.6953 | 56766.8376
04:00 |  | 259.7517 |  | F | 0 |  | 70.6382 |  | 99.2422 | 5.1 | 80286.75 | 59307.1927
04:30 |  | 257.3705 |  | F | 0 |  | 71.1363 |  | 99.2328 | 5.1 | 81197.8906 | 59887.7882
05:00 |  | 254.4247 |  | F | 0 |  | 70.7382 |  | 99.2303 | 5.1 | 81126.0234 | 59902.5242
05:30 |  | 260.1358 |  | F | 0 |  | 69.9137 |  | 99.2266 | 5.1 | 77616.2422 | 57446.5282
06:00 |  | 314.9616 |  | F | 0 |  | 69.7183 |  | 99.2231 | 5.1 | 77571.3984 | 57444.0234
06:30 |  | 284.4595 |  | F | 0 |  | 69.9252 |  | 99.2233 | 5.1 | 78891.3281 | 58386.3837
07:00 |  | 237.9453 |  | F | 0 |  | 70.9887 |  | 99.2228 | 5.1 | 80397.125 | 59316.5929
07:30 |  | 243.0406 |  | F | 0 |  | 71.6217 |  | 99.2301 | 5.1 | 80446.75 | 59248.6564
08:00 |  | 257.5624 |  | F | 0 |  | 71.0737 |  | 99.2442 | 5.1 | 80018.5859 | 59035.4789
08:30 |  | 304.3226 |  | F | 0 |  | 70.7994 |  | 99.2546 | 5.1 | 79648.625 | 58815.5533
09:00 |  | 266.6608 |  | F | 0 |  | 71.2073 |  | 99.262 | 5.1 | 78657.5312 | 58019.2447
09:30 |  | 255.1888 |  | F | 0 |  | 72.087 |  | 99.2593 | 5.1 | 78398.9375 | 57679.5983
10:00 |  | 261.433 |  | F | 0 |  | 73.0428 |  | 99.2621 | 5.1 | 78389.4766 | 57515.0002
10:30 |  | 268.3706 |  | F | 0 |  | 73.1557 |  | 99.2544 | 5.1 | 78292.7578 | 57420.8289
11:00 |  | 278.6504 |  | F | 0 |  | 73.1461 |  | 99.2497 | 5.1 | 78046.0234 | 57238.7841
11:30 |  | 256.8603 |  | F | 0 |  | 73.5982 |  | 99.2495 | 5.1 | 77864.8672 | 57031.3563
12:00 |  | 269.9697 |  | F | 0 |  | 74.3851 |  | 99.2497 | 5.1 | 77913.2578 | 56937.6997
12:30 |  | 276.1715 |  | F | 0 |  | 74.4596 |  | 99.2478 | 5.1 | 77487.25 | 56613.1796
13:00 |  | 279.9726 |  | F | 0 |  | 74.1636 |  | 99.2325 | 5.1 | 77321.0391 | 56531.1309
13:30 |  | 284.5996 |  | F | 0 |  | 74.3352 |  | 99.2151 | 5.1 | 77176.5078 | 56387.7141
14:00 |  | 293.0413 |  | F | 0 |  | 74.9166 |  | 99.1903 | 5.1 | 77320.0234 | 56384.1276
14:30 |  | 296.0134 |  | F | 0 |  | 74.9674 |  | 99.1777 | 5.1 | 77083.875 | 56196.556
15:00 |  | 276.6645 |  | F | 0 |  | 74.7581 |  | 99.1584 | 5.1 | 76162.0703 | 55547.1624
15:30 |  | 309.8479 |  | F | 0 |  | 74.8154 |  | 99.1368 | 5.1 | 75836.4531 | 55288.5007
16:00 |  | 325.9615 |  | F | 0.08994 |  | 74.9627 |  | 99.118 | 5.1 | 75979.6797 | 55358.9523
16:30 |  | 297.9946 |  | F | 0 |  | 74.9491 |  | 99.1023 | 5.1 | 79099.1172 | 57624.9489
17:00 |  | 269.1115 |  | F | 0 |  | 75.058 |  | 99.1039 | 5.1 | 80982.0938 | 58979.2252
17:30 |  | 268.7776 |  | F | 0 |  | 74.8514 |  | 99.1079 | 5.1 | 78737.7031 | 57380.9972
18:00 |  | 280.0665 |  | F | 0 |  | 74.2352 |  | 99.1122 | 5.1 | 78267.7812 | 57142.1958
18:30 |  | 301.1826 |  | F | 0 |  | 74.1241 |  | 99.1132 | 5.1 | 78148.7188 | 57074.0496
19:00 |  | 348.4581 |  | F | 0 |  | 74.0088 |  | 99.1019 | 5.1 | 79023.4141 | 57725.4936
19:30 |  | 269.6112 |  | F | 0 |  | 73.8334 |  | 99.0931 | 5.1 | 79717.9844 | 58257.1357
20:00 |  | 274.3398 |  | F | 0 |  | 73.6889 |  | 99.078 | 5.1 | 80031.7969 | 58501.8882
20:30 |  | 266.8562 |  | F | 0 |  | 73.4635 |  | 99.0597 | 5.1 | 80578.9062 | 58929.2628
21:00 |  | 269.1905 |  | F | 0 |  | 73.2267 |  | 99.0319 | 5.1 | 80782.2734 | 59101.7583
21:30 |  | 268.5113 |  | F | 0 |  | 73.1806 |  | 99.0213 | 5.1 | 80613.8438 | 58980.1079
22:00 |  | 267.7565 |  | F | 0 |  | 73.1161 |  | 98.9992 | 5.1 | 80550.4375 | 58931.5135
22:30 |  | 265.9453 |  | F | 0 |  | 72.8752 |  | 98.9742 | 5.1 | 80750.0859 | 59103.7734
23:00 |  | 267.7919 |  | F | 0 |  | 72.5845 |  | 98.9514 | 5.1 | 80531.5938 | 58979.8472
23:30 |  | 282.6209 |  | F | 0 |  | 72.555 |  | 98.9302 | 5.1 | 80407.2891 | 58881.1972
24:00 |  | 263.1242 |  | F | 0 |  | 72.3965 |  | 98.9003 | 5.1 | 80072.4922 | 58645.2124
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie